## Laško Rečica
PROJEKTANTSKE IZMERE IN PREDRAČUN |  |  |  |  | P.4
JP 701761 Selič-Buk.-Kraš.-Dežan - objekt transportne infrastrukture
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | PREDDELA
1 | Postavitev gradbiščne table in vzpostavitev gradbišča | kos | 1 | 0 | 0
2 | Geodetska dela pri izvedbi (zakoličba, podajanje in kontrola višin ter potrebnih smeri) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Zakoličba komunalnih vodov | kos | 1 | 0 | 0
4 | Odstranitev varovalne ograje na mestih predvidenih za poporni zid | m1 | 25 | 0 | 0
5 | Čiščenje terena panjev in posek nekaterih dreves na lokaciji sanacije. | kos | 10 | 0 | 0
6 | Odvoz deponije gradbenega materiala v obvodnem pasu. | m3 | 60 | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | IZVEDBA PODPORNEGA ZIDU IZ KAMNA V BETONU
OP: | Izvedba podpornega zidu iz kamna v betonu pod JP svetle višine cca. 1,5-2,2 m, s peto širine in globine 1,0 m na podložni beton 20 cm. Izcednice se vgradijo na 2 m. Dela se izvajajo v kampadah po 5 m.
7 | Široki izkop zemljine II. - III. kategorije, vključno z odvozom v trajno deponijo - izkop za izvedbo zložbe po kampadah dolžine max. 5 m ob geotehničnem nadzoru. | m3 | 86 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona ¦ deb. 20 cm, beton C16/20 X0 Cl 0.2 Dmax16 S2 | m3 | 8.6 | 0 | 0
9 | Vgradnja kamnitih blokov s strojnim polaganjem kontaktno po izkopni brežini s sprotnim mešanjem z betonom v razmerju 70 % kamniti bloki (Ø 0,4 - 1 m) in 30 % beton, oblikovanje v podanem naklonu. Beton C20/25 | m3 | 86 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja izcednic fi100 mm na 2 m | m1 | 25 | 0 | 0
11 | Montaža odstranjene ograje | m1 | 25 | 0 | 0
12 | Ureditev in zbijanje bankine iz TD 0/32mm, prostora med podpornim zidom in voziščno konstrukcijo v dbelini po 30 cm max 2 sloja. | m2 | 13 | 0 | 0
II. | IZVEDBA PODPORNEGA ZIDU IZ KAMNA V BETONU SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | UREDITEV VTOKOV, IZTOKOV IN PRAGOV
OP: | Zamenjava zgornjega prepusta, ureditev vtokov in iztokov ter 4 x pragov.
13 | Široki izkop zemljine II. - III. kategorije, vključno z odvozom v trajno deponijo - izkop za izvedbo zložbe po kampadah dolžine max. 5 m ob geotehničnem nadzoru. | m3 | 32.1 | 0 | 0
14 | Vgradnja kamnitih blokov s strojnim polaganjem kontaktno po izkopni brežini s sprotnim mešanjem z betonom v razmerju 70 % kamniti bloki (Ø 0,4 - 1 m) in 30 % beton, oblikovanje v podanem naklonu. Beton C20/25 | m3 | 26.1 | 0 | 0
15 | Zamenjava prepusta betonska cev fi800 mm v dolžini 5 m z naklonom 5%. | m1 | 5 | 0 | 0
16 | Zasip in zbijanje v okolici cevi prepusta ter ureditev zgornjega ustroja ceste iz tamponskega drobljnca v dbeelini 40 cm. | m3 | 3 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja grabelj - manjših odsluženih jeklnih tirnic dolžin 2 m. Vgradijo se 1,5 m pred prepust na razdalji 20 cm. Po 3 kom pred vsak prepust (zgoraj in spiodaj). | kom | 6 | 0 | 0
III. | UREDITEV VTOKOV, IZTOKOV IN PRAGOV SKUPAJ |  |  |  | 0
VI. | TUJE STORITVE
18 | Projektantski geotehnični nadzor | ure | 16 | 0 | 0
19 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) | kos | 1 | 0 | 0
20 | Izdelava končnega geodetskega posnetka | kos | 1 | 0 | 0
VI. | TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA IZVEDBE
I. | PREDDELA |  |  |  | 0
II. | IZVEDBA PODPORNEGA ZIDU IZ KAMNA V BETONU |  |  |  | 0
III. | UREDITEV VTOKOV, IZTOKOV IN PRAGOV |  |  |  | 0
VI. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
V. | NEPREDVIDENA DELA 3% |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
| - popust | 0% |  |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV |  |  |  | 0
| DDV | 22% |  |  | 0
| VSE SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0