|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBČINA** | grblasko3 | **LAŠKO** |
| **Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor**  **Režijski obrat** | | |

**Projektna naloga**

**za izdelavo**

**IDP vodovoda za**

**del Mačkovca**

1. **Splošno**

Občina ima preko 370 km vodovodnega omrežja preko 10.000 uporabnikov in 3200 odjemnih mest. Za vso omenjeno omrežje vzdrževanje skrbi Komunala Laško. Upravljalec vodooskrbe je Občina Laško Režijski obrat. Vodovodno omrežje je zelo razvejano. Dosti občanov ob mejah sosednjih občin še nima javnega vodovodnega omrežja.

1. **Obstoječe stanje območja:**

Omrežje vodovoda je razširjeno na območju Šentruperta (2 vodohrana nad pokopališčem z omrežjem) in pa v Trobnem dolu, kjer je tudi VH Trobni dol 30m3.

Območje, kjer je potrebno pripraviti ponudbo je južno od Šentruperta razseljeno oz. je značilna obcestna pozidava v naselju Mačkovec ob javni poti Šentrupert – Mačkovec-Trobni dol.

Občani na zborih krajanov in tudi sicer izražajo potrebo po javnem vodovodu.

1. **Izhodišča za pripravo ponudbe:**

V vrednost ponudbene cene je potrebno vključiti vse stroške, priprave dokumentacije na nivoju IDP, tehnično poročilo, grafika (ortofoto, katasterska situacija, TTN vse s predvidenimi vodi), izpis parcel z lastniki, pripravo služnostnih pogodb, popisov in predračuna kot priprava za izvedbo razpisa. Potrebno bo usklajevanje z lastniki zemljišč in terenski ogledi ter geodetski posnetek trase.

Izbrani izvajalec bo s strani občine prejel vzorec služnostnih pogodb, ki jih bo nato pripravil za podpis lastnikov, župana, notarske overitve in zaknjižbe v zemljiško knjigo.

Od VH Šentrupert na severu oziroma VH Trobni dol na jugu je potrebno vključiti in povezati v vodovodno omrežje objekte Mačkovec HŠT. 14, 13, 12, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 16,17 in RC Šentrupert in Mačkovec HŠT. 11,6,7,8,9,10.

**Reference:**

Ponudniki, ki se lahko prijavijo na razpis morajo izpolnjevati pogoj, da so v zadnjih 7 letih pripravili 2 slična projekta IDP za omrežje vodovoda.

**Rok izdelave:**

Rok za izdelavo dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja je 6 mesece od podpisa pogodbe.

Kontaktne osebe: Luka Picej; [luka.picej@lasko.si](mailto:luka.picej@lasko.si);

Oktober 2021