## zbirni list
PONUDBENI POPIS MATERIALA
Številka ponudbe:
Izvajalec:
| Naročnik: | Občina Laško
| Predmet ponudbe: | Črpališče Brstovnica
Rok oddaje ponudbe:
Opombe:
Z.št. | opis | Kol. | EM | Cena | Skupaj
1 | RAZDELILNIK R-01
1.1 | MONOBLOK IZ POL. ZA STEN. MONT. IP66 V1056XŠ852XG350 MM | 1 | kos
1.2 | MONTAŽNA PLOŠČA KOVINSKA VXŠ 1000x800 | 1 | kos
1.3 | Stikalo, glavno, za izklop v sili, 3-polno, 63A, 22kW | 1 | kos
1.4 | Odvodnik COMBTEC BC, za sistem TNC 275/12,5 | 1 | kos
1.5 | Zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA, 10kA, A Puls | 1 | kos
1.6 | Pogon, daljinski, FSA, za avt. vklop RCCD,RCBO,MZS in BMS0 | 1 | kos
1.7 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 16A, 1-polni, 10kA | 1 | kos
1.8 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1-polni, 10kA | 3 | kos
1.9 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni, 10kA | 1 | kos
1.10 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 4A, 3-polni, 10kA | 1 | kos
1.11 | Svetilka za omare, z vtičnico, magnetna, IP20 | 1 | kos
1.12 | Grelec za omare 100W/105°C, s priključno sponko | 1 | kos
1.13 | Dvojni termostat, 0°-60° 1D/1M | 1 | kos
1.14 | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | 1 | kos
1.15 | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | 1 | kos
1.16 | Vtičnica, šuko, za vgradnjo na letev, 16A, 250V | 1 | kos
1.17 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT | 6 | kos
1.18 | DIN-podnožje releja za PT5-releje, 14-polno, 6A | 6 | kos
1.19 | Stikalo, preklopno, vgradnja na letev, 20A, 2-polno | 1 | kos
1.20 | Stikalo, izklopno, vgradnja na letev, 20A, 1-polno | 1 | kos
1.21 | FAZNI KRMILNI RELE | 1 | kos
1.22 | PRENAPETOSTNA ZAŠČITA PZV 301 | 2 | kos
1.23 | Varovalčni ločilnik D02 63A | 1 | kos
1.24 | Talilni vložek D0 D0 D02 40A gG ČR ETI | 3 | kos
1.25 | VLT® Aqua Drive FC 202 | 1 | kos
1.26 | Izdelava in test razdelilnika | 1 | kpl.
1.27 | Drobni material | 1 | kpl.
| Skupaj |  |  |  | 0
2 | RAZDELILNIK LOŽE R02
2.1 | Prevezava in korekcija načrtov črpališča Lože. | 1 | kpl.
2.2 | Preprogramiranje obstoječega krmilnika Lože. | 1 | kpl.
2.3 | Drobni material za prevezavo rezdelilnika R02. | 1 | kpl.
| Skupaj |  |  |  | 0
3 | ELEKTRO DELA NA OBJEKTU
3.1 | ULTRAZVOČNA NIVOJSKA SONDA | 1 | kos
3.2 | Stenski nosilec za na steno INOX | 1 | kos
3.3 | Končno stikalo za na vrata | 1 | kos
3.4 | VODOTESNA SVETILKA 2X36W IP65 | 2 | kos
3.5 | NO stikalo IP55 1 polno | 2 | kos
3.6 | NO vtičnica 16A IP55 | 2 | kos
3.7 | KP 60/100 kabelska polica z pokrovom INOX | 8 | m
3.8 | Cev PNT 13,5 | 6 | m
3.9 | Letev izenačitve potencialov 7x25mm2 | 1 | kos
3.10 | Inštalacijski vodnik H07V-K 16mm2 RU/ZE | 40 | m
3.11 | KABEL YSLCY-JZ 4X4 | 15 | m
3.12 | KABEL YSLY-JZ 3X1.5 | 20 | m
3.13 | KABEL YSLY-JZ 3X2.5 | 20 | m
3.14 | KABEL YSLY-JZ 3X1 | 20 | m
3.15 | KABEL LIYCY 3X0,75 | 30 | m
3.16 | Inštalacijski vodnik H07V-K 16mm2 RU/ZE | 20 | m
3.17 | Elektromontažna dela in izenačitve potencialov. | 30 | h
3.18 | Priklop razdelilnika. | 8 | h
3.19 | Drobni material | 1 | kpl.
| Skupaj |  |  |  | 0
4 | OSTALO
4.1 | Korekcija izrisa črpalne sheme ter programiranje komunikacije na CNS sistemu. | 1 | kpl.
4.2 | Testiranje in zagon črpališča. | 1 | kpl.
4.3 | Meritve zaščite pred udarom el. toka, meritve izolacijske trdnosti in meritve ponikalne upornosti ozemljitve po končani rekonstrukciji črpališča. | 1 | kpl.
4.4 | Izris električne sheme izvedenega stanja. | 1 | kpl.
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1 - 4: |  |  |  | 0