**Projektna naloga**

**za obnovo črpališča Brstovnica - Lože**

1. **Splošno**

Občina gradi in obnavlja mrežo javnega vodovodnega sistema, ki obsega preko 350 km omrežja. Relief je raznolik, zato je potrebno veliko vlaganj zaradi različnih tlačnih con, da se z javnim vodovodom pokrije čim več prebivalstva. Z vodovodom v občini se ukvarja in zanj skrbi JP Komunala Laško, ki ima ustrezen tehnični suport in vsa znanja za zagotavljanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo.

1. **Obstoječe stanje črpališča Brstovnica - Lože:**

Stanje črpališča in opremljenost je staro približno 20 let in ne zadošča za normalno preskrbo prebivalstva.

1. **Izhodišča za pripravo ponudbe za obnovo črpališča Brstovnica - Lože:**

V ponudbeno ceno je potrebno vključiti vse stroške, po priloženih sklopih elektro del, programska oprema, scada, meritve in izdelava PID dokumentacije.

Urediti je vse potrebno, za prenos podatkov na JP Komunalo Laško.

**Ob podaji ponudbe mora izdelovalec predložiti podrobni terminski plan obnove črpališča v dveh mesecih po podpisu pogodb.**

**Reference:**

Ponudniki, ki se lahko prijavijo na razpis morajo izpolnjevati pogoj, da so v zadnjih 7 letih pripravljali obnovo oziroma izvedli 2 črpališči.

**Rok obnove:**

Rok za obnovo črpališča je 3 mesece od podpisa pogodbe, skrajni rok 31.10.2021 in predana dokumentacija.

Kontaktne osebe: Luka Picej; [luka.picej@lasko.si](mailto:luka.picej@lasko.si);

Priloga:

* Popisi

Julij 2021

Projektna nalogabrlo