## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA VSEH DEL
1. | GRADBENA DELA |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
3. | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA |  | 0
4. | STROJNO INSTALACIJSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
| - popust | 0% | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0

## Skupna rekapit GOI del
REKAPITULACIJA VSEH DEL
1. | GRADBENA DELA
1.1. | RUŠITVENA DELA | 0
1.2. | FASADNI IN DELOVNI ODRI | 0
1.3. | ZIDARSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA
2.1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
2.2. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
2.3. | MIZARSKA DELA | 0
2.4. | FASADERSKA DELA | 0
2.5. | KERAMIČARSKA DELA | 0
2.6. | KAMNOSEŠKA DELA | 0
2.7. | TLAKARSKA DELA | 0
2.8. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0

## Gradbena dela
REKAPITULACIJA GREDBENO OBRTNIŠKIH DEL
1. | GRADBENA DELA
1.1. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.2. | FASADNI IN DELOVNI ODRI |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
pos. | Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1.1. | RUŠITVENA DELA
1.1.1. | Odstranitev obstoječe strešne opečne kritine - bobrovec, vključno z odstranitvijo slemenjakov na dveh grebenih. V ceni je zajet tudi odvoz materiala na deponijo. | m2 | 48 |  | 0
1.1.2. | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov (PVC tlakov in laminata v 1.in 2. nadstropju) z odvozom na deponijo. | m2 | 124.2 |  | 0
1.1.3. | Odstranitev talnih in stenskih keramičnih ploščic v sanitarijah in vetrolovu z odvozom materiala na deponijo. | m2 | 52.4 |  | 0
1.1.4. | Odstranitev obstoječih lesenih vrat velikosti do 2 m2 z odvozom na deponijo | kom | 14 |  | 0
1.1.5. | Odstranitev steklenih vrat velikosti do 2 m2 z odvozom na deponijo | kom | 1 |  | 0
1.1.6. | Odstranitev montažnih knauf sten in stropov z odvozom materiala na deponijo. | m2 | 78 |  | 0
1.1.7. | Odstranitev steklenih zidakov v montažnih stenah z odvozom na deponijo. | m2 | 4.8 |  | 0
1.1.8. | Demontaža okenskih zaves z odvozom na deponijo | m2 | 12 |  | 0
1.1.9. | Odstranitev obstoječega stekla pri fasadni zasteklitvi na vzhodni in zahodni strani z odvozom na deponijo | m2 | 50 |  | 0
1.1.10. | Demontaža notranjih masivnih letev z označevanjem za ponovno montažo | m2 | 50 |  | 0
1.1.11. | Razna manjša nepredvidena rušitvena dela - 10 % od rušitvenih del |  |  |  | 0
| RUŠITVENA DELA skupaj |  |  |  | 0
1.2. | FASADNI IN DELOVNI ODRI
1.2.1. | Dobava, montaža in demontaža fasadnega odra višine do 10 m | m2 | 266 |  | 0
1.2.2. | Montaža in demontaža notranjih zidarskih odrov višine do 1,5 m. | m2 | 60 |  | 0
| FASADNI IN DELOVNI ODRI skupaj |  |  |  | 0
1.3. | ZIDARSKA DELA
1.3.1. | Povečanje odprtine vhodnih vrat - odrez A.B stene, deb. 20.cm v dolžini 20,20 m, z odvozom materiala na deponijo. | kom | 1 |  | 0
1.3.2. | Vzidava vhodnih vrat, velikosti do 2m2 | kom | 1 |  | 0
1.3.3. | Čiščenje prostorov v pritličju, 1. in 2. nadstropju in v podstrešju | m2 | 165 |  | 0
1.3.4. | Razna pomoč izvajalcem strojnih in elektro inštalacij.
| - KV ur | ur | 30 |  | 0
| - PK ur | ur | 30 |  | 0
| ZIDARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0

## Obrtniška dela
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
2. | OBRTNIŠKA DELA
2.1. | KROVSKO TESARSKA DELA |  |  |  | 0
2.2. | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2.3. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
2.4. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
2.5. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
2.6. | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
2.7. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
2.8. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0
pos. | Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
2.1. | KROVSKO TESARSKA DELA
2.1.1. | Delna zamenjava letev dim. 4 x 3 cm pred prekrivanjem opečne kritine - bobrovec | m2 | 9.6 |  | 0
2.1.2. | Pokrivanje strehe za opečno kritino-bobrovec, kompletno z vsemi deli | m2 | 48 |  | 0
2.1.3. | Dobava in polaganje slemenjakov na grebena | mt | 14.4 |  | 0
2.1.4. | Obnova poškodb na strešni kritini, izvedeni z strešno lepenko. | m2 | 6 |  | 0
2.1.5. | Razna nepredvidena dela - pri krovsko tesarskih del - 10 % od krovsko tesarskih del | m2 |  |  | 0
| KROVSKO TESARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0
2.2. | SUHOMONTAŽNA DELA
2.2.1. | Notranja predelna stena d = 100 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 500 mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, samonosna izolacija d = 50 mm, zvočna izolativnost Rw = 52 dB, bandažirano v kakovosti K2, višina stene do 3,20 m | m2 | 84 |  | 0
2.2.2. | Doplačilo za oblogo z vlagoodpornimi mavčnimi ploščami | m2 | 6 |  | 0
2.2.3. | Izvedba spuščenega stropoa v mansardi z dvoslojno oblogo z mavčnimi ploščami d=12,5 mm, s kovinsko podkonstrukcijo ter izvedbo toplotne izolacije s kameno volno deb. 5 cm Knaufinsulation | m2 | 21.6 |  | 0
2.2.4. | Isto kot poz. 2.2.3. le brez toplotne izolacije | m2 | 21 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA skupaj |  |  |  | 0
2.3. | MIZARSKA DELA - stavbno pohištvo
2.3.1. | Dobava in RAL montaža PVC zunanjih enokrilnih vhodnih vrat delno zastekljenih s troslojno zasteklitvijo, vrata V1 dim.: 85 x 200 cm, z varnostno ključavnico in kljuko, sistemskim ključem, montaža na objektu, po izmeri na objektu pred pričetkom del! Barva znotraj in zunaj v rjavi barvi. | kom | 1 |  | 0
2.3.2. | Dobava in vgradnja notranjih lesenih enokrilnih vrat s podbojem, vratno krilo in podboj polna in furnirana, nasadila vrat dva ali tri komadi odvisno od širine krila, kljuka: hoppe baden ali podobno. Suhomontažna vgradnja v pripravljene vratne odprtine. Dimenzije preveriti na objektu.
| - V7 dim.: 61/200 cm: | kos | 4 |  | 0
| - V8 dim.: 81 / 200 cm: | kos | 9 |  | 0
2.3.3. | Isto kot pozicija 2.3.2 le delno zastekljena vrata z zsteklitvijo, dim. 55 x 150 cm
| - V7 dim.: 90/200 cm: | kos | 1 |  | 0
| - V8 dim.: 81 / 200 cm: | kos | 1 |  | 0
2.3.4. | Dobava in montaža novega termo stekla na zastekljenih površinah na vzhodni in zahodni strani objekta, vključno z vsemi deli. | m2 | 50 |  | 0
2.3.5. | Dobava in montaža PVC strešnega okna Velux, dim. 118 x 66 cm | kom | 1 |  | 0
| MIZARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0
2.4. | FASADERSKA DELA
2.4.1. | Izvedba kontaktno tankoslojnega fasadnega sistema na zunanji strop s fasadnimi ploščami iz EPS, toplotna prevodnost λd = 0,039 W/mK ali boljše, (npr. FRAGMAT EPS F 039), debelina izolacijske plošče 10 cm. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.
Vrstni red izvedbe:
- vgradnja toplotno izolacijskih plošč iz EPS (npr. FRAGMAT EPS F 039); plošče se lepijo pasovno po obodu in v sredini (min. 40% pokritost površine plošče z lepilno malto) in dodatno mehansko pritrdijo s sidrnimi vijaki po sistemu W, število sidrnih vijakov minimalno 6 na m2 fasade oz. skladno s tehnično smernico TS PFSTI 01. Sistem sidranja s poglobitvijo in prekritjem z namenskim pokrivnim čepom, primeren tip pritrdila ustrezne dolžine.
- nanos osnovnega ometa debeline 4 do 6 mm, v katerega se v zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirna mrežica iz steklenih vlaken ustrezne gramature
- nanos premaza z emulzijo za izenačitev vpojnosti podlage pred nanosom zaključnega ometa
- nanos zaključnega ometa: silikatni, silikonski ali kombinacija silikatno-silikonskega ometa ustrezne zrnatosti, barva in zrnatost po izboru projektanta
| Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega sistema (kotni in odkapni profili, pvc priključni okenski profili, vogalniki, alu oz. pvc podzidni profili, diagonalne mrežice ob odprtinah,…) ter vseh ostalih potrebnih elementov. | m2 | 57 |  | 0
2.4.2.
| Obnova obstoječe fasade z odstranitvijo zaključnega sloja po celotni površini, kompletno z poravnavo površine z nanosom osnovnega ometa, deb. 4 do 6 mm, katerega se na zunanjo tretjino vtisne sistemska alkalno odporna armirana mrežica iz steklenih vlaken ustrezne gramature , pri čemer mora osnovni omet skupaj z armaturo vsaj 10 cm prekrivati armirno mrežo vogalnika. Zaključni sloj bo silikatni omet s strukturo 1,5 mm v svetli barvi. | m2 | 129 |  | 0
2.4.3. | Zaščita obstoječih oken z PVC folijo
|  | m2 | 12 |  | 0
| FASADERSKA DELA skupaj |  |  |  | 0
2.5. | KERAMIČARSKA DELA
2.5.1. | Dobava in polaganje talne keramike keragres dim.: 30/30 na TLAKIH prostorov, polaganje z lepljenjem na betonsko površino, keramika oz. keragres in barva fugirne mase po izboru projektanta. | m2 | 7.8 |  | 0
2.5.2. | Dobava in polaganje stenske keramike v svetli barvi dim.: 30/30 na STENE, polaganje z lepljenjem na steno ter armirano betonske stebre višine do 2,50 m, keramika in barva fugirne mase po izboru projektanta. | m2 | 40.5 |  | 0
2.5.3. | Dobava in vgradnja talne PVC zaokrožnice na stiku stenskih in talnih keramičnih ploščic | m1 | 17.1 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0
2.6. | KAMNOSEŠKA DELA
2.6.1. | Lepljenje odstranjenih stenskih obrob pri zunanjih stebrih, višine 10 cm. | mt | 2.1 |  | 0
2.6.2. | Dobava kamnitih stenskih obrob v enaki barvi in strukturi kot so obstoječe obloge, višine do 10 cm, deb. do 2 cm. | m1 | 1.5 |  | 0
| KAMNOSEŠKA DELA skupaj |  |  |  | 0
2.7. | TLAKARSKA DELA
2.7.1. | Izravnava in brušenje obstoječega cementnega estriha po odstranitvi finalnih tlakov v prostorih pred polaganjem PVC tlaka | m2 | 126 |  | 0
2.7.2. | Dobava in polaganje PVC tlaka , kot npr. POLYFLOR v barvi po izbiri projektanta, vključno z PVC stenskimi zaokrožnicami do višine 8 cm | m2 | 164 |  | 0
| TLAKARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0
2.8. | SLIKOPLESKARSKA DELA
2.8.1. | Pleskanje suhomontažnih, ometanih in betonskih stenskih površin s poldisperzijsko barvo. 2x beljenje z belo barvo, s predhodnim glajenjem celotne površine s stensko izravnalno maso z vmesnim brušenjem, grundirnim premazom, vsemi potrebnimi deli in materialom. | m2 | 387 |  | 0
2.8.2. | Pleskanje armirano betonskih, ometanih in suhomontažnih stropnih površin s poldisperzijsko barvo. 2x beljenje z belo barvo, s predhodnim glajenjem celotne površine z izravnalno maso z vmesnim brušenjem, grundirnim premazom, vsemi potrebnimi deli in materialom. | m2 | 159 |  | 0
2.8.3. | Zunanje in notranje brušenje lesenih letev zastekljenih površin in 2 x pleskanje s SIKKENS barvo | m2 | 100 |  | 0
2.8.4. | Brušenje kovinskih prečk in pločevine ter 2 x pleskanje v rjavi barvi na zasteljenih površinah. | kpl | 1 |  | 0
2.8.5. | Brušenje vseh lesenih oken in balkonskih vrat na objektu, vključno z 2 x pleskanjem z SIKKENS barvo. | m2 | 67.5 |  | 0
2.8.6. | Brušenje in pleskanje kovinske ograje na terasi, višine do 1,0 m | m2 | 8.4 |  | 0
2.8.7. | Brušenje in pleskanje zunanjih enokrilnih kovinskih vrat dim. 1,10 x 2,00 m, v enaki obdelavi kot ograja. | kom | 1 |  | 0
2.8.8. | Brušenje zunajih armiranobeotnskih sten in slikanje z acrylno fasadno barvo. | m2 | 45 |  | 0
2.8.9. | Brušenje in pleskanje lesenih stopnih ploskev okroglih stopnic. | m2 | 4.2 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0

## Rekaptulacija elektro del
REKAPITULACIJA ELEKTRO DEL
1. | ELEKTRO DELA
1. | Temeljno ozemljilo ( dobava, montaža) | 0
2. | Instalacijski material( dobava, montaža polaganje) | 0
3. | Razsvetljava ( dobava, montaža, vgradnja) | 0
4. | Razdelilne omarice ( dobava, montaža, vgradnjaI) | 0
5. | Komunikacijska omara | 0
6. | Domofon (videofon), kontrola pristopa | 0
7. | Priklop naprav (brez dobave) | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0

## Elektroinstalacije
enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
| 0 |  | 0
| 35 |  | 0
| 730 |  | 0
| 390 |  | 0
| 45 |  | 0
| 890 |  | 0
| 720 |  | 0
| 430 |  | 0
| 97 |  | 0
| 46 |  | 0
| 2 |  | 0
| 5 |  | 0
| 26 |  | 0
| 7 |  | 0
| 2 |  | 0
| 10 |  | 0
| 14 |  | 0
| 83 |  | 0
| 14 |  | 0
| 83 |  | 0
| 9 |  | 0
| 7 |  | 0
| 18 |  | 0
| 9 |  | 0
| 18 |  | 0
| 9 |  | 0
| 18 |  | 0
| 9 |  | 0
| 27 |  | 0
| 27 |  | 0
| 18 |  | 0
| 9 |  | 0
| 4 |  | 0
| 8 |  | 0
| 8 |  | 0
| 8 |  | 0
| 12 |  | 0
| 12 |  | 0
| 2 |  | 0
| 2 |  | 0
| 4 |  | 0
| 2 |  | 0
| 1 |  | 0
0
| 9 |  | 0
| 10 |  | 0
| 6 |  | 0
| 7 |  | 0
| 1 |  | 0
| 14 |  | 0
| 4 |  | 0
| 2 |  | 0
| 2 |  | 0
| 1 |  | 0
0
| 1 | 0 | 0
| 1 |  | 0
| 12 |  | 0
| 10 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 | 0 | 0
| 1 |  | 0
| 2 |  | 0
| 12 |  | 0
| 8 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
0
| 2 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
0
| 1 |  | 0
| 4 |  | 0
| 1 |  | 0
| 4 |  | 0
| 9 |  | 0
| 2 |  | 0
| 7 |  | 0
| 1 |  | 0
| 1 |  | 0
| 3% | 0 | 0
| 3% | 0 | 0
0

## Rekapitulacija Strojnih del
INVESTITOR: | OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
OBJEKT: | POSLOVNI OBJEKT
PROJEKT: | REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE POSLOVNE STAVBE
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALOV IN DEL STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
OCENA VREDNOSTI
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti! Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo. Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ
A. | OGREVANJE OBJEKTRA | EUR | 0
B. | NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA | EUR | 0
C. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | EUR | 0
D. | PREZRAČEVANJE | EUR | 0
E. | HLAJENJE OBJEKTA | EUR | 0
F. | DEMONTAŽNA IN PRIPRAVLJALNA DELA | EUR | 0
SKUPAJ : |  | EUR | 0
Opomba: Cena je brez DDV-ja!
- OBVEZEN OGLED OBJEKTA OZIROMA PREDMET REKONSTRUKCIJE

## SPLOŠNO
Splošna določila za izvedbo strojnih instalacij:
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;
5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6. izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;
10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
12. revizijske odprtine, preboji strojnih instalacij ter požarno zaprtje gradbenih prebojev z ustreznim materialom odpornim proti ognjem dimenzij večjih od Ф100mm so zajeti v gradbenem projektu in delih. Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ф100mm pa so zajeti v ceni dobave in montaže materiala. Vse gradbene ojačitve sten za pritrjevanje elementov so predmet popisov načrta gradbenih del.
13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje);
16. izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje);
17. označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
18. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) in sicer:
a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
19. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
c) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
d) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
f) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
20. izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
21. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje);
22. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
23. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
24. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
25. izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
26. čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
27. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
28. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
29. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnje veljavne tabele avtorjev Ende/ Rekittke.
30. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
31. izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
33. Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi pridobljenih PID načrtov s strani investitorja ter samega ogleda objekta. Ponudnik mora pri oblikovanju ponudbe upoštevati, da je dejansko stanje obstoječih instalacij lahko drugačno kot je prikazan v projektu. Za vse spremembe projektne dokumentacije je potrebno izdelati spremembo projekta. MOrebitni strošek izdelave spremembe projekta mora ponudnik upoštevati v ponudbeni vrednosti.

## OGREVANJE
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti!
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
A. OGREVANJE OBJEKTA
1. | Dobava in montaža cevi iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom. OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje evi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
kot npr. proizvod: VIEGA, tip: Prestabo
ali enakovredno
| 18x1 | m | 90 |  | 0
| 22x1 | m | 80 |  | 0
| 28x1,5 | m | 70 |  | 0
2. | Dobava in montaža toplotne izolacije (cevaki) za izolacijo toplega medija iz kamene volne kaširani z Al folijo, obstojni pri visokih temperaturah, toplotni in zvočni izolativnosti, AS kvaliteta, tališče > 1000°C, toplotne prevodnosti <0.043W/mK (pri temperaturi 50 °C), vključno z vsem potrebnim povezovalnimi kosi (T-kos, kolena 90°, kolena 45°,..), lepilom, tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom, za cevi debeline po DIN. - koeficient lambda l= 0,043 W/mK (50°C) - koeficient parozapornosti m = min. 10.000 - požarni razred po EN 13501-1 A1/A2 proizvod: Knaufinsulation, KPS 041 AluR
kot npr. proizvod: Armacell, tip: Armaflex HT
ali enakovredno
| 18x1 (s=13mm) | m | 90 |  | 0
| 22x1 (s=13mm) | m | 80 |  | 0
| 28x1,5 (s=13mm) | m | 70 |  | 0
3. | Dobava in montaža jeklenih ploščatih radiatorjev s stranskim spodnjim priključkom, srednjega cenovnega razreda, izdelani iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 422-1 s pripadajočim termostatskim ventilom, z radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, skupaj z zgornjim snemljivim pokrovom z odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih snemljivih pokrovov, regestrirana in preizkušena toplotne moč po EN 442, v barvi RAL 9016, z vsemi potrebnimi priključki in opravljenimi testnimi preizkusi, komplet konzolami ter priključnim radiatorskim setom v škatli s polistirensko izolacijsko ohišje z zaščitno kapo in prekrivljeno cevjo, z dodatno ojačitvijo lahkih sten ("sendvič sten") za montažo radiatorjev tip 11 do 33 višina 500 in 900 mm, univerzalnimi spojkami z EURO konusom ter vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Vogel&Noot, tip: KV
ali enakovredno
| 21/600-520 | kpl | 1 |  | 0
| 21/600-720 | kpl | 4 |  | 0
| 21/600-800 | kpl | 2 |  | 0
| 21/600-920 | kpl | 2 |  | 0
| 21/900-520 | kpl | 1 |  | 0
| 21/900-600 | kpl | 2 |  | 0
| 22/600-800 | kpl | 3 |  | 0
4. | Dobava in montaža jeklenih ploščatih radiatorjev s stranskim spodnjim priključkom, srednjega cenovnega razreda, izdelani iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 422-1 s pripadajočim termostatskim ventilom, z radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, skupaj z zgornjim snemljivim pokrovom z odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih snemljivih pokrovov, regestrirana in preizkušena toplotne moč po EN 442, v barvi RAL 9016, z vsemi potrebnimi priključki in opravljenimi testnimi preizkusi,komplet talnimi konzolami za pritrditev na tla za montažo radiatorjev tip 11 do 33 višina 500 in 900 mm univerzalnimi spojkami z EURO konusom ter vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Vogel&Noot, tip: KV
ali enakovredno
| 21/300-1120 | kpl | 1 |  | 0
| 22/600-1600 | kpl | 1 |  | 0
| 33/300-1400 | kpl | 6 |  | 0
5. | Dobava in montaža termostatske glave z omejitvijo temperature, s položajem zaprto in protizmrzovanje, z adaptarji za vodoravno montažo ter vsem potrebnimi priključnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: Dandoss, tip: RA 2000
| ali enakovredno | kpl | 23 |  | 0
6. | Dobava in montaža zaprte raztezne posode za ogrevanje s sledečimi karateristikami: - medij voda, - max. temp. medija: 120°C, - volumen posode: 25 l - tlačna stopnja: NP 6 skupaj s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala.
kot npr. proizvod: Reflex, tip: NG25
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža ventila s kapo za membranske tlačne raztezne posode s sledečimi karateristikami in funkciami: - kontrolo, vzdrževanje in zamenjavo membranskih tlačnih razteznih posod - za zaprte ogrevalne naprave po DIN 4751-2 - nazivni tlak PN 10 - maks. obratovalna temperatura 120°C skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvod: Reflex, tip:
ali enakovredno
| DN15 | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža membranskega varnostnega ventila za toplo vodo, navojne izvedbe, varovanje po DIN 4751/2 komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom s sledečimi karateristikami in funkciami: - priključek DN15 - izpuh DN25 - podp =3,0 bar skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvod: Reflex, tip:
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10
kot npr. proizvod: Kovina/ tip: KV
ali enakovredno
| DN25 | kpl | 2 |  | 0
10. | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10 za izpust/praznenje sistema
kot npr. proizvod: Kovina/ tip: KV
ali enakovredno
| DN15 | kpl | 3 |  | 0
11. | Dobava in montaža manometra v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 10 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom, manometrsko navojno pipico komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: Caleffi/ tip:
ali enakovredno
| 63/0-6 bar 1/4" | kpl | 2 |  | 0
12. | Dobava in montaža tekočinskega termometra v okroglem ohišju f80, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom ter merilnim območjem 0 do 110 °C komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: Caleffi/ tip:
ali enakovredno
| 0-110°C 1/2" | kpl | 2 |  | 0
13. | Drobni spojni, montažni in tesnilni material (kolena, nipli, predivo, reducirke, tulke,…..) za izvedbo funkcionalnosti sistema. | kpl | 1 |  | 0
14. | Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila. | kpl | 1 |  | 0
15. | Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema ogrevanje z mehko vodo po navodilih proizvajalca. | kpl | 1 |  | 0
16. | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela | % | 10 | 0 | 0
17. | Držala, obešala, podpore, konzoliranje ter ostali material za pritrjevanje elementov, izdelana iz profilnega železa, po izdelavi minizirana, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant. |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
18. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanje, križanja in podobno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
zajeto v enotnih cenah
19. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
20. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
| SKUPAJ OGREVANJE OBJEKTA: |  |  | 0 | 0

## PLIN
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti!
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
B. NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA
1. | Izvedba priklopa nove plinske napeljave na obstoječo plinsko napeljavo skupaj s prehodnimi in reducirnimi kosi ter vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža bakrenih cevi skladni z DIN CW 024 A, s standardom SIST EN 1057 in DVGW , fitingi pa morajo imeti oznako GAS PN 5 GT/1, tesnilnim, pritrdilnim materialom, kotnimi loki, reducirnimi R kosi in odcepnimi T kosi ter 5% dodatkom za razrez.
kot npr. proizvod: Viega, tip:
ali enakovredno
| 22x1 | m | 3 |  | 0
3. | Dobava in montaža stenskega plinskega obtočnega kondenzacijskega kotla komplet z ožičenjem, kabli v zaščitni cevi (povprečne dolžine kablov 20m na element), za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru in za montažo na steno z ojačitvami, regulacija vremensko vodena, z moduliranim obratovanjem in regulacijo 1 ogrevalnega kroga z mešalnim ventilom, 1 ogrevalnega kroga brez mešalnega ventila, s stikalno uro z dnevnim in tedenskim programom, z ločeno nastavljivimi časovnimi periodami, ogrevalnimi krivuljami, željenimi vrednostmi temperature in ogrevalnimi programi, z regulacijo in senzorjem temperature ogrevalnika, z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnimi funkcijami, priključnim priborom z obtočno kotlovsko črpalko (frekvenčno vodeno), protipovratno loputo, krogličnima pipama, ravno plinsko pipo z vgrajenimi termičnim varnostnim zapornim ventilom in toplotno izolacijo, skupaj s tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom.
| kot npr. proizvod: Viesmann, tip: Vitodens 200 2,4 - 24,1 kW. | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno
4. | Dobava in montaža koaksialnega dimovodnega sistema (AZ) za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru (vrsta C13x po TRGI 2008) CE znak po DIN EN 14471, premer sistema Ø80/125 mm skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. proizvod: Viesmann, tip:
ali enakovredno
| skupna dolžina sistema 5,0m | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža montažnega pripomočka za nadometno montažo za plinski obtočni ogrevalni kotel s pritrditvenimi elementi, armaturami in plinsko pipo R ½; z vgrajenim termičnim varnostnim zapornim ventilom.
kot npr. proizvod: Viesmann, tip:
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6. | Montaža in priklop plinskih porabnikov | kpl | 1 |  | 0
7. | Izpihovanje in notranje čiščenje cevovoda | kpl | 1 |  | 0
8. | Poskusno obratovanje, ki zajema naslednje aktivnosti: a./ polnenje cevovodov s plinom b./ regulacija in nastavitev armatur c./ nastavitev avtomatike d./ izdelava zapisnikov preizkusov e./ meritve na plinski pečiaterialom. | kpl | 1 |  | 0
9. | Drobni pritrdilni, obešalni in tesnilni material10 | kpl | 1 |  | 0
10. | Tlačni preizkus plinovoda z zrakom ali z dušikom pri nadtlaku 1,1 bar ter preizkus tesnosti z nadtlakom 0,11 bar in izdaja atesta (distributer) | kpl | 1 |  | 0
11. | Pregled plinske inštalacije ter spuščanje plina v notranjo plinsko inštalacijo s strani distributerja | kpl | 1 |  | 0
12. | Izvedba uradnega pregleda in pridobitev dimnikarskega soglasja s strani pooblaščenega dimnikarja na v dveh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža trajnih oznak na ceveh "PLIN". Oznaka mora biti predhodno usklajena z distributerjem oziroma upravlalcem. | kpl | 1 |  | 0
14. | Komplet iztočnega lijaka z sifonom za odvod kondenza od plinskega kotla. | kpl | 1 |  | 0
15. | Električna povezava plinskega grelnika na spojno letev, ozemljitev. | kpl | 1 |  | 0
16. | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela | % | 10 | 0 | 0
zajeto v enotnih cenah
18. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanje, križanja in podobno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
zajeto v enotnih cenah
19. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
20. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
| SKUPAJ NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA: |  |  | 0 | 0

## VODOVOD IN KANALIZACIJA
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti!
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
C. VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastim kromiranima regulnirnima venti oma DN 15 z rozetama in spovezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom - tip sanitarne keramike in armature z vsemi dodatki izbere investitor ali arhitekt | kpl | 3 |  | 0
2. | Dobava in montaža montažnega elementa za umivalnik, za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| kot npr. proizvod: Geberit / tip: Duofix | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno
3. | Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 110, - vgradnega splakovalnika za vzidavo in obzidavo prostornine 6-9 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - polne plasti ne sedežne deske s pokrovom in z gumijas mi nastavki, - kromanega kotnega venti a DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom - tip sanitarne keramike in armature z vsemi dodatki izbere investitor ali arhitekt OPOMBA: Pred naročilom preveriti tipe podometnega splakovalnika glede na lokacijo montaže. | kpl | 2 |  | 0
| Dobava in montaža kompletnega pisoarja, sestavljenega iz: - konzolne školjke za pritrditev na steno, - elektronske podometne armature za pisoar z elektromagnetnim ventilom DN 15, 230 V, - odtočnega sifona DN 50, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom - tip sanitarne keramike in armature z vsemi dodatki izbere investitor ali arhitekt | kpl | 2 |  | 0
4. | Dobava in montaža montažnega elementa za pisoar, za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Geberit / tip: Duofix | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredno
5. | Dobava in montaža enoročne baterije za pomivalno korito, sestavljene iz: - kromane stenske enoročne mešalne armature z dolgim gibljivim izlivom DN15, medeninastim kromanim podometnim regulirnim ventioma DN15 z rozeto, kotnim ventilom s priključkom za pomivalni stroj DN15 - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava priključka za pomivalni stroj sestoječ iz: - ponikljanega sifona - kotni kombiniran ventil - pritrdilnih vijakov, podložk in tesnilnega materiala - priključitev na hladno vodo in kanalizacijo | kpl | 1 |  | 0
7. | Izvedba priključitve na obstoječi vodovod (izvedba brez mrtvih rokavov) skupaj z vsem potrebnim materialom potrebnim montažnim in tesnilnim za predelavo obstoječe instalacije. | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža univerzalne večplastne predizolirane (9mm) cevi z atestom in certifikatom za hladno pitno vodo, v kolutih (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standartom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar-ov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1.5, vključno z vsem potrebnim povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom.
kot npr. proizvod: UPONOR, tip: MCL
ali enakovredno
| 16x2 | m | 25 |  | 0
| 20x2,25 | m | 10 |  | 0
8. | Montaž'Dobava in montaža kanalizacijske PP-HT cevi po DIN 19 560 in DIN EN 1451-1 z obojkami, fazonskimi kosi, in fazonski kosi, z obojkami zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete) za razvod v tlaku, ter s pritrdilnim in montažnim materialom a in priklop plinskih porabnikov | kpl | 1 |  | 0
kot npr. proizvod: VALSIR, tip: PP HT
ali enakovredno
| Ø32 | m | 20 |  | 0
| Ø50 | m | 15 |  | 0
| Ø110 | m | 10 |  | 0
9. | Dobava in montaža toplotne izolacije za izolacijo odduhe kanalizacije (zadnja etaža) s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo,
kot npr. proizvod: Armacell, tip: Armaflex HT
ali enakovredno
| debeline 13 mm | m2 | 4 |  | 0
10. | Dobava in montaža komplet pretočnega talnega sifona s ploščo iz nerjavečega jekla prilagodljivega po višini, z iztokom DN50 skupaj z vsem potrebnim vgradnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: Viega, tip:
| ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
11. | Dobava in montaža električnega grelnika vode, z zvijavimi povezovalnimi cevmi, protipovratnim ventilom, varnostnim ventilom, stenske izvedbe s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter ožičenjem.
| GT5U, V=5 l | kpl | 3 |  | 0
12. | Dobava in montaža zaključnih strešnih kosov odduh iz pocinkane pločevine, barva po izboru arhitekta iz RAL barvne lestvice (prašno barvano)
| DN110 | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža ogledala, dim. 600x600x4 mm, s posnetimi robovi, pritrdil-nim in obešalnim materialom | kpl | 3 |  | 0
14. | Dobava in montaža polička-etažera iz sanitarnega porcelana dim. cca 600 mm spritrdilnim materialom | kpl | 3 |  | 0
15. | Dobava in montaža milnik, zidne izvedbe sestoječe iz držala in plastične posodice, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
16. | Dobava in montaža držalo za papirnate brisače v roli, medeninasto, pokromano, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
17. | Dobava in montaža držalo za toaletni papir v roli, medeninasto, pokromano, vključno s pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
18. | Dobava in montaža obešalna kljukica z dvema rogljema, v pokromani izvedbi vključno s pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
19. | Dobava in montaža ščetka za stranišče in držalo vključno s pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
20. | Dobava in montaža tesnila preboja inštalacijske cevi za tesnenje kanalizacijskih odduhov | kpl | 1 |  | 0
21. | Preizkus tesnosti vertikalne kanalizacije, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
22. | Tlačni in tesnostni preizkus vodovodnih napeljav skupaj z izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
23. | Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode, izdaja atesta in izdelava poročila o neoporečnosto pitne vode s strani pooblaščene inštitucije | kpl | 1 |  | 0
24. | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela | % | 10 | 0 | 0
zajeto v enotnih cenah
25. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanje, križanja in podobno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
zajeto v enotnih cenah
26. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
27. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0 | 0

## PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti!
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
D. PREZRAČEVANJE
1. | Dobava in montaža decentralna prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote za način prezračevanja v skladu z DIN 1946-6. Pokrov v sobi narejen iz na udarce odporne ABS bele plastike, RAL (pred naročilom definira arhitekt!), ki je namenjen za selektivno izmenjavo zraka v štiri strani. Prezračevalna naprava je namenjena za uporabo skupaj z kontrolno enoto ZS-IQ. Vse funkcije naprave so procesorsko nadzorovane. Potrebna je električna povezava med napravo in centralno kontrolno enoto. Ventilator je brez ležajev za bolj tekočo in tiho delovanje, izdelan z EC nizko napetostnim motorjem. Celotna enota skupaj z rekuperatorjem toplote lahko poslužujemo in čistimo brez orodja. Enota je tovarniško opremljena z najnovejšimi filtri AIR-static generacije. Mikro strukrture in elektrostatični naboj, zagotavljata najvišje stopnje pretoka zraka pri najnižjih padcih tlaka in dolgo življenjsko dobo. 100 % sintetični filter je odporen na vlago in kemikalije. Antibakterijska filterna snov garantira tudi dvosmerni način delovanja (spreminja zaporedje vhod/izhod), skladno z strogimi higienskimi smernicami.
Za komunikacijo med napravo in ZS-IQ je potreben kros konektor CCA-IQ proizvod: Ventomaxx-International Pretok zraka: 17-43 m3/h Nadzor naprave: preko centralne kontrolne enote Rekuperator toplote: keramični toplotni izmenjevalec, izkoristek rekuperacije nad 90% Napajanje proceosrja - ventilatorja: EC -DC napajanje 12 V DC Poraba energije: 1,4 - 3,4 W Nivo zvočnega tlaka: cca. 17,5-40 dB(A) Dolžina ventilatorja 300 mm Teža: 3-4 kg Kvaliteta filtra dovod/odvod: AIRstatic G2/G3 higijenski filter
Pretok zraka: 15-38 m3/h
| stopnja vračanja toplote: nad 85 % |  |  |  | 0
Nivo hrupa: 21-41 dB (A) na 1 m
max. moč ventilatorjev: 0,7-4,0 W
| kot npr. proizvod: Lunos / tip: E2 | kpl | 4 |  | 0
ali enakovredno
2. | Dobava in montaža dodatnega modula za podaljšavo modula z obročem skupaj s toplotno in kondenčno izolacijo v medstropovju stene ter z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: Lunos / tip: E2
ali enakovredno
| DN160 | kpl | 4 |  | 0
3. | Dobava in montaža centralnega upravljalnega modula za upravljanje decentraliziranih prezračevalnih naprav iz enega mesta skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: Lunos / tip: E2
ali enakovredno
| DN160 | kpl | 2 |  | 0
4. | Dobava in montaža toplotne in protikondenčne zolacije za izolacijo na priključkih in prehodih Iso Pipe cevi, vključno z lepilnim materialom, samolepilnimi trakovi ter vsem potrebnim montažnim materialom.
kot npr. proizvod: Armacell, tip: Armaflex HT
ali enakovredno
| debeline 13 mm | kpl | 2 |  | 0
5. | Dobava in montaža zunanje zaščitne rešetke skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. OPOMBA: RAL po izboru arhitekta oziroma investitorja.
kot npr. proizvod: Lunos / tip: E2
ali enakovredno
| DN160 | kpl | 4 |  | 0
6. | Dobava in montaža notranjega protihrupnega zaščitnega elementa skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: Lunos / tip: 9/IBS
| ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
7. | Dobava in montaža ventilatorja s kontrolo vlage za vgradnjo (kopalnico) na odvodni kanal. Odvodni ventilator z vgrajenim senzorjem temperature, vlage in filtrom z opozorilnikom menjave filtra in zimsko/letnim delovanjem, s štiristopenjsko regulacijo pretoka, glede na letno delovanje, z maksimalnim pretokom 60m3/h ter bazičnim 30 m3/h, sestavljen iz radialnega ventilatorja, dušilca zvoka, protipovratno loputo, s povezavami za priklop na električno omrežje, z zamenljivim zračnim filtrom G2, s priključnimi dekorativnimi pokrovi in z opozorilno LED lučko za menjavo/pranje iztočnega filtra, prikazom stopnje vlažnosti in temperature obtočnega zraka, s koničnim priključkom DN75-DN80, pokrov izdelan iz UV odporne plastike, IP zaščito, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom za podometno vgradnjo ventilatorja, skupaj z dvojnim stikalom za vgradnjo v sklopu tabloja (za vklop/izklop kontrolo vlage in tipka za pojačanje iz bazičnega pretoka na max. 60m3/h) in električno priključitvijo odvodnega ventilatorja v povezavi z dvojnim stikalom, vključno z zagonom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod LIMODOR / tip: LF/M-EC+C-FR3 | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredno
8. | Kanal okroglega preseka SPIRO, namenjenega dovodu in odvodu zraka. Kanal se izdela iz pocinkane plocevine debeline glede na dimenzije kanala po DIN 24190, z vzdolžnimi zgibi, prirobničnimi spoji, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi
| dim. Ø100 | m | 15 |  | 0
9. | Prezračevalna strešna kapa za odvod zraka, vključno s koleni, slepimi T-kosi na koncu posamezne vertikale, odcepi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom, proizvajalca PICHLER&CO ali enakovredno, tip:
| dim. Ø100 | kpl | 3 |  | 0
10. | Dobava in montaža toplotne izolacije za izolacijo odduhe kanalizacije (zadnja etaža) s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo,
kot npr. proizvod: Armacell, tip: Armaflex HT
ali enakovredno
| debeline 13 mm | m2 | 8 |  | 0
11. | Dobava in montaža hidroizolacije na prehodu prezračevalnega kanala skozi streho po sistemu membran Impermax
| dim. Ø100 | kpl | 2 |  | 0
12. | Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
13. | Drobni pritrdilni, obešalni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
14. | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela | % | 10 | 0 | 0
zajeto v enotnih cenah
15. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanje, križanja in podobno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
zajeto v enotnih cenah
26. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
27. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  | 0 | 0

## HLAJENJE_OBJEKT
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti!
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
E. HLAJENJE OBJEKTA
1. | Dobava in montaža multi sistema zunanje reverzibilne zračno hlajene ter notranje enote ti. SPLIT sistema za profesionalno komercialno rabo za hlajenje prostorov z hladilnim sredstvom R410A.
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Izpih zraka je horizontalni (bočni).
Sistem kot celota je sestavljen iz ene zunanje in ene notranje enote, zunanja pa je opremljena s spiralnim hermetičnim kompresorjem, popolnoma brezkoračno krmiljenim (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči.
Sistem je primeren za ti. tehnično hlajenje (hlajenje IT ali procesnih prostorv), v obdobju celega leta (tudi pozimi) in istočasno standardno omogoča napredne funkcije rotacije enot, backup, ipd.
Notranja enota je z zunanjo povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjo in zunanjo enoto je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu.
Skupaj z žičnim upravljalnikom, konzolami za pritrditev na tla iz pocinkane pločevine premazane z epoksi barvo, antivibracijskimi vložki, z zagonom, navodili za uporabo ter montažnim in pritrdilnim materialom. Dobavljeno z napolnjenim hladivom in mazalnim oljem.
Nominalni tehnični podatki sistema (EN14825):
Hladilna moč: 10,2 (3,9-11,0) kW
SEER: 6,3
Nominalna priključna moč: 3,15 kW
Električno napajanje enote: 1~, 220V/50Hz
Območje delovanja - hlajenje: od -10°C do +46°C
Hladilno sredstvo: R410
Dimenzije (V x Š x G): 915 x 900 x320 mm
Teža: 63 kg
Zvočni tlak: 65 dB(A)
Freonski priključki: 5x Cu 6,35/9,52 mm
kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip:
ali enakovredno
| MXZ-5E102VA | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava in montaža notranje inverterske stenske enote za direktno ekspanzijo v povezavi z zunanjo enoto, auto flap funkcijo avtomatskega zapiranje izpihovalnih loput, inverter ventilator, zračni filter, termostat za odčitavanje dejanske temperature prostora, skupaj z brezčičnim daljinskim krmilnikom, WiFi vmesnikom ter montažnim in pritrdilnim materialom za namestitev na steno.
Nominalna priključna moč: 1,5 (0,9-2,7) kW
Dimenzije (V x Š x G): 250 x 760 x168 mm
Teža: 7,7 kg
Zvočni tlak: 21 - 42 dB(A)
Freonski priključki:Cu 6,35/9,52 mm
kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip:
ali enakovredno
| MSZ-SF15VA | kpl | 5 |  | 0
3. | Dobava in montaža notranje inverterske stenske enote za direktno ekspanzijo v povezavi z zunanjo enoto, auto flap funkcijo avtomatskega zapiranje izpihovalnih loput, inverter ventilator, zračni filter, termostat za odčitavanje dejanske temperature prostora, skupaj z brezčičnim daljinskim krmilnikom, WiFi vmesnikom ter montažnim in pritrdilnim materialom za namestitev na steno.
Nominalna priključna moč: 2,0 (0,9-2,7) kW
Dimenzije (V x Š x G): 250 x 760 x168 mm
Teža: 7,7 kg
Zvočni tlak: 21 - 42 dB(A)
Freonski priključki:Cu 6,35/9,52 mm
kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip:
ali enakovredno
| MSZ-SF20VA | kpl | 4 |  | 0
4. | Dobava in montaža notranje inverterske stenske enote za direktno ekspanzijo v povezavi z zunanjo enoto, auto flap funkcijo avtomatskega zapiranje izpihovalnih loput, inverter ventilator, zračni filter, termostat za odčitavanje dejanske temperature prostora, skupaj z brezčičnim daljinskim krmilnikom, WiFi vmesnikom ter montažnim in pritrdilnim materialom za namestitev na steno.
Nominalna priključna moč: 2,5 (0,9-3,4) kW
Dimenzije (V x Š x G): 299 x 798 x195 mm
Teža: 10,0 kg
Zvočni tlak: 21 - 45 dB(A)
Freonski priključki:Cu 6,35/9,52 mm
kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip:
ali enakovredno
| MSZ-SF25VA3 | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža lokalnega žičnega upravljalnika, z osvetljenim LCD displejem. Na krmilniku so na razpolago vse informacije in parametri sistema, z različnimi stopnjami dostopa - uporabnik, monter ali serviser. Osnovne funkcije krmilnika so vklop in izklop enote, nastavitev želene temperature v prostoru, režim obratovanja sistema ali enote, nastavitve izpiha zraka (INDIVIDUALNA kontrola loput enot, kjer je to možno), indikaija filtra z resetom ter prikaz morebitne okvare sistema (v obliki kode napake), tedenski časovnik...Krmilni panel ima vgrajeno temperaturno tipalo, ki se opcijsko lahko uporabi kot referenčno temperaturno tipalo za krmiljenje notranjih enot namesto intergiranega temperaturnag tipala v notranjih enotah. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Mitchibushi, tip: PAR-40MAA | kpl | 10 |  | 0
ali enakovredno
6. | Dobava in montaža cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer 6,35 mm | m | 150 |  | 0
| zunanji premer 9,52 mm | m | 150 |  | 0
7. | Dobava in montaža plastičnih dekorativnih kanalov s pokorovm, spojkami, koleni,.... za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili | m | 20 |  | 0
8. | Dobava in montaža zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita) | m | 40 |  | 0
9. | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov |  |  |  | 0
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 150 |  | 0
10. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom.
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 10 |  | 0
11. | Dobava in montaža podometna doza (pred instalacijska doza) za puščene priključke 6,35/9,52 za montažo notranje enote split sistema skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom
| 430x130x65 | kpl | 10 |  | 0
12. | Montaža notranjih stenskih enot: - prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto - montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 10 |  | 0
13. | Montaža zunanje zunanje enote: - postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo - priklop cevnih instalacij - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 2 |  | 0
14. | Zagon sistema - nastavitev parametrov delovanja - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja - poučevanje osebja | kpl | 2 |  | 0
15. | Dobava in montaža sistemske jeklene podoknstrukcije za postavitev zunanjih hladilnih naprav na strehi objekta skupaj z hidroizolacijo ter vsem ostalim potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom za izdelavo nosilne konstrukcije (podesta) po navodilih izbranega dobavitelja opreme. 'OPOMBA: Mikrolokacija se določi na licu mesta skupaj z investitorjem.
| Podkonstrukcija za 2x zunanje enote split sistema | kpl | 1 |  | 0
16. | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela | % | 10 | 0 | 0
17. | Držala, obešala, podpore, konzoliranje ter ostali material za pritrjevanje elementov, izdelana iz profilnega železa, po izdelavi minizirana, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant. |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
18. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanje, križanja in podobno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
zajeto v enotnih cenah
19. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
20. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
| SKUPAJ HLAJENJE OBJEKTA: |  |  | 0 | 0

## DEMONTAŽNA DELA
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti!
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
F. DEMONTAŽNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Zaustavitev delovanja sistemov, izvedba zapore vode, električni odklopi, praznenje sistemov skupaj z upravljalcem objekta. Časovni termin zaustavitve se določi skupaj z investitorjem oziroma upravljalcem objekta. | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječih radiatorjev vključno z vsem pritrdilnim materialom, fazonskimi kosi, armaturami ter z odvozom v skladišče investitorja oziroma po pregledu in pisni potrditvi odvoz odpadnega na deponijo ter pridobitev evidenčnih list. | kpl | 24 |  | 0
3. | Demontaža vseh obstoječih nefunkcionalnih cevnih razvodov ogrevanja, armatur, fazonskih kosov, izolacija, pritrdilnega in obešalnega materiala vključno z odvozom na deponijo ter pridobitev evidenčnih list. | kpl | 24 |  | 0
4. | Demontaža in odstranitev obstoječe sanitarne opreme, armatur, sifonov, korit, električnih bojlerjev, obešalnega in pritrdilnega materiala. Po pregledu in pisni potrditvi s strani upravnika odvoz odpadnega materiala na deponijo ter pridobitev evidenčnih list. |  |  |  | 0
| WC | kpl | 2 |  | 0
| umivalnik | kpl | 2 |  | 0
| pomivalno korito | kpl | 1 |  | 0
| el. bojler | kpl | 1 |  | 0
0
5. | Demontaža nefunkcionalnih cevnih razvodov vodovoda in kanalizacije, armatur, fazonskih kosov, obešalnega in izolacijskega materiala, skupaj z razbijanjem ometa in tlaka. Po pregledu in pisni potrditvi s strani upravnika odvoz odpadnega materiala na deponijo ter pridobitev evidenčnih list. | ur | 20 |  | 0
6. | Predelava in demontaža obstoječih nefunkcionalnih prezračevalnih kanalov skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom. Po pregledu in pisni potrditvi s strani investitorja odvoz odpadnega materiala na deponijo ter pridobitev evidenčnih list. | ur | 4 |  | 0
7. | Demontaža obstoječih prezračevalnih elementov skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom. Po pregledu in pisni potrditvi s strani investitorja odvoz odpadnega materiala na deponijo ter pridobitev evidenčnih list. |  |  |  | 0
| odvodni stropni ventilatorji | kpl | 2 |  | 0
| kanalske rešetke | kpl | 2 |  | 0
| zunanje zaščitne rešetke | kpl | 2 |  | 0
8. | Izdelava utorov in vrtanje prebojev za izvedbo strojnih inštalacij, skupaj s tesnjenjem in zazidanje v prvotno stanje po končanih delih, ter čiščenjem in odvozom odpadnega materiala na deponijo
| preboji Ø100 | kpl | 9 |  | 0
| preboji Ø160 | kpl | 6 |  | 0
9. | Izvedba utorov v tlaku in zidu za izvedbo instalacij skupaj z zarezom z diamantno ploščo, dolbljenem zidnih utorov, z nakladanjem in odvozom ruševin.
| utor širine 10 cm | m | 50 |  | 0
| utor širine 20 cm | m | 100 |  | 0
| utor širine 30 cm | m | 10 |  | 0
| utor širine 50 cm | m | 10 |  | 0
0
10. | Sprotno in finalno čiščenje objekta in zunanje ureditve. | kpl | 1 |  | 0
11. | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela | % | 10 | 0 | 0
12. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
13. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja |  |  |  | 0
zajeto v enotnih cenah
| SKUPAJ DEMONTAŽNA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0 | 0