**Projektna naloga**

**za obnovo črpališča Trije studenci - Globočaj**

1. **Splošno**

Občina gradi in obnavlja mrežo javnega vodovodnega sistema, ki obsega preko 350 km omrežja. Relief je raznolik, zato je potrebno veliko vlaganj zaradi različnih tlačnih con, da se z javnim vodovodom pokrije čim več prebivalstva. Z vodovodom v občini se ukvarja in zanj skrbi JP Komunala Laško, ki ima ustrezen tehnični suport in vsa znanja za zagotavljanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo.

1. **Obstoječe stanje črpališča Trije studenci - Globočaj:**

Stanje črpališča in opremljenost je staro približno 20 let in ne zadošča za normalno preskrbo prebivalstva.

1. **Izhodišča za pripravo ponudbe za obnovo črpališča Trije studenci - Globočaj:**

V ponudbeno ceno je potrebno vključiti vse stroške, po priloženih sklopih elektro del, programska oprema, scada, meritve in izdelava PID dokumentacije. Vsi elektro deli morajo biti v skladu z veljavnimi standardi in Pravilniki in usklajeni z obstoječimi komponentami za omrežje vodovodnega sistema, ki ga vzdržuje komunalno podjetje. Garancija za vse dele mora biti najmanj 5 let.

Urediti je vse potrebno, za prenos podatkov na JP Komunalo Laško.

**Ob podaji ponudbe mora izdelovalec predložiti podrobni terminski plan obnove črpališča v tednu dni po podpisu pogodb.**

**Reference:**

Ponudniki, ki se lahko prijavijo na razpis morajo izpolnjevati pogoj, da so v zadnjih 7 letih pripravljali obnovo oziroma izvedli 2 črpališči.

**Rok obnove:**

Rok za obnovo črpališča je 2 mesece od podpisa pogodbe, skrajni rok 30.11.2022 in predana dokumentacija.

Kontaktne osebe: Luka Picej; [luka.picej@lasko.si](mailto:luka.picej@lasko.si);

Priloga:

* Popisi

avgust 2022

Projektna nalogaglobočaj