## zbirni list
PONUDBENI POPIS MATERIALA
| Številka ponudbe: | ____-10/2021
| Izvajalec: | EEA Medved d.o.o.
| Naročnik: | Občina Laško
| Predmet ponudbe: | Črpališče Globočaj
Rok oddaje ponudbe:
Opombe:
Z.št. | opis | Podatki za naročilo | Proizvajalec / dobavitelj | Kol. | EM | Cena | Skupaj
1 | RAZDELILNIK R-01
1.1 | Kovinska montažna plošča 1000x1000mm Dimensions: H=893 W=905 D=2.5mm | POMF1010-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.2 | Stikalo, preklopno 1-0-2, vgradnja na letev, 4-polno 40A | IN802003-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.3 | Varovalčni ločilnik kot npr. TYTAN II za D0 taljive vložke | BM018110-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.4 | Vtič z D0 taljivimi vložki za npr. TYTAN II, 3 x 25A, komplet | BM018106-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.5 | Prenapetostni odvodnik I.+II. stopnje tipa PZH R1 | 7716084 PZH R1 275/12,5/3+1 M | HERMI | 1 | kos |  | 0
1.6 | Prenapetostni odvodnik enopolna izvedba z NPE 280V Tip II+III PZH III V3 | PZH III V3+1/275/5 S | HERMI | 1 | kos |  | 0
1.7 | Prenapetostna zaščita T3 (2+0) 2kA 24V PZH R3 HF | PZH R3 HF 10/48VDC | HERMI | 1 | kos |  | 0
1.8 | Zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA, 10kA, A Puls | BC054103-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.9 | Pogon, daljinski, FSA, za avt. vklop RCCD,RCBO,MZS in BMS0 | BD900907-A | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.10 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 16A, 1-polni, 10kA | BM018116-- | SCHRACK | 2 | kos |  | 0
1.11 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1-polni, 10kA | BM018110-- | SCHRACK | 3 | kos |  | 0
1.12 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni, 10kA | BM018106-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.13 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 4A, 3-polni, 10kA | BM018304-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.14 | DC-inštalacijski odklopnik, C 2A, 1-polni, 10kA | BM015102-- | SCHRACK | 2 | kos |  | 0
1.15 | Svetilka za omare, z vtičnico, magnetna, IP20 | IU008530-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.16 | Grelec za omare 100W/105°C, s priključno sponko | IUK08344-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.17 | Dvojni termostat, 0°-60° 1D/1M | IUK08563-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.18 | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | IUKNE250-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.19 | Streha za ventilator/filter 230mm 150mm 40mm | SK 3237.080 | RITTAL | 2 | kos |  | 0
1.20 | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | IUKNF2523A | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.21 | Vtičnica, šuko, za vgradnjo na letev, 16A, 250V | BZ325004-- | SCHRACK | 1 | kos |  | 0
1.22 | Usmernik 230VAC / 24VDC 0-5A | NDR-120-24 | MEANWELL | 1 | kos |  | 0
1.23 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V DC | PT570024-- | SCHRACK | 6 | kos |  | 0
1.24 | DIN-podnožje releja za PT5-releje, 14-polno, 6A | YPT78704-- | SCHRACK | 6 | kos |  | 0
1.25 | Stikalo, preklopno, vgradnja na letev, 20A, 2-polno | IN082004-- | SCHRACK | 2 | kos |  | 0
1.26 | Stikalo, izklopno, vgradnja na letev, 20A, 1-polno | IN082000-- | SCHRACK | 3 | kos |  | 0
1.27 | FAZNI KRMILNI RELE | RM17TG20 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 | kos |  | 0
1.28 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO 6 - 10A GV2ME14 | GV2ME14 | SCHNEIDER ELECTRIC | 2 | kos |  | 0
1.29 | POMOŽNI KONTAKTI standard npr. TESYS GV2 & GV3 1NO + 1NC NATIČNI | GVAE11 | SCHNEIDER ELECTRIC | 2 | kos |  | 0
1.30 | Frekvenčni pretvornik standard.kot npr. Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 3 kW | FC202P3K0T4E20H2XGXX XXSXXXXAXBXCXXXXDX | Danfoss Petros | 1 | kos |  | 0
1.31 | Frekvenčni pretvornik standarda kot npr. Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 4 kW | FC202P3K0T4E20H2XGXX XXSXXXXAXBXCXXXXDX | Danfoss Petros | 1 | kos |  | 0
1.32 | USB RFID |  | Nevtrin | 1 | kos |  | 0
1.33 | PRENAPETOSTNA ZAŠČITA PZV 301 | pzv 301 | ELTRATEC | 2 | kos |  | 0
1.34 | Ločilnik MAZ DC/DC SELECT | 8594840000 | ELEKTROSPOJI -WEIDMULLER | 1 | kos |  | 0
1.35 | UNISTREAM 5" PRO HMI PANEL 5” barvni zaslon na dotik, 800x480 Razširitev do 2048 vhodno-izhodnih signalov NEMA4X/IP66/IP65 (v primeru panelne montaže) Predvajanje MPEG-4, GIF, PDF datotek, Audio, WEB Server, SQL Cllient Grafi, PID, podatkovne tabele, data sampling, drag & drop interface UDFB – kreiranje uporabniških blokov za nadaljno uporabo RS485, CANopen, UniCAN, MODBUS IP/RTU, EthernetIP Oddaljen dostop: preko PCja, tablice, pametnega telefona, ipd. | US5-B10-B1 | TIPTEH | 1 | kos |  | 0
1.36 | Razširitveni set z napajalnikom 300 cm za Unistream krmilnik (US5 in US7) | UAG-CX-XKP300 | TIPTEH | 1 | kos |  | 0
1.37 | Digital I/O unit,DIx16+TOx16,24V | UID-W1616T | TIPTEH | 1 | kos |  | 0
1.38 | ANALOGNA VHODNO/IZHODNA ENOTA, AIx4+AOx2, 4-20mA, 0-10V, NO ISO | UIA-0402N | TIPTEH | 1 | kos |  | 0
1.39 | SiteManager HW 1139/4G EU Uplink: 1x LAN, 1x GSM (4G) Optional uplink: 1x WiFi Device: 1x LAN, 1x USB, 1x COM Number of Agents: 5/5 | SITEMANAGER 1139/4G EU * 30241 | TIPTEH | 1 | kos |  | 0
1.40 | Riello Aros Net Power (1000 VA / 600 W) | NPW 1000 | MARNEL | 1 | kos |  | 0
1.40 | Vtikač zidnih naprav 5-polni 32A 400V IP44 | NPW 1000 | MARNEL | 1 | kos |  | 0
1.41 | Izdelava in test razdelilnika |  |  | 1 | kpl. |  | 0
1.42 | Nespecificirani material: vrstne sponke, žice, letve, kanali, oznake, vijaki… |  |  | 1 | kpl. |  | 0
| Skupaj | [5 empty] | 0
2 | ELEKTRO DELA NA OBJEKTU
2.1 | ANTENA SMERNA LAT 54 | LAT 54 | EDICOM | 1 | kos |  | 0
2.2 | Stenski nosilec za anteno INOX |  |  | 1 | kos |  | 0
2.3 | Končno stikalo za na vrata | SCHNEIDER ELECTRIC | ZCP21 ZCE01 ZCPEP16 ZCY45 | 2 | kos |  | 0
2.4 | VODOTESNA SVETILKA 2X36W IP65 | BEGHELLI | BS103 3G RE | 1 | kos |  | 0
2.5 | MERILNIK TLAKA PPI 130 izhod tok 4-20mA, napajanje po tokovni zanki, R1/2. Merilno območje: 0-16 bar | ELTRATEC | PPI 130 | 1 | kos |  | 0
2.6 | Cev PNT 13,5 |  |  | 6 | m |  | 0
2.7 | Letev izenačitve potencialov 7x25mm2 | 5015111 - 1809 A | OBO | 1 | kos |  | 0
2.8 | Inštalacijski vodnik H07V-K 16mm2 RU/ZE |  |  | 40 | m |  | 0
2.9 | Inštalacijski vodnik H07V-K 6mm2 RU/ZE |  |  | 20 | m |  | 0
2.10 | KABEL YSLY-JZ 4X2.5 |  |  | 40 | m |  | 0
2.11 | KABEL YSLY-JZ 3X1.5 |  |  | 30 | m |  | 0
2.12 | KABEL YSLY-JZ 3X2.5 |  |  | 20 | m |  | 0
2.13 | KABEL YSLY-JZ 3X1 |  |  | 40 | m |  | 0
2.14 | KABEL LIYCY 3X0,75 |  |  | 40 | m |  | 0
2.15 | Dobava in montaža: Kabelske police Inox širina 100mm |  |  | 4 | m |  | 0
2.16 | Elektromontažna dela in izenačitve potencialov |  |  | 40 | h |  | 0
2.17 | Priklop razdelilnika in elementov |  |  | 16 | h |  | 0
2.18 | Drobni material |  |  | 1 | kpl. |  | 0
| Skupaj | [5 empty] | 0
3 | OSTALO
3.1 | Izvedba programa črpanja črpališča v kompletu z izvedbo aplikacije na grafičnem panelu. |  |  | 1 | kpl. |  | 0
3.2 | Programiranje GSM/GPRS Modema. |  |  | 1 | kpl. |  | 0
3.3 | Izvedba izrisa črpalne sheme ter programiranje komunikacije na CNS sistemu. |  |  | 1 | kpl. |  | 0
3.4 | Testiranje in zagon črpališča. |  |  | 1 | kpl. |  | 0
3.5 | Meritve zaščite pred udarom el toka, meritve izolacijske trdnosti in meritve ponikalne upornosti ozemljitve po končani rekonstrukciji črpališča. |  |  | 1 | kpl. |  | 0
3.6 | Izris električne sheme izvedenega stanja. |  |  | 1 | kpl. |  | 0
3.7 | Prevozni in transportni stroški |  |  | 1 | kpl. |  | 0
| Skupaj | [5 empty] | 0
| SKUPAJ 1 - 3: | [5 empty] | 0