## GM 88-2022
POPIS DEL
Objekt: | Sanacija plazu na LC 200111 Mala Breza - Trobni dol
Investitor: | Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Načrt: | PZI
Št. načrta: | GM 220/2023
REKAPITULACIJA
|  | 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
|  | 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 3.0 | KAMNITA ZLOŽBA |  |  |  | 0
|  | 4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
|  | 5.0 | UREDITEV CESTE |  |  |  | 0
|  | 6.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  | 7.0 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | 8.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | popust |  | 10% |  | 0
|  |  | SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  | 22% |  | 0
|  |  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0
Opomba 1.: V ponudbenih cenah morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo del (dobave, delo, pomožna dela, stroški ureditve gradbišča, transporti, stroški deponij), stroški organizacije in ureditve gradbišča, ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno čiščenje gradbišča med izvedbo in po končanju del ter izdelavo dokazil o zanesljivosti objekta.
Opomba 2.: Strošek gradbenega nadzora ni zajet v popisu - zagotovi investitor.
| Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
|  | 1.0 | PREDDELA
| 1. |  | Geodetska dela - zakoličba geodetskih in višinskih točk. | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. |  | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta | kos | 4 | 0 | 0
| 3. |  | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10cm, nakladanje, odvoz na trajno deponijo na razdaljo do 15km, vključno s stroški deponiranja | m2 | 105 | 0 | 0
| 4. |  | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm | m1 | 8 | 0 | 0
| 5. |  | Priprava in zavarovanje gradbišča; ukrepi za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, postavitev in odstranitev tabel, gradbiščne ograje, gradbenega kontejnerja, priprava začasne deponije za izkopani material … | kpl | 1 | 0 | 0
| 6. |  | Popolna zapora ceste, vključno s potrebnimi elaborati in soglasji za zaporo. | kpl | 1 | 0 | 0
| 7. |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm na redko porasli površini - strojno vključno s pridobivanjem dovoljenj za sečnjo (revirni gozdar, odkazilo dreves) in z odvozom na deponijo po izboru izvajalca oz. mletjem na brežino. | m2 | 60 | 0 | 0
| 8. |  | Posek in odstranitev dreves z deblom premera 11 do 30 cm, s pridobivanjem dovoljenj za sečnjo (revirni gozdar, odkazilo dreves) in vej z odvozom na deponijo na razdalji do 15 km po izboru izvajalca. Količina ocenjena. | kos | 10 | 0 | 0
| 9. |  | Posek in odstranitev dreves z deblom premera nad 30 cm, vključno z odstranitvijo panjev, s pridobivanjem dovoljenj za sečnjo (revirni gozdar, odkazilo dreves) in vej z odvozom na deponijo na razdalji do 15 km po izboru izvajalca. Količina ocenjena. | kos | 10 | 0 | 0
| 10. |  | Demontaža in odstranitev jeklene varnostne ograje N2 zabite v brežino, nakladanje, odvoz na trajno deponijo na razdaljo do 10km, vključno s stroški deponiranja | m1 | 20.5 | 0 | 0
|  | 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | 2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 1. |  | Strojni izkopi v zemljini III. kategorije s prekladanjem zemljine na začasno mesto na delovišču, vključno z zasipavanjem izkopanega materiala ter utrjevanjem po slojih | m3 | 200 | 0 | 0
| 2. |  | Strojni izkopi v zemljini III. kategorije, vključno z nakladanjem in prevozom na deponijo na razdalji do 15 km in stroški deponiranja | m3 | 400 | 0 | 0
| 3. |  | Dovoz in nasipanje zrnate kamnine 3. kategorije (gramoz-kamenje, možno do 25% vezljivega materiala) na razdalji do 15 km, vključno z utrjevanjem. Nasipanje materiala na zaledni strani kamnite zložbe pod VK. Upoštevano 75% zrnatega materiala, 25% vezljivega materiala | m3 | 200 | 0 | 0
| 4. |  | Dobava in nasutje drobljenega kamnitega materiala D64 z utrjevanjem do debeline 25 cm, vključno z odstranitvijo. Za utrditev dostopne ceste - po potrebi | m3 | 8 | 0 | 0
|  | 2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | 3.0 | KAMNITA ZLOŽBA
| 1. |  | Dobava in izdelava (enostranskega) podprtega opaža za ravne temelje (višina temelja 0.5 m). | m2 | 23 | 0 | 0
| 2. |  | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2, D32, S2 - betonski temelj, višina 0,5 m. | m3 | 36 | 0 | 0
| 3. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu. | m3 | 125 | 0 | 0
| 4. |  | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. Vključno s podprtim opažem v širini 10 cm in dolžini 12 m (spodnji rob venca) in trikotnimi letvicami 2/2 cm za pobiranje vidnih robov. | m2 | 6 | 0 | 0
| 5. |  | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD3, XF4, PV-II, D16, S3 -betonski venec. | m3 | 4 | 0 | 0
| 6. |  | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 10 mm, za srednje zahtevno ojačitev. | kg | 247.92 | 0 | 0
| 7. |  | Material za dilatacijske rege debeline 2.0 cm,vključno z vgradnjo in izdelavo reg - trda penasta plošča (stirodur), trajno elastični zapolnitveni material in trajna elastična masa za stike -0.25mx0.6m. Na 15-20m. | kos | 1 | 0 | 0
| 8. |  | Dobava in vgradnja armaturne mreže Q503 B500B v temelj kamnite zložbe | kg | 247.92 | 0 | 0
|  | 3.0 | KAMNITA ZLOŽBA SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | 4.0 | ODVODNJAVANJE
| 1. |  | Dobava in vgradnja PE drenažne cevi DN 200 - 2/3 perforirane na betonski posteljci debeline 10 cm in širine 30 cm. | m1 | 20 | 0 | 0
| 2. |  | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16/32 za drenažni zasip. Po potrebi zasipanje z opažem. | m3 | 35 | 0 | 0
| 3. |  | Dobava PE cevi DN 315 SN4 in izvedba odvoda vod na peščeni posteljici (pesek, brez kamnov) z zasipom po navodilih proizvajalca | m1 | 12 | 0 | 0
| 4. |  | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 4,0 m, vključno z izdelavo betonskega ležišča C16/20 debeline 15 cm; z ureditvijo direktnega vtoka in iztoka. | kos | 1 | 0 | 0
| 5. |  | Dobava in vgradnja betonskega pokrova DN 800 nosilnosti A15 | kos | 1 | 0 | 0
| 6. |  | Dobava in vgradnja betona C20/25 in lomljenec 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo iztočne glave | m3 | 3 | 0 | 0
|  | 4.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | 5.0 | UREDITEV CESTE
| 1. |  | Dobava in vgradnja geotekstila (natezna trdnost min.12 kN/m) - po potrebi | m2 | 105 | 0 | 0
| 2. |  | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odporne posteljice kamnitega drobljenca D64 debeline 30 cm z utrjevanjem po slojih do Evd ≥ 40MPa, vključno z zasipom za zložbo | m3 | 35 | 0 | 0
| 3. |  | Dobava in vgradnja tampon posteljice D32 debeline 20 cm z utrjevanjem po slojih do Evd ≥ 45MPa | m3 | 25 | 0 | 0
| 4. |  | Dobava in vgradnja nosilne plasti asfalta AC 22 base B 50/70, A4, debeline 6 cm, vključno z bankino | m2 | 105 | 0 | 0
| 5. |  | Dobava in vgradnja obrabne plasti asfalta AC 11 surf B 70/100, A4, debeline 4 cm | m2 | 105 | 0 | 0
| 6. |  | Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm v debelini voziščne konstrukcije | m1 | 20 | 0 | 0
| 7. |  | Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograja N2 brez distančnikov z vijačenjem na AB gredo, vključno z 2 poševnima zaključkoma (zaključka nista zajeta pri količini) | m1 | 27 | 0 | 0
| 8. |  | Meritve zbitosti tamponskega nasutja z dinamično krožno ploščo | kos | 4 | 0 | 0
|  | 5.0 | UREDITEV CESTE SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | 6.0 | ZAKLJUČNA DELA
| 1. |  | Izravnava in urejanje poškodovanih površin, humuziranje in zatravitev | m2 | 100 | 0 | 0
|  | 6.0 | ZAKLUČNA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | 7.0 | NEPREDVIDENI STROŠKI
|  | 7.0 | NEPREDVIDENI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | 8.0 | TUJE STORITVE
| 1. |  | Geomehanski / projektantski nadzor (vključeni potni stroški, nadzor in vsa administrativna dela) | kos | 1 | 0 | 0
| 2. |  | Izdelava PID, vključno z geodetskim posnetkom | kos | 1 | 0 | 0
| 3. |  | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 | 0 | 0
|  | 8.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0