## Skupna rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO
INVESTITOR : OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
št. Projekta: 82/23
| Post. št.: |  | Znesek brez DDV:
| A | Popisi gradbeništva
| 1 | PROMETNA INFRASTRUKTURA | 0
| 2 | KAMNITA ZLOŽBA | 0
| 3 | UREDITEV STRUGE POTOKA | 0
|  | Skupaj zunanja ureditev: | 0
|  | Nepredvidena dela 5%: | 0
| B | Popisi geomehanike
| 1 | STROŠKI GRADBIŠČA | 0
| 2 | PREDDELA | 0
| 3 | ZEMELJSKA DELA | 0
| 4 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
| 5 | TUJE STORITVE | 0
|  | Skupaj geomehanika: | 0
|  | Nepredvidena dela 5%: | 0
|  | SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV IN GEOMEHANIKA | 0
|  | SKUPNA NEPREDVIDENA DELA: | 0
|  | SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI brez DDV | 0
|  | popust | 0
|  | SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV | 0
|  | DDV 22,00% | 0
|  | SKUPAJ z DDV | 0

## A-Prometna infrastruktura
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A - Prometna infrastruktura
| PREDDELA |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
| ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| OPREMA CEST |  |  | 0
| TUJE STORITVE |  |  | /
| Telekomunikacije |  |  | 0
| Vodovod |  |  | 0
| Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5,00% |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  | 0
10 | PREDDELA
11 | Geodetska dela
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste | 0.07 | km | 0 | 0
E 11 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov (obstoječi komunalni vodi) | 0.23 | km | 0 | 0
E 11 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov (predvideni komunalni vodi) | 0.282 | km | 0 | 0
| - meteorna kanalizaija | 0.07 | km
| - vodovod | 0.097 | km
| - telekomunikacije | 0.115 | km
E 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste | 8 | kos | 0 | 0
E 11 231 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode (postavitev prečnih profilov z označbo višin na mestih predvidenih jaškov in požiralnikov) | 7 | kos | 0 | 0
| - meteorna kanalizacija | 7 | kos
E 11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu (zakoličba roba ceste in osi po profilih) | 26 | kos | 0 | 0
E 11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu (zakoličba osi pilotov) | 66 | kos | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
12 | Čiščenje terena
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 12 121 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | 10 | m2 | 0 | 0
E 12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | 20 | kos | 0 | 0
E 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 275 | m2 | 0 | 0
E 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | 23 | m | 0 | 0
| - LC 200171 | 17
| - neimenovana cesta | 6
E 12 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | 78 | m2 | 0 | 0
| - LC 200171 | 48
| - neimenovana cesta | 30
E 12 432 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm | 2 | kos | 0 | 0
E 12 461 | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – lope (pred pripravo ponudbe je obvezen ogled na objekta na terenu - preveritev dimenzij) | 52 | m2 | 0 | 0
12 A | Odstranitev jeklene varnostne ograje z nakladanjem in odvozom na deponijo po izboru izvajalca | 18 | m | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
13 | Ostala preddela
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 13 113 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa | 30 | dan | 0 | 0
13 A | Ostala preddela na območju sanacije plazu (ocena) | 10 | ur | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj preddela: |  |  |  | 0
20 | ZEMELJSKA DELA
21 | Izkopi
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 4 | m3 | 0 | 0
E 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | 22 | m3 | 0 | 0
E 21 313 | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 66 | m3 | 0 | 0
| - meteorna kanalizacija | 28
| - vodovod | 28
| - telekomunikacije | 10
E 21 354 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 8 | m3 | 0 | 0
| - meteorna kanalizacija | 8 | m3 | 0
21 A | Izkop obstoječega tamponskega materiala v debelini do 60 cm | 170 | m3 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
22 | Planum temeljnih tal
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 457.5 | m2 | 0 | 0
| - cesta | 270
| - meteorna kanalizacija | 55.5
| - vodovod | 40
| - telekomunikacije | 92
|  |  |  | Skupaj | 0
23 | Drenažne in filterske plasti
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 (200g/m2) | 310 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
24 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 24 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno - iz izkopa | 22 | m3 | 0 | 0
E 24 117 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije | 34 | m3 | 0 | 0
| - meteorna kanalizacija | 21 | m3
| - vodovod | 13 | m3
| - telekomunikacije (po potrebi) | 0 | m3
E 24 229 | Zasip kablov in cevi s peskom | 30 | m3 | 0 | 0
| - vodovod | 12
| - telekomunikacije | 18
E 24 485 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 40 cm (nasipni material iz zmrzlinsko odpornega materiala, kvalitetni kamnolomski material gradnulacije 0-63 mm, vgrajen s sprotnim komprimiranjem do predpisane zbitosti - 140 m3) | 350 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
25 | Brežine in zelenice
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 25 112 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (brez humusa) | 40 | m2 | 0 | 0
E 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 40 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
29 | Prevozi, razpostiranje in ureditev deponij
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 29 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m
| zemljine - vse kategorije | 186 | t | 0 | 0
| - zemeljska dela (22 m3) | 44 | t
| - meteorna kanalizacija (36 m3) | 72 | t
| - vodovod (25 m3) | 50 | t
| - telekomunikacije (10 m3) | 20 | t
| zemljina(odvoz naloženega materiala zaradi plazu - ocenjena vrednost 40 m3) | 80 | t | 0 | 0
| kamniti agregati (odvoz izkopanega materiala - 170 m3 tamponskega materiala) | 323 | t | 0 | 0
| kamniti agregati (prevoz materiala za vgradnjo) | 422.68 | t | 0 | 0
| - tampon I (75 m3) | 143 | t
| - nasipni material iz zmrzlinsko odpornega kvalitetnega materiala (140 m3) | 266 | t
| - material za posip bankin (7.20 m3) | 13.68 | t
| asfalt (odvoz obstoječega - 35 m3) | 85 | t | 0 | 0
| asfalt (prevoz materiala za vgradnjo - 53 m3) | 128 | t | 0 | 0
| PVC cevi, jaški | 1.6 | t | 0 | 0
| les (rušitev lope) | 5 | t | 0 | 0
| beton z avtomešalnikom | 16 | t | 0 | 0
E 29 200 | Premet materiala (izkopanega humusa, ki se ponovno uproabi) | 4 | m3 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
30 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 | Nosilne plasti
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 31 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm (posteljica za predvidene meteorne jaške in požiralnike) | 2 | m3 | 0 | 0
E 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | 75 | m3 | 0 | 0
| - dostopna cesta | 63
| - kmetijska pot | 12
E 31 181 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm | 15.5 | m3 | 0 | 0
E 31 313 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm | 275 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
32 | Obrabne in zaporne plasti
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 32 263 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm ( AC 8 surf 50/70 A4) | 903 | m2 | 0 | 0
| - LC 200171 | 323
| - neimenovana cesta | 580
E 32 497 | Čiščenje in pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m² | 580 | m2 | 0 | 0
E 32 600 | Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elastično bitumensko pasto | 23 | m | 0 | 0
| - LC 200171 | 17
| - neimenovana cesta | 6
|  |  |  | Skupaj | 0
36 | Bankine
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 36 111 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | 0.75 | m3 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj voziščne konstrukcije: |  |  |  | 0
40 | ODVODNJAVANJE
41 | Površinsko odvodnjavanje
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 41 411 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 50 cm (asfatna mulda) | 60 | m | 0 | 0
| - LC 200171 | 60 | m
| - neimenovana cesta | 200 | m
|  |  |  | Skupaj | 0
42 | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 42 163 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi PE-HD cevmi premera 15 cm | 64 | m | 0 | 0
E 42 311 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu | 64 | m | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
43 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 43 231 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m (PVC SN8 DN 160) | 5.5 | m | 0 | 0
E 43 232 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m (PVC SN8 DN 200) | 66.5 | m | 0 | 0
E 43 291 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 15 cm | 5.5 | m | 0 | 0
E 43 292 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20 cm | 66.5 | m | 0 | 0
E 43 831 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | 72 | m | 0 | 0
E 43 841 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | 72 | m | 0 | 0
43 A | Geodetski posnetek kanala z izrisom | 72 | m | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
44 | Jaški
OPOMBA: | Jaški so vgrajeni na tamponski posteljici 20 cm iz tamponskega materiala ter podložnega betona C 16/20 v debelini 10 cm
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 44 142 | Izdelava peskolovnega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,5 m, z vsemi priklopi in obdelavo (cestni požiralnik) | 3 | kos | 0 | 0
E 44 361 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m (MRJ1) | 1 | kos | 0 | 0
E 44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 4 | kos | 0 | 0
44 A | Kompletna izvedba izpusta v potok Ničnica, za izpust fi 200 mm iz kamnometa v betonu (70/30%) po priloženem detajlu vključno z izkopom, kamnometom v betonu in zasipom | 1 | kos | 0 | 0
44 B | Kompletna izdelava umirjevalnega jaška iz PE/PP cevi, krožnega prereza fi 80 z LTŽ pokrovom, h= 1.30 m. Pokrov jaška prezračevalni, z gumi tesnenjem, vgrajenim zaklepom, protihrupnim in protismradnim vložkom. | 3 | kos | 0 | 0
44 C | Kompletna izdelava priključkov kanalizacije premera fi 160 in 200 mm, kronska navrtava z gumi tesnilom | 14 | kos | 0 | 0
44 D | Dobava in vgraditev vtočne LTŽ rešetke 400x400mm, z zaklepom, ravna ali polkrožna, nosilnost 400 kN, z AB vencem, kompletno s podbetoniranjem in vsemi deli ! Opomba: LTŽ rešetka mora biti v izdelanem AB robnem vencu debeline 20 cm, zunaje dim. 80 x 80 cm, beton marke C 30/37. Pod robnim vencem in LTŽ rešetko mora biti okoli jaška vgrajen beton v debelini 30 cm, širini 25 cm okoli jaška, beton C 16/20, na sredini betona še položena armaturna mreža Q 226. | 3 | kos | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj odvodnjavanje: |  |  |  | 0
50 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
51 | Tesarska dela
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (opaž je predviden za podložni beton za predvidene jaške in požiralnike višine 10 cm) | 3 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
53 | Dela s cementnim betonom
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 53 121 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton pod predvidenimi jaški in požiralniki) v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | 1 | m3 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj gradbena in obrtniška dela: |  |  |  | 0
60 | OPREMA CEST
64 | Oprema za zavarovanje prometa
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 64 434 | Dobava in postavitev jeklene varnostne ograje N2, delovne širine W4 ali manj, na bankini | 64 | m | 0 | 0
E 64 624 | Dobava in postavitev jeklene varnostne ograje N2, delovne širine W4 ali manj, na gredi pilotne stene | 66 | m | 0 | 0
64 A | Kompletna dobava in montaža jeklene JVO kovinske ograje- naletni odbojnik | 6 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj oprema cest: |  |  |  | 0
70 | TUJE STORITVE
73 | Telekomunikacijske naprave
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 73 131 | Prestavitev telekomunikacijske kabelske kanalizacije po navodilih podjetja Runetec d.o.o. | 1 | kos | 0 | 0
E 73 131 | Prestavitev telekomunikacijske kabelske kanalizacije po navodilih podjetja Telekom Slovenije d.d. | 1 | kos | 0 | 0
E 73 333 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 110 mm (PE HD 110) - na zalogo | 44 | m | 0 | 0
E 73 464 | Dobava in vgraditev predfabriciranega revizijskega jaška iz termoplastične snovi, izmere jaška DN 60 cm, globine 80 cm (za telekomunikacije na zalogo) | 2 | kos | 0 | 0
E 73 473 | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova jaška za točkovno obremenitev 400 kN | 2 | kos | 0 | 0
E 73 886 | Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip | 115 | m | 0 | 0
E 73 911 | Izdelava geodetskega posnetka TK vodov in vnos v kataster komunalnih vodov | 1 | kos | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
76 | Vodovod
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 76 321 | Izdelava vodovoda iz cevi iz polietilena s premerom fi 110 mm (PE 100, fi 110 mm, PN 16 na pripravljeno peščeno podlago) | 48.5 | m | 0 | 0
E 76 321 | Izdelava vodovoda iz cevi iz polietilena s premerom fi 63 mm (PE 100, fi 63 mm, PN 16 na pripravljeno peščeno podlago) | 48.5 | m | 0 | 0
E 76 411 | Dobava in vgraditev spojnika - univerzalna dvojna spojka DN 100 | 4 | kos | 0 | 0
E 76 611 | Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda - predpreizkus | 1 | kos | 0 | 0
E 76 711 | Izpiranje vodovoda | 1 | kos | 0 | 0
E 76 721 | Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda | 1 | kos | 0 | 0
E 76 811 | Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov | 1 | kos | 0 | 0
V1 | Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip | 88 | m | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
79 | Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 79 311 | Projektantski nadzor | 40 | ur | 0 | 0
E 79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 | kos | 0 | 0
79 A | Obračun ur za razna manjša dela in vzpostavitev obstoječega stanja in ostala razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih urah
| - KV | 10 | ur | 0 | 0
| - PK | 15 | ur | 0 | 0
| - NK | 20 | ur | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## A-Kamnita zložba
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A - Kamnita zložba
| PREDDELA |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5,00% |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  | 0
OPOMBA: Humusiranje je že upoštevano pri sklopu postavk Prometna infrastruktura
10 | PREDDELA
11 | Geodetska dela
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 11 311 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2 | 3 | kos | 0 | 0
E 11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu (zakoličba glavnih točk zložbe in postavitev prečnih profilov z oznako višin) | 4 | kos | 0 | 0
11 A | Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase | 18.5 | m | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj preddela: |  |  |  | 0
20 | ZEMELJSKA DELA
21 | Izkopi
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 8 | m3 | 0 | 0
E 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | 96 | m3 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
22 | Planum temeljnih tal
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 44 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
23 | Drenažne in filterske plasti
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 (200g/m2) | 28 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
24 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 24 214 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno | 63 | m3 | 0 | 0
E 24 314 | Vgraditev klina iz trde kamnine – 5. kategorije | 19 | m3 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
25 | Brežine in zelenice
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 25 281 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom (kompletna izdelava kamnite betonske zložbe dolžine 18.20 m, brutto višine 3.00 m - kamen fi 60 do 100 cm zapolnjen z betonom C30/37, kamnita zložba sestavljena iz 80% kamna in 20% betona) | 93 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
29 | Prevozi, razpostiranje in ureditev deponij
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 29 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m
| zemljine - vse kategorije | 208 | t | 0 | 0
| kamniti agregati (prevoz materiala za vgradnjo) | 164 | t | 0 | 0
| kamen za kamnito zložbo | 185 | t | 0 | 0
| beton z avtomešalnikom | 26 | t | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
40 | ODVODNJAVANJE
41 | Površinsko odvodnajvanje
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 41 235 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz betona, debeli 15 cm | 19 | m | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
42 | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 42 163 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi PE-HD cevmi premera 15 cm | 22 | m | 0 | 0
E 42 311 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu | 22 | m | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj odvodnjavanje: |  |  |  | 0
50 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
51 | Tesarska dela
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (opaž je predviden za podložni beton za višine 10 cm) | 7.5 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
53 | Dela s cementnim betonom
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 53 117 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 | 10.5 | m3 | 0 | 0
| - podložni beton pod kamnito zložbo | 8.5 | m3
| - podložni beton pod koritnico | 2 | m3
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj gradbeno obrtniška dela: |  |  |  | 0

## A-Ureditev struge potoka
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A - Kamnita zložba
| PREDDELA |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5,00% |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  | 0
10 | PREDDELA
11 | Geodetska dela
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 11 141 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi vodotoka | 0.08 | km | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj preddela: |  |  |  | 0
20 | ZEMELJSKA DELA
21 | Izkopi
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | 138 | m3 | 0 | 0
E 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem v vodi | 27 | m3 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
25 | Brežine in zelenice
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 25 112 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (brez humusa) | 60 | m2 | 0 | 0
E 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 60 | m2 | 0 | 0
E 25 281 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom (strojna vgraditev lomljenca debeline do 100 cm - kamen v betonu v peto zavarovanja) | 27 | m2 | 0 | 0
E 25 281 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom (strojna vgraditev lomljenca debeline 40 - 60 cm - kamen v betonu v peto zavarovanja) | 128 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
29 | Prevozi, razpostiranje in ureditev deponij
Šifra | Opis dela | Količina | EM | Cena/EM | SKUPAJ
E 29 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m
| zemljine - vse kategorije | 294 | t | 0 | 0
| - zemeljska dela (120 m3) | 240 | t
| - zemeljska dela v vodi za peto brežine (27 m3) | 54 | t
| kamniti agregati | 465 | t | 0 | 0
| - lomljenec do debeline 100 cm (27 m3) | 81 | t
| - lomljenec do debeline 40-60 cm (128 m3) | 384 | t
|  |  |  | Skupaj | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0

## B-Stroški gradbišča
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
0. STROŠKI GRADBIŠČA
0.2 Skupni stroški gradbišča
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Ureditev (izgradnja) in priprava gradbišča pripravljenega za obratovanje in uporabo. | pav | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev gradbiščnih naprav, čiščenje (demontaža in odvoz) ter sanacija gradbiščnih površin. | pav | 1 | 0 | 0
3 | Stroški za ureditev gradbišča vključno z vsemi napravami, oskrbo z električno energijo, oskrbo z vodo, prometnimi in transpotnimi potmi ter ukrepi za zagotavljanje varnost in zdravje pri delu. Postavka zajema vse stroške za postavitev in usposobitev gradbišča, obratovanje gradbišča v celotnem času trajanja pogodbenih del in odstranitev gradbišča s sanacijo gradbiščnih površin. Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih pogodbenih del. | pav | 1 | 0 | 0
4 | Strošek izvedbe vključuje kompletna dela za vzpostavitev v uporabo, vključno prevoz do gradbišča, postavitev in montaža ter razstavljanje, demontažo in odvoz. (grabiščna ograja, pregrada za vstop, obvestilne table, gradbiščna tabla,...) | pav | 1 | 0 | 0
0.2 Skupni stroški gradbišča - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. PREDDELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## B-Preddela
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
1.PREDDELA
1.1Geodetska dela
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Zakoličenje pilotov in zavarovanje profilov | kos | 66 | 0 | 0
2 | Zakoličenje delovnega platoja, gradbene jame ter točk za široki izkop in zavarovanje profilov | pav | 1 | 0 | 0
3 | Zakoličenje gred in zavarovanje profilov | kos | 8 | 0 | 0
1.2 Čiščenje terena
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini vključno s koreninami in odvozom odpadkov na stalno deponijo (odvoz). - strojno | m2 | 300 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm (Posek drevesa, vključno z odstranitvijo debla in vejevja - vse v eni delovni fazi (odstr.drevesa) - trajna odstranitev. Drevesni panji in korenine ostanejo.) | kos | 3 | 0 | 0
3 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm (Posek dreves, vključno z odstranitvijo debla, vejevja, drevesnega panja in korenin do 0,5 m pod površjem - vse v eni delovni fazi (odstr.drevesa+panja) - trajna odstranitev.) | kos | 3 | 0 | 0
1.1 Geodetska dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 Čiščenje terena - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. PREDDELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## B-Zemeljska dela
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem (izkop gradbene jame) | m3 | 350 | 0 | 0
3 | Široki izkop kamnine – 4. kategorije z nakladanjem (izkop gradbene jame) | m3 | 150 | 0 | 0
2.2 Planum temeljnih tal
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | m2 | 70 | 0 | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Vgraditev nasipa iz kvalitetnom peščeno prodnim materialom, zgoščenosti 80 Mpa - vključno z dobavo materiala, s komprimiranjem in utrjevanjem po plasteh do zahtevane zbitosti. | m3 | 330 | 0 | 0
2.5 Brežine in zelenice
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno (vključno z dobavo materiala) | m3 | 200 | 0 | 0
2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno (vključno z dobavo materiala) | m3 | 300 | 0 | 0
2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Naklada in odvoz zemljin 3. in 4. ktg na trajno deponijo, vključno z deponiranjem. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem materiala (upoštevani vsi upravni postopki, raziskave materialov, izvajalec je dolžan zagotoviti trajno deponijo in predložiti evidenčne liste ipd..) | m3 | 2000 | 0 | 0
2.7 Uvrtani piloti
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Organizacija gradb.za uvrtane pilote, priprava in vzdrževanje. Kompletna priprava gradbišča in delovišča za uvrtane pilote, vzdrževanje ter zagotavljanje obratovanja ves čas gradnje. | pav | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev gradbišča vključuje odstranitev vse opreme, čiščenje in vzpostavitev površin v prvotno stanje ter odstranitev vsega odpadnega materiala, npr. nasip za utrditev platoja itd.) | pav | 1 | 0 | 0
3 | Priprava delovnega platoja za izvedbo uvrtanih pilotov. (skupaj z dobavo materiala) | m3 | 330 | 0 | 0
4 | Strojna oprema za uvrtane pilote (dovoz, priprava in demontaža z odvozom po zaključku del). Vzdrževanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v območju gradbišča kot npr. premiki po odsekih izvajanja del. | pav | 1 | 0 | 0
5 | Priprava opreme za izvedbo vert.uvrtanih pilotov Premik, postavitev in nastavitev opreme. Obračun po kosih pilotov ne glede na dolžini in premer pilota. | kos | 66 | 0 | 0
6 | Izvedba vertikalnih uvrtanih betonskih pilotov s pomočjo cevitve, izkop s svedrom ali brez njega, po tehnologiji izvajalca, vgradnja betona in armature (dobava betona in armature je zajeta v drugih postavkah). Vrtanje vrtine za pilote fi 600mm, do projektne globine, vključno z deponiranjem, nakladanjem in odvozom izvrtanega materiala v zbirni center. | m | 561.5 | 0 | 0
7 | Odbijanje glav pilota premera 80cm z nakladanjem in odvozom porušenega betona. | kos | 66 | 0 | 0
2.1 Izkopi - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 Brežine in zelenice - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.7 Uvrtani piloti - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## B-Gradbeno obrtniška dela
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1 Tesarska dela
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega vezanega opaža za AB gredo, vključno s trikotno letvijo, s ploščami (Opaž mora biti ustrezne kvalitete za razred vidne površine betona minimalno VB2 po standardu SIST EN13670.) | m2 | 270 | 0 | 0
2 | Izdelava opaža za delavne stike in čela zidu. | m2 | 5 | 0 | 0
3 | Izdelava stične rege, z nabrekajočim trakom na zunanji strani. | m2 | 20 | 0 | 0
4.2 Dela za ojačite
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (piloti in AB grede) | kg | 52430 | 0 | 0
2 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (piloti in AB grede) | kg | 2895 | 0 | 0
4.3 Dela s cementnim betonom
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37, XC2, XF2 PV-II, S4 - AB grede | m3 | 135 | 0 | 0
2 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37,XC2,PV-II,d16 - piloti fi 600cm | m3 | 160 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, izravnava z betonom, cca 10cm | m3 | 7 | 0 | 0
4.5 Oprema
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Dobava in vgraditev začasne jeklene FE palic fi 22 ter montaža plohov-, vključno z vsemi elementi (varovanje gradbene jame) - po potrebi | m | 35 | 0 | 0
4.6 Zavarovanje brežin
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
3 | Dobava in polaganje kokosove mreža Eurotextil C400. Geotekstil mora biti položen kontaktno na podlago pod mrežo, uporabijo se kovinski klini za pritrditev. | m2 | 1500 | 0 | 0
4 | Zasaditev grmičevja. Pokrovno grmičevje kot so plazeče in dobro držijo brežino, korenine pa se na gosto prepletejo. (cca 3 rastlin na kvadrat) - skupaj z gmičevjem, gnojili in dodatki | kos | 4500 | 0 | 0
5 | Ureditev brežin in priprava površine (ureditev brežine v predpisane naklone in priprava le teh za postavitev kokosove mreže). | m2 | 1500 | 0 | 0
4.1 Tesarska dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2 Dela za ojačite - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3 Dela s cementnim betonom - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.5 Oprema - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.6 Zavarovanje brežin - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. GRABENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## B-Tuje storitve
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
5. TUJE STORITVE
5.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Preverjanje in dokazovanje primernosti izvedenih uvrtanih betonskih pilotov. Preverjanje primernosti je določeno v projektu ali skupaj z neposrednim naročnikom (pred pričetkom izvajanja del).Kontrola zveznosti pilotov (PIT test), vključno s poročilom o izvedenih meritvah (25%) | kos | 17 | 0 | 0
2 | Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. | pav | 1 | 0 | 0
5.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0