## 0. Stroški gradbišča
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
0. STROŠKI GRADBIŠČA
0.2 Skupni stroški gradbišča
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Ureditev (izgradnja) in priprava gradbišča pripravljenega za obratovanje in uporabo. | pav | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev gradbiščnih naprav, čiščenje (demontaža in odvoz) ter sanacija gradbiščnih površin. | pav | 1 | 0 | 0
3 | Stroški za ureditev gradbišča vključno z vsemi napravami, oskrbo z električno energijo, oskrbo z vodo, prometnimi in transpotnimi potmi ter ukrepi za zagotavljanje varnost in zdravje pri delu. Postavka zajema vse stroške za postavitev in usposobitev gradbišča, obratovanje gradbišča v celotnem času trajanja pogodbenih del in odstranitev gradbišča s sanacijo gradbiščnih površin. Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih pogodbenih del. | pav | 1 | 0 | 0
4 | Strošek izvedbe vključuje kompletna dela za vzpostavitev v uporabo, vključno prevoz do gradbišča, postavitev in montaža ter razstavljanje, demontažo in odvoz. (grabiščna ograja, pregrada za vstop, obvestilne tablje, gradbiščna tablja,...) | pav | 1 | 0 | 0
5 | Stojnine ( Stojnine mehanizacije v času priprave platoja in začasnega obvoza ceste) | pav | 1 | 0 | 0
0.2 Skupni stroški gradbišča - SKUPAJ |  |  |  | 0
0. STROŠKI GRADBIŠČA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 1.Preddela
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
1.PREDDELA
1.1Geodetska dela
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Zakoličenje pilotov in zavarovanje profilov | kos | 38 | 0 | 0
2 | Zakoličenje delovnega platoja, gradbene jame ter točk za široki izkop in zavarovanje profilov | pav | 1 | 0 | 0
3 | Zakoličenje gred in zavarovanje profilov grede | kos | 7 | 0 | 0
4 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta | kos | 1 |  | 0
5 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta | pav | 1 |  | 0
6 | Postavitev gradbiščne table (Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o konstroli gradbenih konstrukcij na gradbišču). | pav | 1 |  | 0
1.5 Monitoring
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Vgradnja in meritve reperjev - plošč, ki jih spremlja pooblaščena ustanova v intervalih kot je to določeni v tehničnem poročilu. V ceni je potrebno zajeti vse stroške, ki nastanejo z izdelavo in vgradnjo ter izvedbo nulte meritve. Po nulti meritvi se repreji predajo naročniku, ki bo spremljavo predala pooblaščeni inštituciji | kos | 1 | 0 | 0
1 | Izvajanje meritev inklinacij v že obstoječih inklinometrih (meritve enkrat tedensko tekom gradnje) - v primeru, da so inklinometri prekinjenji, naj se nadzor odloči ali je potrebno izvesti nove vrtine z inklinometri | pav | 1 | 0 | 0
3 | Izvajanje geodetskega monitoringa objektov (meritve enkrat tedensko tekom gradnje) | pav | 1 | 0 | 0
1.1 Geodetska dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.5 Monitor - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. PREDDELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 2.Zemeljska dela
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem (izkop gradbene jame) | m3 | 1750 | 0 | 0
2 | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem (izkop gradbene jame) | m3 | 1 | 0.98 | 0.98
3 | Široki izkop kamnine – 4. kategorije z nakladanjem (izkop gradbene jame) | m3 | 1750 | 0 | 0
4 | Široki izkop trde kamnine - 5. kategorije z nakladanjem (izkop gradbene jame) | m3 | 1 | 9.83 | 9.83
5 | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 1 | 56.24 | 56.24
6 | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 1 | 3.04 | 3.04
7 | Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m | m3 | 1 | 5.63 | 5.63
8 | Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m | m3 | 1 | 6.57 | 6.57
9 | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m3 | 1 | 56.24 | 56.24
10 | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 1 | 2.85 | 2.85
11 | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 1 | 2.92 | 2.92
12 | Površinski izkop plodne zemlje v debelini do 30 cm z odmetom ali odrivom ali odvozom na začasno deponijo v območju gradbišča. Obračun po odstranjeni površini. | m2 | 1 | 2.92 | 2.92
13 | Površinski izkop plodne zemlje s travno rušo v debelini do 30 cm z odmetom ali odrivom ali odvozom na začasno deponijo v območju gradbišča. Obračun po odstranjeni površini. | m2 | 1 | 2.92 | 2.92
14 | Površinski izkop plodne zemlje 1. do 2. ktg. s travno rušo ali brez, v debelini do 30 cm, z odmetom ali odrivom ali odvozom na začasno deponijo v območju gradbišča. Obračun po odstranjeni prostornini v raščenem stanju. | m3 | 1 | 2.92 | 2.92
15 | Površinski izkop 3. ktg neplodne zemlje (gramoz ipd.), v debelini do 30 cm, z odmetom ali odrivom ali odvozom na začasno deponijo v območju gradbišča. Obračun po odstranjeni prostornini v raščenem stanju. | m3 | 1 | 2.92 | 2.92
16 | Izkop ruševin v tleh, ki so nastale s porušitvijo objekta skozi strop kleti (npr.: izkop ruševin v zapolnjenih kletnih prostorih. | m3 | 1 | 2.92 | 2.92
2.2 Planum temeljnih tal
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | m2 | 170 | 0 | 0
2 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije | m2 | 1 | 0.95 | 0.95
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno - pripeljanim iz začasne deponije ali deponiranim ob gradbeni jami vključno s komprimiranjem, skladno s projektnimi zahtevami. | m3 | 3300 | 0 | 0
2 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno - iz izkopa | m3 | 1 | 2.33 | 2.33
3 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije | m3 | 1 | 18.53 | 18.53
4 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 15 cm | m3 | 1 | 4.01 | 4.01
5 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm | m3 | 1 | 5.37 | 5.37
2.5 Brežine in zelenice
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno (brez humusa) | m2 | 1 | 4.08 | 4.08
1 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno (brez humusa) | m2 | 2000 | 0 | 0
2 | Doplačilo za zatravitev s semenom (Semenska mešanica z gnojili in dodatki) | m2 | 2000 | 0 | 0
2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Naklada in odvoz zemljin 3. in 4. ktg na trajno deponijo, vključno z deponiranjem. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem materiala (upoštevani vsi upravni postopki, raziskave materialov, izvajalec je dolžan zagotoviti trajno deponijo in predložiti evidenčne liste ipd..) | m3 | 1 | 18.48 | 18.48
1 | Naklada in odvoz hribin 3. in 4. ktg na začasno deponijo na gradbišču. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem materiala (upoštevani vsi upravni postopki, raziskave materialov, izvajalec je dolžan zagotoviti začasno deponijo in predložiti evidenčne liste ipd..). | m3 | 3500 | 0 | 0
3 | Naklada in odvoz obstoječega zidu na stalno deponijo. (izvajalec je dolžan zagotoviti trajno deponijo in predložiti evidenčne liste) | m3 | 1 | 38.58 | 38.58
4 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 300 | 0 | 0
5 | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m3 | 1 | 1.15 | 1.15
2 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije (utrjevanje po 30 cm slojih Evd>60Mpa) | m3 | 1450 | 0 | 0
3 | Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije (utrjevanje po 30 cm slojih Evd>60Mpa) | m3 | 1550 | 0 | 0
2.7 Uvrtani piloti
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Organizacija gradb.za uvrtane pilote, priprava in vzdrževanje. Kompletna priprava gradbišča in delovišča za uvrtane pilote, vzdrževanje ter zagotavljanje obratovanja ves čas gradnje. | pav | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev gradbišča vključuje odstranitev vse opreme, čiščenje in vzpostavitev površin v prvotno stanje ter odstranitev vsega odpadnega materiala, npr. nasip za utrditev platoja itd.) | pav | 1 | 0 | 0
3 | Priprava delovnega platoja za izvedbo uvrtanih pilotov in sidranja. ( s prevozom materiala) | m3 | 500 | 0 | 0
4 | Strojna oprema za uvrtane pilote (dovoz, priprava in demontaža z odvozom po zaključku del). Vzdrževanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v območju gradbišča kot npr. premiki po odsekih izvajanja del. Transport garniture na razdalji od 100 km do 150 km. | pav | 1 | 0 | 0
5 | Priprava opreme za izvedbo vert.uvrtanih pilotov Premik, postavitev in nastavitev opreme. Obračun po kosih pilotov. | kos | 38 | 0 | 0
6 | Izvedba vertikalnih uvrtanih betonskih pilotov s pomočjo cevitve, izkop s svedrom ali brez njega, po tehnologiji izvajalca, vgradnja betona in armature (dobava betona in armature je zajeta v drugih postavkah). Vrtanje vrtine za pilote fi 1200mm, do projektne globine, vključno z deponiranjem, nakladanjem in odvozom izvrtanega materiala v zbirni center. | m | 529 | 0 | 0
8 | Odbijanje glav pilota premera 1200cm z nakladanjem in odvozom porušenega betona. | kos | 38 | 0 | 0
10 | Ročni izkop okoli pilotov v zemljini 3. kategorije | m3 | 1 |  | 0
2.8 Sidranja
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Organizacija gradb.za geot.sidra, priprava in vzdrževanje Kompletna priprava gradbišča in delovišča za izvedbo geotehničnih sider, vzdrževanje ter zagotavljanje obratovanja ves čas gradnje. | pav | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev gradbišča za izvedbo geotehničnih sider vključuje odstranitev vse opreme, čiščenje in vzpostavitev površin v prvotno stanje ter odstranitev vsega odpadnega materiala, npr. nasip za utrditev platoja itd.) | pav | 1 | 0 | 0
3 | Priprava delovnega platoja za izvedbo geotehničnih sider | pav | 1 |  | 0
3 | Strojna oprema za izvedbo geotehničnih sider (dovoz, priprava in demontaža z odvozom po zaključku del). Vzdrževanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v območju gradbišča kot npr. premiki po odsekih izvajanja del. | pav | 1 | 0 | 0
5 | Priprava opreme za geot.sidra: 4x0,62" dolžine L=26m, od tega Lv=7 m Premik, postavitev in nastavitev opreme za zabijanje. Obračun po kosu sidra. | kos | 25 | 35.9 | 897.5
4 | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra 4x0,62" dolžine L=26m, od tega Lv=7 m; upoštevati še dolžino potrebno za napenjanje) v ceni postavke upoštevati vse stroške in material za izvedbo sidra vključno z dobavo, vgradnjo, napenjanjem, ustreznim testiranjem, zaklinjanjem, zaščito po izvedbi (kape), poročila, certifikati ... | m1 | 650 | 0 | 0
7 | Izdelava veznega dela geotehničnih sider z dvofazno jet grouting tehnologijo, premera 60cm, dolžine 9m/sidro ali 7m/sidro; poraba cementa 210kg/m (izvedba geotehničnih sider z modificirano jet grouting tehnologijo - v ceni postavke upoštevati vse stroške in material za izvedbo jet grouting veznega dela vključno z dobavo in vgradnjo injekcijske mase, ustreznim testiranjem, poročila, certifikati...). Globina jetiranja je od 5 do 18m. | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava geotehničnega prednapetega sidra z vrtanjem, dobavo in vgradnjo sidra, injektiranjem in prednapenjanjem kompletno po zahtevah iz projekta. Izvedba vrtine in injektiranje ne glede na vrsto tal, razen v skali. Izdelava in vstavljanje sider je zajeta ločeno-v svojih postavkah. Geteh.sidra, vrtanje in izdelava, _____kN | m | 1 |  | 0
9 | Izvedba zaščite (ojačitve) za glave aktivnih in pasivnih geotehničnih sider. Obračun po kosu zaščitene glave sidra. Izdelava zaščite glave sidra, nerjavno jeklo | kos | 25 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev rezervnih sidrišč, skupaj z zaščito (pokrovom), brezšivno cevjo, naležno jekleno ploščo | m3 | 1 |  | 0
2.1 Izkopi - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 Brežine in zelenice - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.7 Uvrtani piloti - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.8 Sidranja - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 4.Gradbena obrtniška dela
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1 Tesarska dela
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Izdelava vseh vrst delovnega, po potrebi lovilnega odra za izvedbo del, postavitev, vzdrževanje in demontaža odra potrebne višine in nosilnosti. oziroma montaža, demontaža in najemnina delovnih odrov) | m2 | 1 | 9.1 | 9.1
1 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega vezanega opaža za gredo, visoko do 2m, vključno s trikotno letvijo, s ploščami | m2 | 290 | 0 | 0
3 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega podprtega opaža za ravne temelje | m2 | 1 | 30.99 | 30.99
4 | Izdelava opaža za odprtine, ki so namenjena koritom, za preliv. | m2 | 1 | 14.18 | 14.18
2 | Izdelava opaža za delavne stike in čela zidu. | m2 | 10 | 0 | 0
6 | Odprtine - vstavitev cevk za barbakane v opaž pred betoniranjem (cevke morajo biti nagnjene proti zunanji steni, da lahko voda odteka) | kos | 1 | 55 | 55
3 | Izdelava stične rege, z nabrekajočim trakom na zunanji strani. | m2 | 6 | 0 | 0
4.2 Dela za ojačite
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Dobava, rezanje, krivljenje in vezanje rebrastih, armaturnih palic fi 14 mm in več, sred. zaht. | kg | 117841 | 1.97 | 232146.77
2 | Dobava, rezanje, krivljenje in vezanje rebrastih, armaturnih palic do fi 12 mm, sred. zaht. | kg | 1905 | 2.29 | 4362.45
3 | Dobava, rezanje in vezanje armaturnih mrež (tip mreže …) | kg | 1 | 1.64 | 1.64
4 | Vgradnja sider iz rebrastih armaturnih palic fi 12 do 16 mm - vrtanje lukenj globine do 30 cm, odpraševanje lukenj ter lepljenje sider s cementno malto. Armatura se obračuna v ločeni postavki. | kos | 1 | 13.77 | 13.77
5 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (piloti in AB grede) | kg | 117841 | 0 | 0
6 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (piloti, AB grede) | kg | 1905 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q196 iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B, za srednje zahtevno ojačitev (zaščita stene z brizganim betonom) | kg | 1 | 2.29 | 2.29
4.3 Dela s cementnim betonom
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, podložni beton 10 - 15 cm | m3 | 1 | 58 | 58
1 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37, XC2, XF2 PV-II, S4 - AB grede | m3 | 240 | 0 | 0
2 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37,XC2,PV-II,d16 - piloti fi 1200cm | m3 | 600 | 0 | 0
4 | Zaščita gradbene jame med piloti z brizganim cementnim betonom C25/30, debeline 10cm, ojačanega z mrežo Q196, pritrjeno z sidri v pilote; Skupaj s sidrnim materialom (arm. mreže so vključene v ločeni postavki). | m2 | 1 | 2065 | 2065
3 | Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20, plast 0,16-0,30 cm | m3 | 17 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD3 / XF4 v pilote, plast 0,12-0,20 m | m3 | 1 | 112.47 | 112.47
7 | Beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, izravnava z betonom, cca 10cm | m3 | 1 | 2065 | 2065
4.4 Cesta - obnova
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m | 20 | 0 | 0
2 | Prevoz asfalta na razdaljo nad 30 do 35 km | m3 | 10 | 0 | 0
3 | Dobava materiala in izdelava bankine iz naravno zdrobljenega kamnitega materiala (TD 32) , široke do 0,50 - 0,75 m v povprečni debelini 25 cm s finim planiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli. | m | 20 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja tamposnkega materiala I. kvalitete (TD 32) v minimalni deblini 20 cm, s komprimiranjem do predpisane zbitosti. | m2 | 60 | 0 | 0
5 | Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v deb. 3cm na točnost +/- 1cm | m2 | 60 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza, AC22 base B50/70, A3, v debelini 6cm | m2 | 60 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona, AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 60 | 0 | 0
8 | Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elastično bitumensko pasto. | m | 10 | 0 | 0
4.1 Tesarska dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2 Dela za ojačite - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3 Dela s cementnim betonom - SKUPAJ |  |  |  | 0
4.4 Cesta - obnova - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. GRABENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## 5.Tuje storitve
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
5. TUJE STORITVE
5.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Vgradnja in dobava začasni merilnih celic za sidrno silo in izvedba meritev (3 meritve), skupaj s poročilom | kos | 1 | 60 | STOPCE
2 | Preverjanje in dokazovanje primernosti izvedenih uvrtanih betonskih pilotov. Preverjanje primernosti je določeno v projektu ali skupaj z neposrednim naročnikom (pred pričetkom izvajanja del).Kontrola zveznosti pilotov (PIT test), vključno s poročilom o izvedenih meritvah (25%) | kos | 10 | 0 | 0
3 | Preverjanje in dokazovanje primernosti izvedenih getehničnih sider. Preverjanje primernosti je določeno v projektu ali skupaj z neposrednim naročnikom (pred pričetkom izvajanja del). Standardni preskus geitehničnih sider. | kos | 5 | 0 | 0
4 | Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Geomehanski nadzor | pav | 1 | 0 | 0
6 | Projektantski nadzor | pav | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava projekta izvedenih del PID | pav | 1 | 0 | 0
5.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija-pilotna
#VALUE! | NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
REKAPITULACIJA
SPECIFIKACIJE |  | ZNESEK
0. Stroški gradbišča |  | 0
1. Preddela |  | 0
2. Zemeljska dela |  | 0
4. Gradbena in obrtniška dela |  | 0
5. Tuje storitve |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0

## Sanacija javne poti
#VALUE! |  | NAZIV GRADNJE: »Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno – Stopce-Vrh«.
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno – Stopce-Vrh
1.1 Geodetska dela
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Zakoličba osi trase. | km | 0.12 | 0 | 0
1.2 Odstranjevanje materiala in čiščenje vozišča
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (nad premer 10 cm do premer 30 cm) | kos | 10 | 0 | 0
1.3 Izdelava podpornih zidov
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Strojni izkop za temelje v težki zemlji, z odvozom na deponijo od 5 do 10 km | m3 | 216 | 0 | 0
2 | Izdelava kamnite zložbe 70 kamen / 30 beton. | m3 | 216 | 0 | 0
1.4 Priprava vozišča makadam in za asfaltiranje
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m | 20 | 2.09 | 41.8
2 | Prevoz asfalta na razdaljo nad 30 do 35 km | m3 | 10 | 11.6 | 116
3 | Dobava materiala in izdelava bankine iz naravno zdrobljenega kamnitega materiala (TD 32) , široke do 0,50 - 0,75 m v povprečni debelini 25 cm s finim planiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 20 | 3.17 | 63.4
1 | Nasip poškodovane voziščne konstrukcije s tamponskim materialom in grobim profiliranjem in valjanjem | m3 | 420 | 0 | 0
5 | Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v deb. 3cm na točnost +/- 1cm | m2 | 60 | 4.3 | 258
6 | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza, AC22 base B50/70, A3, v debelini 6cm | m2 | 120 | 20 | 2400
2 | Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona, AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm - strojno | m2 | 1225 | 0 | 0
8 | Bitumesnki premaz stikov asfalta. | m2 | 0.35 | 36 | 12.6
3 | Asfaltiranje z AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 1225 | 0 | 0
4 | Izdelava asfaltne mulde v širini 50 cm z 6+4, AC 22 base B50/70 A3 + AC 11 surf B50/70 A3 | m | 100 | 0 | 0
1.5 Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozlišča
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
1 | Izdelava drenaže na betonsko posteljico iz C8/10 ali C10/15, širine 0,5 m in debeline 10 cm, s položitvijo drenažne cevi premer 110, z zasipom s filterskim materalom in PP polstjo | m | 250 | 0 | 0
1.1 Geodetska dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 Odstranjevanje materiala in čiščenje vozišča - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 Izdelava podpornih zidov - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.4 Priprava vozišča makadam in za asfaltiranje - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.5 Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozlišča - SKUPAJ |  |  |  | 0
Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno – Stopce-Vrh - SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija-celotna
NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce
INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
SPECIFIKACIJE |  | ZNESEK
1. Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce |  | 0
2. Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno – Stopce-Vrh |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
Nepredvidena dela 5% |  | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV |  | 0
POPUST | 0% | 0
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV |  | 0
DDV | 22% | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV |  | 0