## B_HISNI PRIKLJUCKI
POPIS DEL
B. HIŠNI PRIKLJUČKI
V ceni posameznih postavk so zajeta vsa pomožna dela, transporti in prenosi
ter ves drobni material, ki k vsaki postavki funkcionalno spadajo!
SKUPNA REKAPITULACIJA:
B/ HIŠNI SANITARNI PRIKLJUČKI (javni del priključkov)
| A1/ Priključki na sekundarni kanal K1.0 in K1.1 |  |  |  | 0
| A1.1/ Pripravljalna, zemeljska in gradbena dela |  |  |  | 0
| A1.2/ Montažna, kanalizacijska in zaključna dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI (brez DDV): |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
A1/ Priključki na sekundarni kanal K1.0 in K1.1
A1.1/ PRIPRAVLJALNA, ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo, vključno z natančnim evidentiranjem obstoječih greznic oz. sanitarnih iztokov iz objektov | eur | ocena | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 481 | 0 | 0
3 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 481 | 0 | 0
5 | Strojni odriv zgornje plasti zemlje (humusa), v debelini 20 do 30cm in širini 3.00m, na začasno deponijo do razdalje 20m 110*3.0*0.15 = 49.50 | m3 | 50 | 0 | 0
6 | Strojno rezanje asfalta debeline do 20cm, rušenje in nakladanje, ter odvoz na stalno deponijo 130*1.30 = 169 | m2 | 170 | 0 | 0
7 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg. globine od 0-2m, širine na dnu jarka 0.80-2.00 m, z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo do 5km, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (10%količine) (0.80+1.30)*1.50*0.5*481)*0.10= (752.85)*0.10 = 75.29
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 30 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 37.6 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 7.5 | 0 | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-2m, širine na dnu od 0.80-2.0m, z odlaganjem materiala (90%količine) (0.80+1.30)*1.50*0.5*481)*0.90= (752.85)*0.90 = 677.56
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 271 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 338.8 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 67.8 | 0 | 0
9 | Razpiranje bočnih strani jarka, mestoma in po mnenju geologa izpostavljenih odsekih trase | m2 | 100 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
10 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu 481.0*0.80 = 384.80 | m2 | 384 | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje geotekstila v jarek v skladu z navodili za vgrajevanje | m2 | 100 | 0 | 0
12 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz gramoza (tampon) v debelini 10-20cm z izravnavo v predvideni niveleti in utrjevanjem do zbitosti 90% SPP, po celotni širini jarka (I. nosilni sloj) - (30% trase) (481*0.80*0.10)*0.30 = (38.24)*0.30 (30%) = 11.47 | m3 | 11.5 | 0 | 0
13 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz izkopanega materiala v debelini 10-20cm z izravnavo v predvideni niveleti in utrjevanjem do zbitosti 90% SPP, po celotni širini jarka (I. nosilni sloj) (65% trase) (481*0.80*0.10)*0.65 = (38.24)*0.65 (65%) = 24.85 | m3 | 24.8 | 0 | 0
14 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz pustega betona (podložni beton C12/15) v debelini 10-20cm, po celotni širini jarka (5% trase) (481*0.80*0.10)*0.05 = (38.24)*0.05 (5%) =1.91 | m3 | 2 | 0 | 0
15 | Izdelava posteljice cevi iz gramoza 0-22mm v debelini 10cm, po celotni širini jarka (30% trase) (481*0.85*0.10) x(0.30) = (40.63)x0.30 =12.18 | m3 | 12 | 0 | 0
16 | Izdelava posteljice cevi iz ročno prebranega, izkopanega materiala 0-22mm v debelini 10cm, po celotni širini jarka (65% trase) (481*0.85*0.10)x(0.65)=(40.63)x0.65=26.41 | m3 | 26.4 | 0 | 0
17 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10+30cm (5% trase) (481*0.85*0.10)x(0.05)=(40.63)x0.05=2.03 | m3 | 2 | 0 | 0
18 | Ročni obsip cevi z dobro vezljivim, peščenim materialom (0-22) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti.(90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod voznim površinam) 10%trase ((0.85+1.0)*0.40/2*481*(0.10) = (176.86)x0.10 = 17.68 | m3 | 17.7 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
19 | Ročni obsip cevi z ročno prebranim, izkopanim,neostrorobim materialom (0-22) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti.(90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod voznim površinam) (90% trase) ((0.85+1.0)*0.40/2*481*(0.90) = (176.86)x0.90 = 159.17 | m3 | 159 | 0 | 0
20 | Strojni zasip jarka z izkopanim, materialom z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=80MPa. 753 - (349) = 404.0 | m3 | 404 | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja gramoza(tampon), v debelini 60cm pod voziščem oz. asfaltnih površinah, s komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa (1.1+1.30)*0.60/2)*(130) = 93.60 | m3 | 94 | 0 | 0
22 | Izvedba tlačnega priključka "Paradiž" (prečkanje Rečice) z vodeno vrtino oz. s podvrtanjen in vvlačenjem cevi v zaščitno cev, vključno z izkopom gradbene jame za namestitev vrtalne garniture. | m' | 35 | 0 | 0
23 | Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo (90%) 1.20 * ( (678) - (614)=199.60*0.90=179.70 | m3 | 180 | 0 | 0
24 | Razplaniranje dela viškov materiala po trasi (10%) kanalizacije v travnatem delu 1.20 * ( (678) - (614)=199.60*0.10=19.96 | m3 | 20 | 0 | 0
25 | Asfaltiranje poškodovanih površin cestišča (BD16+BB8), po zahtevah in specifikaciji lastnika oz. upravljalca (1.50*130) = 195 | m2 | 195 | 0 | 0
26 | Izvedba sondažnih odkopov - odkrivanje obstoječih komunalnih in energetskih vodov | kom. | 6 | 0 | 0
27 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim NN el. podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
28 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 2 | 0 | 0
29 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječimi propusti v zaščitni cevi DN350 | kom | 1 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
30 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 4 | 0 | 0
31 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
32 | Ročno planiranje in zatravitev poškodovanih površin 110*2.0 = 220.0 | m2 | 220 | 0 | 0
33 | Ostala manjša dela po predhodnem pisnem potrdilu nadzora in investitorja
| ur KV | ur | 4 | 0 | 0
| ur PK | ur | 4 | 0 | 0
34 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 5% vseh pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del | eur | ocena | 5% | 0
| A1.1/ PRIPRAVLJALNA, ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A1.2 / MONTAŽNA IN KANALIZACIJSKA DELA (v ceni je zajeta nabava in vgradnja materiala ter vsa
pomožna dela, prenosi in transporti, ves drobni montažni material in tesnila!
1 | Dobava in vgradnja plastičnih kanalizacijskih cevi z notranjim premerom PL. fi160mm SN8 vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 446 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja plastičnih tlačnih kanalizacijskih cevi z notranjim premerom PE. fi90mm PN10, z vsemi tesnili in spojnimi kosi | m' | 35 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov, premera 600 mm s tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom premera 600mm nosilnosti 250kN po EN 124-zračen, vključno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje (ocena:kom) | kom. | 26 | 0 | 0
4 | Kompletna izvedba tipskega črpališča (npr. Semibox 200l), vključno z vsemi zemeljsko- montažnimi deli in izvedbo priključka na obstoječ EE priključek | kompl. | 1 | 0 | 0
5 | Odkop in izvedba priključka na jašek sek. kanalizacije in zatesnitev priključka (ocena:kompl) | kompl. | 12 | 0 | 0
6 | Črpanje vode iz jarka za čas gradnje (ocena) | ur | 8 | 0 | 0
| A1.2/ MONTAŽNA IN KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A1.0/ Priključki na sekundarni kanal 1.0 in 1.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0