## rekapitulacija
REKAPITULACIJA I. IN II. FAZA
REKAPITULACIJA I. FAZA
A | GRADBENA DELA | € | 0
B | OBRTNIŠKA DELA | € | 0
C | ZUNANJA UREDITEV | € | 0
D | PROJEKTANTSKI NADZOR | € | 0
E | STROJNE INSTALACIJE | € | 0
F | ELEKTROINSTALACIJE | € | 0
G | NOTRANJA OPREMA | € | 0
| SKUPAJ I. FAZA: | € | 0
REKAPITULACIJA II. FAZA
A | GRADBENA DELA | € | 0
B | OBRTNIŠKA DELA | € | 0
C | ZUNANJA UREDITEV | € | 0
D | PROJEKTANTSKI NADZOR | € | 0
| SKUPAJ II. FAZA: | € | 0

## I. faza
zap.štev. | opis del | en.mer. | količina | cena (€) | znesek (€)
I. FAZA
A | GRADBENA DELA
1. | PREDDELA, PRIPRAVLJALNA DELA
1.01 | Demontaža in rušenje obstoječih objektov stare mrliške vežice kompletno z vsemi odklopi instalacij in odvoz rušenin na stalno deponijo | m2 | 160 |  | 0
1.02 | Rušenje in izkop obstoječe asfalte površine tlakovanih površin tlakovcev in plošč, obrob robnikov, jaškov in meteorne kanalizacije in odvoz na stalno deponijo | m2 | 820 |  | 0
1.03 | Izkop utrjenega tamponskega sloja pod notranjmi tlaki in pod tlaki zunanjih podestov, | m3 | 70 |  | 0
1.04 | Priprava gradbišča, posek dreves in grmičevja in odstranitev ostalega materiala iz podračja gradnje | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Zakoličba objekta in zakoličba gradbenih profilov | kpl | 1 |  | 0
1.06 | Zakoličba komunalni vodov na območju gradnje | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj preddela, pripravljalna dela: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Široki izkop gradbene jame gl. do 1 m | m3 | 490.07 |  | 0
2.02 | Izkop točkovnih temeljev v mat. III. ktg šir. do 2 m, gl. do 1,0 m | m3 | 14.18 |  | 0
2.03 | Zasip točkovnih temeljev z izkopanim materialom III. ktg.v slojih s komprimacijo do potrebne zbitosti | m3 | 11.41 |  | 0
2.04 | Dobava in polaganje geotekstila na utrjen planum izkopa | m2 | 826 |  | 0
2.05 | Dobava in vgrajevanje drobjenca gran. 0-60 mm kot tamponski sloj na predelu odprtega dela dvorane | m3 | 492.39 |  | 0
2.06 | Nasip med temeljnimi nastavki z drobljencem gran. 0-80 mm in utrjevanje do potrebne zbitosti | m2 | 549 |  | 0
2.07 | Izkop pasovnih temeljev v mat. III. ktg. šir. do 1,0 m, gl. do. 1,0 m | m3 | 33.66 |  | 0
2.08 | Zasip temeljev z izkopanim gramoznim materialom v slojih in utrjevanje do potrebne zbitosti | m3 | 28.8 |  | 0
2.09 | Dobava in polaganje geotekstila na utrjen drenažni zasip | m2 | 625.17 |  | 0
2.10 | Izkop mat. III.ktg za kanalizacijo šir.do 1m, gl.do 1m | m3 | 63.36 |  | 0
2.11 | Izkop mat. III.ktg za kanalizacijo šir.do 1m, gl.do 1m | m3 | 64.72 |  | 0
2.12 | Zasip jarka za kanalizacijo z izkopanim gramoznim materialom in utrjevanje do potrebne zbitosti | m3 | 39.04 |  | 0
2.13 | Izkop mat. III.ktg za čistilno napravo in zadrževalnik deževnice, gl.do 1m | m3 | 19.72 |  | 0
2.14 | Zasip gradbene jame za čistilno napravo in zadrževalnik deževnice z izkopanim gramoznim materialom in utrjevanje do potrebne zbitosti | m3 | 9.46 |  | 0
2.15 | Razstiranje in planiranje izkopanega materiala III.ktg | m3 | 2.49 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela in temeljenje: |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
3.01 | Dobava, izdelava in razopaženje enostranskega opaža temeljne plošče | m2 | 48.2 |  | 0
3.02 | Dobava, izdelava in razopaženje dvostranskega opaža pete posovnih temeljev | m2 | 68.58 |  | 0
3.03 | Dobava, izdelava in razopaženje dvostranskega opaža stranic točkovnih temeljev | m2 | 25.81 |  | 0
3.04 | Dobava, izdelava in razopaženje dvostranskega opaža nastavkov posovnih temeljev | m2 | 481.15 |  | 0
3.05 | Dobava, izdelava in razopaženje dvostranskega opaža arm.bet.sten, gladek opaž, viden beton | m2 | 907.51 |  | 0
3.06 | Dobava, izdelava in razopaženje dvostranskega opaža arm.bet.sten, opaž z vzorcem čepkaste folije, viden beton | m2 | 95.66 |  | 0
3.07 | Dobava, izdelava in razopaženje dvostranskega opaža arm.bet.sten, opaž z vstavljanjem letvic, vzorec po projektu, viden beton | m2 | 200.86 |  | 0
3.08 | Dobava in izdelava prehodov skozi arm.bet.stene Φ 10 cm, deb.stene 20 cm | kos | 63 |  | 0
3.09 | Dobava in vgradnja izolacijskega elementa v arm.bet.steni za prek.topl.mostu v steni deb. 20 cm l=426 cm | kos | 1 |  | 0
3.10 | Dobava in vgradnja izolacijskega elementa v arm.bet.steni za prek.topl.mostu v steni deb. 20 cm l=533 cm | kos | 1 |  | 0
3.11 | Dobava, izdelava in razopaženje dvostranskega opaža arm.bet.preklad in nosilcev razvite širine do 100 cm viš.podp.do 3 m. | m2 | 15.17 |  | 0
3.12 | Dobava, izdelava in razopaženje opaža ravne plošče viš.podp.do 3 m. | m2 | 218.4 |  | 0
3.13 | Dobava, izdelava in razopaženje poševnega opaža plošče z zobom viš.podp.do 4 m. | m2 | 230.55 |  | 0
3.14 | Dobava, izdelava in razopaženje robov plošče | m2 | 64.8 |  | 0
3.15 | Dobava, izdelava in montaža jeklenih sider v opaž. Sidra za pritrditev paličnih nosilcev plošče. | kos | 31.5 |  | 0
3.16 | Dobava, izdelava in razopaženje opaža venca - atike poševne plošče viš. 20 cm. | m | 71.2 |  | 0
3.17 | Dobava, izdelava in razopaženje opaža nosilca nad poševno ploščo viš. 130 cm. | m2 | 20.42 |  | 0
3.18 | Dobava, izdelava in razopaženje opaža stopnic na terenu | m2 | 28.72 |  | 0
3.19 | Dobava, izdelava in razopaženje opaža roba talne plošče zunanjega tlaka in obrob zasaditev viš. 15 cm. | m | 165.88 |  | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0
4. | BETONERSKA IN ARMIRAŠKA DELA
4.01 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C8/10 XC2, v presek 0,08 - 0,12 m3/m - podložni beton | m3 | 44.2 |  | 0
4.-02 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 XC2, v presek 0,30 - 0,50 m3/m - arm.bet.tem.plošča, peta pasovnih temeljev | m3 | 148.95 |  | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 XC2, v presek 0,20 - 0,30 m3/m - arm.bet.tem.nastavki, temeljne grede, točk.temelji | m3 | 48.82 |  | 0
4.04 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 30/37 XC2, XF4, v presek 0,20 - 0,30 m3/m2 - arm.bet.stopnice, obdelava - prani beton | m3 | 2.13 |  | 0
4.05 | Obdelava povšine stopnic, izdelava prane povšine betona - po zahtevi projekta | m2 | 45 |  | 0
4.06 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 XC1, v presek 0,20 - 0,30 m3/m2 - arm.bet.stene, beton posebne recepture | m3 | 188.6 |  | 0
4.07 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 XC1, v presek 0,20 - 0,30 m3/m2 - arm.bet.plošča, beton posebne recepture | m3 | 78.9 |  | 0
4.08 | Zidarska izravnava in zalikanje površine plošče | m2 | 249.12 |  | 0
4.09 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 30/37 XC4, XF4, v presek 0,12 - 0,20 m3/m2 - oporni zidci ob rampah, obdelava prani beton | m3 | 6.17 |  | 0
4.10 | Izdelava prane površine betona, dilatacije po projektu | m2 | 37.94 |  | 0
4.11 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 XC1, v presek 0,08 - 0,12 m3/m2 - arm.bet.talna plošča | m3 | 8.66 |  | 0
ki izpolnjuje vse statične in vodotesne (xypex dodatek v betonu) zahteve.
4.12 | Izdelava mineralne prevleke za oplemenitenje betonskih tlakov nap. TAL M KVARC | m2 | 61.74 |  | 0
4.13 | Izdelava rezanih dilatacij | m | 12.13 |  | 0
4.14 | Vgradnja sifona - v montažnih delih - vodovod ! | kos | 1 |  | 0
4.15 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 XC1, v presek 0,04 - 0,08 m3/m2 - arm.bet.nosilci, preklade | m3 | 0.82 |  | 0
4.16 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 XC4, XF1 v presek 0,04 - 0,08 m3/m2 - arm.bet.venec krovne plošče | m3 | 5.11 |  | 0
4.17 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 XC4, v presek 0,04 - 0,08 m3/m2 - arm.bet.talna plošča - notranji tlak, obdelava - brušen beton | m3 | 30.07 |  | 0
4.18 | Izvedba brušene površine betona | m2 | 250.55 |  | 0
ki izpolnjuje vse statične in vodotesne (xypex dodatek v betonu) zahteve.
4.19 | Vgradnja sifona - v montažnih delih - vodovod ! | kos | 2 |  | 0
4.20 | Dobava, izdelava in vgradnja Inox profila v arm.bet.tlak na astiku tlaka s steno | m | 188.34 |  | 0
4.21 | Dobava, izdelava in vgradnja Inox profila v arm.bet.tlak na astiku z vodili steklenih sten dvorane | m | 38.06 |  | 0
4.22 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona na krovni plošči, kvaliteten glajen lahek beton deb. 2 - 22,4 cm | m3 | 40.07 |  | 0
4.23 | Dobava in polaganje armature S500 preseka do Φ 12 mm | kg | 14820 |  | 0
4.24 | Dobava in polaganje armature S500 preseka nad Φ 12 mm | kg | 9970 |  | 0
4.25 | Dobava in polaganje armature S500 armaturne mreže | kg | 27600 |  | 0
| Skupaj betonerska in armiraška dela: |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
5.01 | Zidanje prehoda v obstoječem zidu z betonskimi votlaki v cem.malti | m3 | 1.67 |  | 0
5.02 | Grobi in fini omet obstoječega zidu pokopališča | m2 | 5.4 |  | 0
5.03 | Obnova ometa zidu pokopališča | m2 | 24.85 |  | 0
5.04 | Izdelava arm.bet.kape sedanjega zidu pokopališča iz C 25/30 šir. 65 cm in deb. 5 cm, XC4, površinska obdelava, armatura, dilatacije, ali kot prefabrikat. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
6. | KANALIZACIJA
6.01 | Dobava in polaganje drenažne DK cevi Φ 150 mm, kompletno z bet.posteljico (muldo) 0,04 m3/m, filterski obsip 0,10 m3/m, obvit s filcem P 300 g | m | 130 |  | 0
6.02 | Izvedba priključka drenaže na revizijski jašek | kos | 4 |  | 0
6.03 | Dobava in izdelava peskolova iz bet.cevi Φ 40 cm gl. 1,0 m | kos | 8 |  | 0
6.04 | Dobava in montaža bet.pokrova Φ 40 cm povšina kot zunanji tlak | kos | 5 |  | 0
6.05 | Dobava in montaža LŽ pokrova Φ 40 cm 250 kN | kos | 3 |  | 0
6.06 | Nabava in montaža čistilne naprave (kot tip Separat HC SBR 3) ali enakovredna, montirana v betonski jašek | kos | 1 |  | 0
6.07 | Dobava in montaža revizijskega jaška na meteornem kanalu iz bet.cevi Φ 40 cm gl. 60 cm z izdelavo priključkov | kos | 1 |  | 0
6.08 | Dobava in montaža LŽ pokrova Φ 40 cm 250 kN | kos | 1 |  | 0
6.09 | Dobava in montaža revizijskega jaška na meteornem kanalu iz bet.cevi Φ 60 cm gl. 76 cm z izdelavo 4 priključkov in muldo v dnu | kos | 1 |  | 0
6.11 | Dobava in montaža revizijskega jaška na meteornem kanalu iz bet.cevi Φ 60 cm gl. 85 cm z izdelavo 3 priključkov in muldo v dnu | kos | 1 |  | 0
6.12 | Dobava in motaža revizijskega jaška na meteornem kanalu iz bet.cevi Φ 60 cm gl. 96 cm z izdelavo 5 priključkov in muldo v dnu | kos | 1 |  | 0
6.13 | Dobava in montaža revizijskega jaška na meteornem kanalu iz bet.cevi Φ 60 cm gl. 122 cm z izdelavo 4 priključkov in muldo v dnu | kos | 1 |  | 0
6.14 | Dobava in montaža revizijskega jaška na meteornem kanalu iz bet.cevi Φ 60 cm gl. 93 cm z izdelavo 3 priključkov in muldo v dnu | kos | 1 |  | 0
6.15 | Dobava in montaža revizijskega jaška na meteornem kanalu iz bet.cevi Φ 60 cm gl. 84 cm z izdelavo 3 priključkov in muldo v dnu | kos | 1 |  | 0
6.16 | Dobava in motaža revizijskega jaška na meteornem kanalu iz bet.cevi Φ 60 cm gl. 72 cm z izdelavo 3 priključkov in muldo v dnu | kos | 1 |  | 0
6.17 | Dobava in montaža bet.pokrova Φ 60 cm povšina kot zunanji tlak | kos | 3 |  | 0
6.18 | Dobava in montaža LŽ pokrova Φ 60 cm 250 kN | kos | 4 |  | 0
6.19 | Dobava in montaža revizijskega jaška na meteornem kanalu iz bet.cevi Φ 100 cm gl. 100 cm z izdelavo 2 priključkov in muldo v dnu | kos | 3 |  | 0
6.20 | Dobava in montaža reducirne arm.bet.kape Φ 60 cm z betonskim pokrovom Φ 60 cm obdelava pokrova kot zunanji tlak | kos | 3 |  | 0
6.21 | Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC UK cevi DN 100 cm, obbetonirana z 0,10 m3/m | m | 93.8 |  | 0
6.22 | Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC UK cevi DN 150 cm, obbetonirana z 0,10 m3/m | m | 26.1 |  | 0
6.23 | Dobava in polaganje meteorne kanalizacije iz PVC UK cevi DN 200 cm, obbetonirana z 0,10 m3/m | m | 32.85 |  | 0
6.24 | Dobava in polaganje kanalet ACO Drain SR 100 S s simetrično rego WN 100 ali enakovredno, polaganje na betonsko podlago deb. 10 cm | kos | 46 |  | 0
| z asimetrično rego | kos | 4 |  | 0
6.25 | Dobava in polaganje zbiralnika ACO Drain SR 100 S ali enakovredno, 250 kN s stranskim iztokom DN 100 mm, polaganje na betonsko podlago deb. 10 cm | kos | 8 |  | 0
6.26 | Dobava in montaža čelne polne stene kanalete | kos | 16 |  | 0
6.27 | Pregled in čiščenje meteorne kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
6.28 | Rušenje obstoječih bet.pokrovov rev.jaškov, obnova jaška in montaža novega LTŽ pokrova Φ 80 cm 250 kN, jašek iz bet.cevi Φ 80 cm | kos | 1 |  | 0
6.29 | Rušenje obstoječih bet.pokrovov rev.jaškov, obnova jaška in montaža novega bet. pokrova Φ 100 cm kot mat.tlaka, jašek iz bet.cevi Φ 100 cm | kos | 1 |  | 0
6.30 | Rušenje obstoječih bet.pokrovov rev.jaškov, obnova jaška in montaža novega LTŽ pokrova Φ 60 cm 400 kN, jašek iz bet.cevi Φ 60 cm | kos | 1 |  | 0
| Skupaj kanalizacija : |  |  |  | 0
7 | HIDROIZOLACIJE
7.01 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije s hladnim premazom Ibitola in varjenimi trakovi Izotekt T4 plus | m2 | 46.1 |  | 0
7.02 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije na uvaljano penjeno steklo, folija Combi Seal ali hodroizolacija XPE, samolep.folija iz ekspand.polietilena z robovi Gefitas 3/300 | m2 | 405.9 |  | 0
7.01 | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije s hladnim premazom Ibitola in varjenimi trakovi Izotekt T4 plus | m2 | 170.24 |  | 0
| Skupaj hidroizolacije : |  |  |  | 0
8 | TOPLOTNE IZOLACIJE
8.01 | Sloj uvaljanega penjenega stekla, ali enakovredno, | m3 | 44.892 |  | 0
s poudarkom na sposobnosti toplotnoizolacijskega sloja, da omogoča oddtekanje poplavnih vod, deb. 12 cm.
8.02 | Preko položimo ločilni sloj iz geotekstila, teže in teksture po zahtevah projekta. | m2 | 374.1 |  | 0
8.03 | Sloj penjenega stekla ali enakovredno, | m3 | 12.42 |  | 0
s poudarkom na sposobnosti toplotnoizolacijskega sloja, da omogoča oddtekanje poplavnih vod, deb. 12 cm,
ob zunanjih temeljnih nastavkih, deb. 40 cm in povp. 30 cm v širino.
| Skupaj toplotne izolacije: |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
- vsi odtočni žlebovi in cevi s strehe so ustrezno izolirani in ogrevani proti zmrzovanju.
1.01 | Pokrivanje ravne strehe v nakl. 2%, servisni del, PE parna zapora SD MIN 400 m, kamena volna deb. 150 mm estrudiran polistiren deb. 50 mm, ločilni sloj filc 200 g, FPO folija deb. 1,8 mm, prodec 8-16 mm deb. 30 mm. | m2 | 321.85 |  | 0
1.02 | Pokrivanje ravne strehe v nakl. 2%, dvorana in nadstrešek, PE parna zapora SD MIN 400 m, kamena volna deb. 150 mm estrudiran polistiren deb. 50 mm, ločilni sloj filc 200 g, FPO folija deb. 1,8 mm, prodec 8-16 mm deb. 30 mm | m2 | 299.86 |  | 0
1.03 | Kapni zaključek pokrivanja servisnega-nižjega dela arm.bet.krovne plošče, po detajlu | m | 111.12 |  | 0
1.04 | Kvadratni viseči odtočni žleb kompletno s fazoni, razv.širine 50 cm | m | 129.72 |  | 0
1.05 | Kvadratna viseča odtočna cev dim. 100x80 mm kompletno s fazoni, razv.širine 40 cm | m | 54.6 |  | 0
1.06 | Odtočna cev Φ 100 mm kompletno s fazoni | m | 5.78 |  | 0
1.07 | Maska odtočnih žlebov in obroba na kapu, kompletno s podkonstrukcijo, v treh sest.delih razv.šir. 60, 38, 13 cm | m | 129.72 |  | 0
1.08 | Kapna obroba atike razv.šir. 25 cm | m | 51.1 |  | 0
1.09 | Svetlobnik v naklonu 300, postavljen na arm.bet.svetlobni jašek zun.dim. 8,85x1,35 m, notr.dim 8,45x0,95 m | kos | 1 |  | 0
1.10 | Svetlobnik v naklonu 300, postavljen na arm.bet.svetlobni jašek trapezne oblike zun.dim. 3,198-3786 m, in šir. 1,35 m | kos | 3 |  | 0
1.11 | Hidro in toplotna izolacija arm.bet.konstrukcij, sistem Sikaelastic: na arm.bet.plošči sloj sint.smol in cementa s posipom, XPS polistiren deb. 10 cm, na vrhu hidroizol.sloj | m2 | 44.76 |  | 0
| Skupaj krovsko-kleparska dela: |  |  |  | 0
2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
2.01 | Sovprežna prostorska konstrukcija krovne arm.bet.plošče dvorane iz jeklenih profilov | kg | 1937.25 |  | 0
2.02 | Ograja v dvorani proti klančini iz iz vroče cinkanih jeklenih profilov,po barvni študiji, prašno barvanih, ploščato jeklo 50/4 mm, 94 m | kg | 139.47 |  | 0
2.03 | Oprijemalo - lesen ročaj nasajen na ploščati profil, sidrano v ograjo iz jeklenih profilov in v arm.bet.steno, vse po detajlu | m | 11.25 |  | 0
2.04 | Ograja z prijemalom, sidrano v ograjo iz jeklenih profilov in arm.bet.steno | m | 26.02 |  | 0
2.05 | Oprijemalo na steni ob stopnišču iz vroče cinkanih in po barvni študiji, prašno barvanih jeklenih profilov. | m | 2.5 |  | 0
Sidrano v AB steno objekta.
2.06 | Prestavljiva lestev za dostop do najvišjega dela strehe in do svetlobnikov | kos | 1 |  | 0
2.07 | Bariera iz okvirjev dim. 1440x2200 mm iz vroče cinkanih in po barvni študiji, prašno barvanih jeklenih profilov. Sidrano v pripravljene poglobljene arm.bet.točk.temelje dim. 40x50 mm, okvirji so zavetrovani z jeklenico z napenjalci. | kos | 14 |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  |  | 0
3. | SUHOMONTAŽNE STENE
3.01 | Dobava in montaža stene iz laminatnih plošč (Maxcompact) na inox podkonstrukciji: Stene S1 l=3,147 m z vrati dim. 90x220 cm, desna | kos | 1 |  | 0
3.02 | Dobava in montaža stene iz laminatnih plošč (Maxcompact) na inox podkonstrukciji: Stene S2 l=3,438 m | kos | 1 |  | 0
3.03 | Dobava in montaža stene iz laminatnih plošč (Maxcompact) na inox podkonstrukciji: Stene S3 l=4,35 m z dvojnimi vrati 90x220 cm, leva in desna | kos | 1 |  | 0
3.04 | Dobava in montaža stene iz laminatnih plošč (Maxcompact) na inox podkonstrukciji: Stene S4 l=2,08 m z vrati 90x220 cm, desna | kos | 1 |  | 0
3.05 | Dobava in montaža stene iz laminatnih plošč (Maxcompact) na inox podkonstrukciji: Stene S5 l=2,179 m | kos | 1 |  | 0
3.06 | Dobava in montaža stene iz laminatnih plošč (Maxcompact) na inox podkonstrukciji: Stene S6 l=3,351 m z dvojnimi vrati 90x220 cm, leva | kos | 1 |  | 0
| Skupaj suhomontažne stene: |  |  |  | 0
4. | SPUŠČENI STROP
4.01 | Dobava in izdelava SS 12 spuščenega stropa po sistemu (npr. Knauf D 112) plošča MK GKB in GKBI deb. 15 mm z ravno površino na kateri so vidni stiki in zakrito kovinsko podkonstrukcijo iz C profilov pritrjena z obešali no arm.bet.ploščo. Med podkonstrukcijo se položi topl.izol.deb. 5 cm. Strop v suhem prostoru. | m2 | 20.1 |  | 0
4.02 | Dobava in izdelava SS 12 spuščenega stropa po sistemu (npr. Knauf D 112) plošča MK GKB in GKBI deb. 15 mm z ravno površino na kateri so vidni stiki in zakrito kovinsko podkonstrukcijo iz C profilov pritrjena z obešali na arm.bet.ploščo. Med podkonstrukcijo se položi topl.izol.deb. 5 cm. Strop v mokrem prostoru. | m2 | 56.65 |  | 0
4.03 | Dobava in izdelava akustične obloge stropa z ravno površino v sestavu: obešena enoslojna stropna obloga z zakrixto dvonivojsko kovinsko podkonstrukcijo iz C profilov pritrjena z obešali na arm.bet.ploščo. Med podkonstrukcijo se položi topl.izol.deb. 5 cm, zvočnoizolacijske plošče deb. 2 cm. | m2 | 344 |  | 0
| Skupaj spuščeni strop: |  |  |  | 0
5. | STAVBNO POHIŠTVO
5.01 | Dobava in zrakotesna montaža PVC enokril.okna O1 na vidni beton. PVC okenski okvirji iz več komor, okenske police iz alu.pločevine prašno barvane, Uw okna je 1,4 W/m2k. Dim.okna 100x180 cm | kos | 2 |  | 0
5.02 | Dobava in zrakotesna montaža PVC enodel.okna O2 na vidni beton. PVC okenski okvirji iz več komor, okenske police iz alu.pločevine prašno barvane, Uw okna je 1,4 W/m2k. Dim.okna 180x100 cm | kos | 4 |  | 0
5.03 | Dobava in zrakotesna montaža PVC enodel.okna O3 na vidni beton. PVC okenski okvirji iz več komor, okenske police iz alu.pločevine prašno barvane, Uw okna je 1,4 W/m2k. Dim.okna 50x280 cm | kos | 5 |  | 0
5.04 | Dobava in zrakotesna montaža PVC enodel.okna O4 na vidni beton. PVC okenski okvirji iz več komor, okenske police iz alu.pločevine prašno barvane, Uw okna je 1,4 W/m2k. Dim.okna 140x280 cm | kos | 1 |  | 0
5.05 | Dobava in zrakotesna montaža ALU večdel.steklena pomična stena O5 na vidni beton. ALU okenski okvirji iz več komor, okenske police iz alu.pločevine prašno barvane, Uw okna je 1,4 W/m2k. Dim.stene 759x410/425 cm, izdelava po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.06 | Dobava in zrakotesna montaža ALU večdel.steklena pomična stena O6 na vidni beton. ALU okenski okvirji iz več komor, okenske police iz alu.pločevine prašno barvane, Uw okna je 1,4 W/m2k. Dim.stene 1.1827x425 cm, izdelava po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.07 | Dobava in zrakotesna montaža ALU enodel.fiksna zasteklitev O7 na vidni beton. ALU okenski minimalistični okvirji. Dim.stene 80x80 cm, izdelava po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.08 | Dobava in zrakotesna montaža ALU zunanjih vrat ZV1 na vidni beton. Uw vrat je 1,6 W/m2k. Dvokrilna polna vrata dim. 280x262 cm, po detajlu v projektu. | kos | 1 |  | 0
5.09 | Dobava in zrakotesna montaža ALU (komb.ALU-les) zunanjih vrat ZV2 na vidni beton. Uw vrat je 1,6 W/m2k. Enokrilna polna vrata dim. 100x292 cm, po detajlu v projektu | kos | 3 |  | 0
5.10 | Dobava in zrakotesna montaža ALU zunanjih vrat ZV3 na vidni beton. Uw vrat je 1,6 W/m2k. Dvokrilna polna vrata dim. 170x292 cm, po detajlu v projektu. | kos | 1 |  | 0
5.11 | Dobava in zrakotesna montaža ALU zunanjih vrat ZV4 na vidni beton. Uw vrat je 1,6 W/m2k. Enokrilna polna vrata dim. 100x292 cm, po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.12 | Dobava in zrakotesna montaža ALU zunanjih vrat ZV5 na vidni beton. Uw vrat je 1,6 W/m2k. Enokrilna polna vrata dim. 100x272 cm, po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.13 | Dobava in zrakotesna montaža ALU zunanjih vrat ZV6 in Ei30 na vidni beton. Uw vrat je 1,6 W/m2k. Enokrilna polna vrata dim. 100x292 cm, po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.14 | Dobava in zrakotesna montaža ALU (komb. ALU-les) zunanjih vrat ZV7 na vidni beton. Uw vrat je 1,6 W/m2k. Dvokrilna polna vrata dim. 235x387 cm, po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.15 | Dobava in montaža ALU notranjih vrat V1 na vidni beton. Enokrilna polna notranja vrata dim. 170x272 cm, po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.16 | Dobava in montaža ALU notranjih vrat V2 in V4 na vidni beton. Dvokrilna polna notranja vrata dim. 295x272 cm, po detajlu v projektu | kos | 2 |  | 0
5.17 | Dobava in montaža ALU notranjih vrat V3 na vidni beton. Dvokrilna polna notranja vrata dim. 280x272 cm, po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.18 | Dobava in montaža ALU notranjih vrat V5 na vidni beton. Enokrilna polna notranja vrata dim. 100x272 cm, po detajlu v projektu | kos | 4 |  | 0
5.19 | Dobava in montaža ALU notranjih vrat V6 na vidni beton. Enokrilna polna notranja vrata dim. 145x272 cm, po detajlu v projektu | kos | 1 |  | 0
5.20 | Dobava in montaža ALU notranjih vrat V7 na vidni beton. Enokrilna polna notranja vrata dim. 100x280 cm, po detajlu v projektu | kos | 4 |  | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  |  | 0
6. | KERAMIČARSKA DELA
6.01 | Dobava in polaganje stenske keramike dim. 30x60 cm | m2 | 47.92 |  | 0
6.02 | Dobava in polaganje talne keramike dim. 30x60 cm | m2 | 12.6 |  | 0
6.03 | Vgradnja sifonov | kos | 2 |  | 0
| Skupaj keramičarska dela: |  |  |  | 0
7. | FASADA
7.01 | Dobava in izdelava fasade od 0,00 - 1,20 m (cokl), toplotno izolirane z XPS polistiren, vodoodporen, deb. 10 cm, zaščita izolacije z mrežico in 2x sloj malta, obloga s vlaknocementnimi barvanimi ploščami, topi spoj plošč se kita s trajnoelast.kitom, plošče so montirane na zaščitno površino malte z cca 1 cm odmikom. | m2 | 167.33 |  | 0
7.02 | Dobava in izdelava fasade od kote 1,20 m više, toplotno izolirane z XPS polistiren, deb. 10 cm, zaščita izolacije z mrežico in 2x sloj malte, obloga s vlaknocementnimi barvanimi ploščami, plošče so montirane na zaščitno površino malte z cca 1 cm odmikom, stiki med ploščami so kitani s trajnoelast.kitom, površina fasade se izvede v načinu dveh debelin (po shemi v projektu) | m2 | 256.5 |  | 0
7.03 | Dobava in montaža barvanih vlaknocementnih plošč na obstoječo fasado. Plošče so montirane z odmikom 1 cm od obst.fasade | m2 | 85.46 |  | 0
7.04 | Obloga arm.bet.temeljnih nastavkov z XPS polistirenom, vodoodpornim deb. 100 mm | m2 | 11.3 |  | 0
7.05 | Dilatacijski stik iz rebraste pločevine | m | 36.28 |  | 0
| Skupaj fasada: |  |  |  | 0
8. | SLIKOPLESKARSKA DELA
8.01 | Slikanje stropov iz že bandažiranih mavčno kartonskih plošč, z disperzijsko nepralno barvo | m2 | 20.1 |  | 0
8.02 | Slikanje stropov iz že bandažiranih mavčno kartonskih plošč, s fasadno barvo | m2 | 56.65 |  | 0
8.03 | Slikanje bet.sten in stropov , z disperzijsko nepralno barvo | m2 | 547.15 |  | 0
8.04 | Brušenje in inpregnacija vidnih brušenih betonskih površin | m2 | 449.96 |  | 0
8.05 | Obloga notranje stene s toplotno izolacijo po sistemu kompaktnih kontaktnih fasad: XPS plošče deb. 5 cm, glajeni strojni omet, oplesk s pralno barvo | m2 | 49.11 |  | 0
| Skupaj slokopleskarska dela: |  |  |  | 0
9. | RAZNA DELA
9.01 | Izdelava PID, POV projekta arhitekture, gradbenih konstrukcij in izkaza požarne varnosti | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj razna dela: |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV
10. | ROBNI ELEMENTI
10.01 | Dobava in polaganje betonskih robnikov dim. 15x25x100 cm na betonsko podlago, obbetonirani z 0,10 m3/m betona C 12/15, XC4, XF3 fugirani s cem.malto 1:2 - ravni robniki | m | 86.43 |  | 0
10.02 | Dobava in polaganje betonskih robnikov dim. 15x25x100 cm na betonsko podlago, obbetonirani z 0,10 m3/m betona C 12/15, XC4, XF3 fugirani s cem.malto 1:2 - pogreznjeni robniki na uvozih | m | 16 |  | 0
10.03 | Dobava in vgrajevanje prodnikov Savinja ob obstoječem zidu in ob zasaditvah gran. 3-5 cm v sloju deb, 15 cm, vgrajen na ločilni sloj geotekstila | m2 | 39 |  | 0
10.04 | Dobava in vgrajevanje prodnikov ob obstoječem zidu in ob zasaditvah gran. 1-3 cm v sloju deb, 15 cm, vgrajen na ločilni sloj geotekstila | m2 | 20 |  | 0
10.05 | Dobava in polaganje betonskih robnikov iz pranega betona C 30/37 XC4, XF3 dim. 15x25x100 cm na betonsko podlago, obbetonirani z 0,10 m3/m betona C 15/20, XC4, XF3 fugirani s cem.malto 1:2 - brušeni robniki | m | 65.96 |  | 0
10.06 | Dobava izdelava in polaganje ločilni Inox profil in betonski tlakovci | m | 12.97 |  | 0
| Skupaj robni elementi: |  |  |  | 0
11. | TLAKI
11.01 | Vgajevanje obstoječega tampona | m2 | 262.8 |  | 0
11.02 | Vgajevanje tamponskega drobljenca gran. 0-31,5 mm v sloju 10 cm na vgrajen obstoječ tamponski gramoz | m3 | 26.28 |  | 0
11.03 | Dobava in vgrajevanje asfalta deb. 9 cm, bitudrobir 6 cm, asfaltbeton 3 cm | m2 | 262.8 |  | 0
11.04 | Dobava in polaganje bet.tlakovcev deb. 6 cm, položene na pešč.podlago stabilizirano s cementom gran 0-4 mm v sloju deb. 5 cm, fugiranje z mivko | m2 | 350.51 |  | 0
| Skupaj tlaki: |  |  |  | 0
12. | ZASADITEV
12.01 | Dobava in saditev dreves pri dvorani: lipa-Tilia cordata "Erecta" | kos | 1 |  | 0
12.02 | Dobava in saditev dreves pred poslovilnimi vežicami: več debelne povešave breze | kos | 3 |  | 0
12.03 | Dobava in saditev dreves ob steni pri poslovilnih vežicah: zeleni in rdeči pahljačasti javor Acer palmatum z nacepljenimi listi | kos | 3 |  | 0
12.04 | Dobava in saditev dreves pred vhodom v vežice: sencoljube rastline - hoste | kos | 25 |  | 0
12.05 | Dobava in saditev dreves v gredi pred vhodom v vežico ob pločniku ob panojih: rdečelistna divja trta - Parthenocissus tricuspidata "Veitchii" | kos | 14 |  | 0
12.06 | Dobava in saditev dreves v v pasu prodnikov ob obstoječem zidu: rdeče popenjave vrtnice | kos | 17 |  | 0
| Skupaj zasaditev: |  |  |  | 0
13. | OPREMA
13.01 | Dobava in montaža zaščitne rešetke dim. 200x200/70x70 cm, kot zaščita koreninskega dela obstoječaga drevesa (npr. ACO standard) | kos | 1 |  | 0
13.02 | Dobava in montaža tipske klopi ali konzolne lesene po izbiri arhitekta šir. 40 cm l=325 cm) | kos | 1 |  | 0
13.03 | Dobava in montaža tipske klopi ali konzolne lesene po izbiri arhitekta šir. 40 cm l=330 cm) | kos | 1 |  | 0
13.04 | Dobava in montaža tipske klopi ali konzolne lesene po izbiri arhitekta šir. 40 cm l=338 cm) | kos | 1 |  | 0
13.05 | Dobava in montaža koša za smeti po izbiri arhitekta | kos | 1 |  | 0
13.06 | Dobava in montaža stojala za kolo po izbiri arhitekta | kos | 1 |  | 0
13.07 | Dobava in montaža prometnih znakov na enem drogu III-124 (intervencijska pot) in znak STOP | kos | 1 |  | 0
13.08 | Dobava in montaža prometnih znakov na enem drogu II-3 (prepovedan promet v obe smeri), znak IV-5 (dopolnilna tabla DOVOLJENO ZA DOSTAVO) in znak II.2 STOP | kos | 1 |  | 0
| Skupaj oprema: |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
D | PROJEKTANTSKI NADZOR
1. | PROJEKTANTSKI NADZOR
01.01 | Projektantski nadzor | ur | 20 |  | 0
| Skupaj projektantski nadzor: |  |  |  | 0
| SKUPAJ PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA I. FAZA
A | GRADBENA DELA | € |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA | € |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | € |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA | € |  |  | 0
III. | TESARSKA DELA | € |  |  | 0
IV. | BETONERSKA IN ARMIRAŠKA DELA | € |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA | € |  |  | 0
VI. | KANALIZACIJA | € |  |  | 0
VII. | HIDROIZOLACIJE | € |  |  | 0
VIII. | TOPLOTNA IZOLACIJA | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA | € |  |  | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | € |  |  | 0
III. | SUHOMONTAŽNE STENE | € |  |  | 0
IV. | SPUŠČEN STROP | € |  |  | 0
V. | STAVBNO POHIŠTVO | € |  |  | 0
VI. | KERAMIČARSKA DELA | € |  |  | 0
VII. | FASADA | € |  |  | 0
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | € |  |  | 0
XI. | RAZNA DELA | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV
I. | ROBNI ELEMENTI | € |  |  | 0
II. | TLAKI | € |  |  | 0
III. | ZASADITEV | € |  |  | 0
IV. | OPREMA | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
D | PROJEKTANTSKI NADZOR
I. | PROJEKTANTSKI NADZOR | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0

## vodovod
E | STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA VODOVODA:
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
1 | VODOVODNI PRIKLJUČKEK |  |  |  | 0
2 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
3 | HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD |  |  |  | 0
4 | NOTRANJA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA) |  |  |  | 0
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
VODOVOD
VODOVODNI PRIKLJUČKEK
1 | Navezava na obstoječo vodovodno cev in ukinitev obstoječe vodovodne cevi, ves tesnilni in montažni material. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža tipskega vodomernega termo jašeka kot npr. ZAGOŽEN za vgradnjo v povozne površine, kpl z vodomerom DN20, zapornimi elementi | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje vodovodnih cevi PE 100 SDR 16 PN 16 cev hladna voda kompletno z vsemi fazonskimi kosi, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| fi 32x3,0 | m | 38 |  | 0
4 | fi 20x2,3 | m | 21 |  | 0
5 | Dobava in montaža prehodnega kosa:
| fi32x3,0/fi 32x4,4 | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža prehodnega kosa Pe/Fe
| fi 20x2,3 mm/DN15 | kom | 1 |  | 0
7 | Izkop jarka za vodovod v mat. III.ktg šir. do 1,0 m, gl. do 1,0 m | m3 | 66 |  | 0
8 | Izkop jarka za vodovod v mat. V. - VI.ktg šir. do 1,0 m, gl. do 1,0 m | m3 | 12.39 |  | 0
9 | Ročni izkop jarkov na mestu križanj s komunalnimi vodi in na mestih priključkov | m3 | 4.13 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopanaga jarka +- 3cm | m2 | 59 |  | 0
11 | Zasip - obsip položenih cevi z delnim sortiranjem izkopanega vmateriala v coni cevovoda cca 30 cm nad cevmi | m3 | 61.95 |  | 0
12 | Zasip z izkopanim materialom, komprimiranje v plasteh do potrebne zbitosti - nad cono cevovoda | m3 | 76.405 |  | 0
13 | Dobava in polaganje indikaciskega opozorilnega traku | m | 59 |  | 0
14 | Izdelava geodetskega posnetka vodovodnega priključka in vnos podatkov v elektronski kataster (naročiti pri upravljavcu omrežja) | m | 59 |  | 0
15 | Izvedba tlačnega preizkusa vodovodnega priključka | m | 59 |  | 0
16 | Izvedba dezinfekcije vodovodnega priključka | m | 59 |  | 0
17 | Vzpostavitev prekopanih površin v predhodno stanje | m | 59 |  | 0
| VODOVODNI PRIKLJUČKEK |  |  | Skupaj: | 0
SANITARNA OPREMA
1 | Kompletno stranišče sestoječe iz:
-konzolne školjke s stenski odtokom izdelane iz sanitarne
keramike
-plastične sedežne deske s pokrovom, tečaji
in vijaki, odbijači, držalo za dvig
-podometni izplakovalnega kotlička kot npr. Geberit z dotočno in
odtočno armaturo, ter aktivirno tipko
-nosilna konstrukcija za wc školjko
-kotnega ventila DN15 vključno z zidno rozeto in
vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30cm
-tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi kapami
| -montažnega in tesnilnega materiala | kpl | 2 |  | 0
2 | Kompletno stranišče prilagojeno invalidom sestoječe iz:
-konzolne školjke s stenski odtokom izdelane iz sanitarne
keramike
-plastične sedežne deske s pokrovom, tečaji
in vijaki, odbijači, držalo za dvig
-podometni izplakovalnega kotlička kot npr. Geberit z dotočno in
odtočno armaturo, ter aktivirno tipko
-nosilna konstrukcija za wc školjko
-kotnega ventila DN15 vključno z zidno rozeto in
vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30cm
-tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi kapami
| -montažnega in tesnilnega materiala | kpl | 1 |  | 0
3 | Pisoar:
*kljunasti izplakovalni stenski pisuar iz sanitrne keramike
*senzorski izplakovalnik kot npr. Geberit, magnetni ventil in ploščico v krom barvi
*odtok-zakrit kot npr. Gaberit
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 2 |  | 0
4 | Umivalnik:(cca 50x40cm )
*umivalnik
*polnoga
*enoročna mešalna baterija kot npr. Armal
*inox sifon z rozeto
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 4 |  | 0
5 | Umivalnik:prilagojen invalidom (cca 50x40cm )
*umivalnik
*polnoga
*enoročna mešalna baterija kot npr. Armal
*inox sifon z rozeto
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
6 | Tuš kad 90x90cm s tuš kabino, s podometno armaturo
za tuš kad z gibljivo cevjo, prho,
| sifonom za tuš kad, ves pritrdilni in priključni material | kpl | 1 |  | 0
7 | Priključki in oprema za pom. korito - podpultni priključki:
-enoročna stoječa mešalna baterija kot npr. Armal DN15 z premičnim in podaljšnim izlivom
-kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi oplaščeni z Niro pletenicami
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
| -inox sifon DN32 | kom | 3 |  | 0
8 | Kompletni trokadero (prostor čistila) sestoječ iz: | kpl | 1 |  | 0
-korita izdelanega iz sanitarne keramike kot npr. Dolomite
-enoročne stoječe mešalne baterije za toplo in hladno vodo kot npr. Armal
-dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z
zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm
dolžine cca. 30 cm (2 x)
-PVC sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in tesnilnega materiala
-PE priključnega kolena DN100
-montažnega in tesnilnega materiala
9 | Ogledalo pri umivalniku, kompletno z vijaki in plastičnimi vložki | kom | 4 |  | 0
10 | Ogledalo pri umivalniku prilagojeno invalidom, kompletno z vijaki in plastičnimi vložki | kom | 1 |  | 0
11 | Električni grelnik vode generacije kot npr. GT 5, Pel=2kW, nadpultna izvedba, emajliran, kpl z vsem montažnim in tesnilnim materialom, varnostnim-nepovratnim ventilom
| V=5l | kpl | 2 |  | 0
12 | Držalo za brisače | kom | 5 |  | 0
13 | Držalo za toaletni papir | kom | 3 |  | 0
14 | Ščetka za WC | kom | 3 |  | 0
15 | Izdelava elektro priključkov bojlerjov, brez kablaže | kpl | 1 |  | 0
16 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev (sistemski priključek)
| DN15 | kom | 8 |  | 0
17 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev (sistemski priključek), vključno z ventilom za izpust (preprečitev zamrznitve) in vgradnim jaškom fi40cm, ves montažni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
| VSI ELEMENTI SE LAHKO ZAMENJAJO Z ENAKOVREDNIMI |  |  | Skupaj: | 0
HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD
1 | Predizolirane plastične cevi za toplo vodo , tip kot npr.
RAUTITAN flex, debelina izolacije d=13mm, skupaj s fitingi,
tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| fi 16x2.2 mm | m | 22 |  | 0
| fi 20x2.8 mm | m | 15 |  | 0
| fi 25x3.5 mm | m | 13 |  | 0
2 | Predizolirane plastične cevi za hladno vodo, tip kot npr.
RAUTITAN flex, debelina izolacije d=9mm, skupaj s fitingi,
tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| fi 16x2.2 mm | m | 31 |  | 0
| fi 20x2.8 mm | m | 43 |  | 0
| fi 25x3.5 mm | m | 11 |  | 0
| fi 32x4.2 mm | m | 20 |  | 0
3 | Pocinkana cev za hladno vodo.
komplet s fitingi in prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom,
in izolirana z izolacijo debeline 9 mm kot. npr. Armstrong
| DN15 | m | 3 |  | 0
4 | Protipožarno tesnenje gorljivih cevi skozi ploščo, na mejah požarnih sektorjev, požarna odpornost EI90, kot npr. Promat. | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava prebojev in utorov | ur | 18 |  | 0
| VSI ELEMENTI SE LAHKO ZAMENJAJO Z ENAKOVREDNIMI |  |  | Skupaj: | 0
KANALIZACIJA
NOTRANJA KANALIZACIJA
1 | PP-HT cevi, pripadajoča temp. obstojna tesnila, vsi fazoni, po potrebi zaščita v tlaku, terenu in prehodih skozi zidove in temelje pritrdilnim in montažnim materialom
| *DN160 | m | 31 |  | 0
| *DN125 | m | 15 |  | 0
| *DN100 | m | 22 |  | 0
| *DN75 | m | 29 |  | 0
| *DN50 | m | 24 |  | 0
| *DN32 | m | 3 |  | 0
2 | Obešala za kanalizacijske cevi; objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s nosilno ploščo, vijaki z maticami
| DN75 | kom | 8 |  | 0
3 | PP kapa za odzračevanje - kompletno z obrobo
| DN75 | kom | 3 |  | 0
4 | PP talni sifon, HL, nerjaveča plošča
| 15x15 cm | kom | 5 |  | 0
5 | Betonski talni kanalizacijski jašek dimenzije 40x40 s smradotesnim pokrovom. Pokrovi izvedeni v tipu tlaka. | kpl | 5 |  | 0
6 | Protipožarno tesnenje gorljivih cevi skozi ploščo, na mejah požarnih sektorjev, požarna odpornost EI90, kot npr. Promat. | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelava prebojev in utorov | ur | 12 |  | 0
| VSI ELEMENTI SE LAHKO ZAMENJAJO Z ENAKOVREDNIMI |  |  | Skupaj: | 0
SPLOŠNO
1 | Tlačna preizkušnja vodovoda | kpl | 1 |  | 0
2 | Funkcionalni preizkus kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
3 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, klorni šok | kpl | 1 |  | 0
4 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
5 | Priprava dokumentacije, projekt za obratovanje in vzdrževanje, projekt PID | kpl | 1 |  | 0
6 | Osnovno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
7 | Nepredvidena dela | ocena | 1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## ogrevanje
REKAPITULACIJA OGREVANJE:
1 | KOTLARNA |  |  |  | 0
2 | PLIN |  |  |  | 0
3 | OGREVALNA TELESA IN RAZVOD |  |  |  | 0
4 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (OGREVANJE): |  |  |  | 0
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
OGREVANJE
KOTLARNA
Opisana oprema je oprema proizvajalca Buderus, lahko pa je tudi enakovredna oprema drugega proizvajalca.
1 | GB 072 - 24Kplinski kondenzacijski stenski kotel Logamax plus GB 072-24kW | kpl | 1 |  | 0
z integrirano pripravo sanitarne vode
- višina/širina/globina - 840 x 440 x 350
- teža 43
2 | RC35 komunikativni regulator za EMS | kpl | 1 |  | 0
8 standardnih programov ogrevanja
možnost nastavitve lastnega programa ogrevanja
svoj casovni program za sanitarno vodo
termicna dezintekcija bojlerjev
diagnostika napak
3 | OTS zunanje tipalo | kpl | 1 |  | 0
4 | U-TA11 Sifon za stensko rozeto | kpl | 1 |  | 0
5 | U-MA Montažna plošca za GB072 | kpl | 1 |  | 0
AS2-AP za GB 072 - 24K
set ventilov za nadometno montažo
- GA-BS - plinski ventil s termovarovalo R1/2"
- HA - 2 x nadometna ventila 3/4"
- U-BA - ventil za saniterno vodo R 1/2"
6 | WHY 80/60 hidravlicni locevalnik - max 2500l/h z izolacijo (V/R-1",Vh/Rh5/4") 289,00 289,00 | kpl | 1 |  | 0
7 | WM10 modul za hidravlicno kretnico | kpl | 1 |  | 0
8 | GA-K GB072 koaksialni dimniški komplet sestavljen iz: | kpl | 1 |  | 0
koaksialni revizijski T kos, koaksialni podaljšek 0.5m;  80/125mm,
prehodni kos stena, koleno z držalom;  80mm, držalo dimne cevi x4,
zakljucni kos
9 | DC 1 dimniška cev 1m ø80 | kpl | 1 |  | 0
10 | DC 2 dimniška cev 2m ø80 | kpl | 1 |  | 0
11 | Krogelni ventil - navojni
| DN32/NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN25/NP16 | kom | 4 |  | 0
12 | Čistilni kos- navojni
| DN32/NP16 | kom | 1 |  | 0
13 | Nepovratni kos- navojni
| DN25/NP16 | kom | 2 |  | 0
14 | Poševnosedežni regulirni ventil za uravnovešanje z zunanjim navojem, z merilnimi priključki in ročnim nastavitvenim kolesom z numerično skalo. Funkcije: zapiranje, prednastavitev, meritev pretoka, tlačne razlike in temperature, izpust.( STAD)
| DN25 | kom | 2 |  | 0
15 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev
| DN15 | kom | 3 |  | 0
16 | Črpalka kot npr. WILO Stratos 25/1-8 CAN PN 10
q=0,78m3/h
dp=0,6bar
Pel=0,13kW
*kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter prirobnicami (holandci)
| *nastavitev delovanja črpalke | kom | 1 |  | 0
17 | Črpalka kot npr. WILO Stratos 25/1-8 CAN PN 10
q=0,78m3/h
dp=0,6bar
Pel=0,13kW
*kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter prirobnicami (holandci)
| *nastavitev delovanja črpalke | kom | 2 |  | 0
18 | Ekspanzijska posoda kot npr. flamco V=35l, kpl z varnostnim ventilom DN20 | kom | 1 |  | 0
19 | Razdelilec/Zbiralec DN50 x 500mm (ogrevanje)
| DN32(1), DN25(2) | kpl | 1 |  | 0
20 | Avtomatski odzračevalni lonček | kpl | 6 |  | 0
21 | Termometer do 1200C | kom | 3 |  | 0
22 | Manometer f100 od 0 - 4 bar + ventil DN10 | kom | 3 |  | 0
| KOTLARNA |  |  | Skupaj | 0
PLIN
1 | Dobava in polaganje polietilenske cevi za distribucijo plina kot npr.
SERIJA S5 SDR 11/4bar
| fi 32x3,0 mm | m | 150 |  | 0
2 | Izkop jarka za vodovod v mat. III.ktg šir. do 1,0 m, gl. do 1,0 m | m3 | 155 |  | 0
3 | Izkop jarka za vodovod v mat. V. - VI.ktg šir. do 1,0 m, gl. do 1,0 m | m3 | 29 |  | 0
4 | Ročni izkop jarkov na mestu križanj s komunalnimi vodi in na mestih priključkov | m3 | 10 |  | 0
5 | Planiranje dna izkopanaga jarka +- 3cm | m2 | 140 |  | 0
6 | Zasip - obsip položenih cevi z delnim sortiranjem izkopanega vmateriala v coni cevovoda cca 30 cm nad cevmi
| 0.75 | m3 | 120 |  | 0
7 | Zasip z izkopanim materialom, komprimiranje v plasteh do potrebne zbitosti - nad cono cevovoda
| 0.925 | m3 | 150 |  | 0
8 | Dobava in polaganje indikaciskega opozorilnega traku z napiso PLINOVOD | m | 150 |  | 0
9 | Plinska omarica
500x500x250
z glavno požarno zaporno pipo DN25, regulatorjem tlaka ZR20 in plinskim števcem G4
| kompletl z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
10 | Izvedba plinskega priključka z navezavo na cev PE fi63 preko navrtnega zasuna kompletno s cestno kapo in teleskopskim nastavkom - vse po pogojih upravljalca plinovoda, kpl. z vsem montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
11 | Prehodni Pe/Fe kos
| PREHODNI KOS PE-HD/JEKLO (∅32/DN25) | kom | 1 |  | 0
12 | Zaporni plinski ventil s termovarovalom - navojni:
| DN15 | kom | 1 |  | 0
13 | Črna brezšivna varilna cev skupaj s fitingi,varilnimi loki, obešalnim in montažnim materialom
| DN25 | m | 3 |  | 0
14 | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr. Muepro
| DN25 | kom | 2 |  | 0
15 | Zaščitna cev, skupaj z montažnim in tesnilnim.
materialom.
| DN65 | m | 1 |  | 0
16 | Barvanje 2x z osnovno barvo | tm | 3 |  | 0
17 | Barvanje 2x z rumeno barvo za plin RAL1012 | tm | 3 |  | 0
18 | Izdelava stenskih prebojev in utorov | ur | 1 |  | 0
19 | Tlačna preizkušnja plinovoda | kpl | 1 |  | 0
20 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, | kpl | 1 |  | 0
21 | Priprava dokumentacije, projekt za obratovanje in vzdrževanje, projekt PID | kpl | 1 |  | 0
22 | Nepredvidena dela - obračun po dejanskih stroških | ocena | 1 |  | 0
| PLIN |  |  | Skupaj | 0
OGREVALNA TELESA IN RAZVOD
1 | Dobava in montaža radiatorjev kot npr. Vogel&Noot, tip T6 izdelani za tlak
max. 10 bar in temperaturo 110stC, obarvani z belo barvo, skupaj
v kompletu z vsemi čepi in odzračno pipico,
11VM/600
| L=600mm | kom | 2 |  | 0
22VM/900
| L=520mm | kom | 1 |  | 0
21VM/600
| L=1000mm | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža radiatorskih ventilov oz. zapornih organov
– spodnji priključek za dvocevni sistem za vgradnjo na radiatorje
kot npr. Vogel&Noot, tip T6 – dvojni ravni priključek za dvocevni sistem,
priključna matica za kovinske cevi16 (z vsemi potrebnimi pritrdilnimi
materialom):
|  | kom | 5 |  | 0
3 | Dobava in montaža radiatorskih termostatskih glav kot npr. HEIMEIER za
radiatorje kot npr. Vogel&Noot-T6, komplet s tesnilnim materialom:
|  | kom | 5 |  | 0
4 | Dobava in montaža šablon za predpripravo priključkov za radiatorje
kot npr. Vogel&Noot-T6 na zidu, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim in
tesnilnim materialom
|  | kom | 5 |  | 0
5 | Dobava in montaža elementov za pritrjevanje radiatorjev kot npr.
Vogel&Noot-T6 na zid, kompletno z vsem pritrdilnim materialom:
| h = 600 | kom | 8 |  | 0
| h = 900 | kom | 2 |  | 0
6 | Toplovodno stensko sevalo kot npr. Zender Plano PH21/52, za dvocevi sistem 55/45oC, kompaktne izvedbe, z vgrajenim integriranim ventilom in priključki za dvocevni sistem , vključno z zapornimi in odzračnimi čepi, protrdilnimi konzolami, v barvi po izbiri arhitekta.
|  | kpl | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža radiatorskih termostatskih glav kot npr. HEIMEIER za kopalniške radiatorje , komplet s tesnilnim materialom:
|  | kom | 4 |  | 0
8 | Stropni hladilni in grelni elementi kot npr. Zehnder Carboline SAIL 600 x 3000mm 3,00 m, obešeni pod strop, za ghlajenje in ogrevanje prostorov. Hladilno - grelni element sestavlja ohišje iz jeklene pločevine z grafitnim polnilom, v katerem je vdelana bakrena cev. Bakrene cevi (ø 10 mm, medosno 100 mm vsaksebi) so vdelane v stisnjen grafit. Ta zagotavlja homogen in hiter prenos toplote s cevi na celotno površino jeklenega ohišja. Visoko učinkovit element je trdno prilepljen k ohišju iz pocinkane jeklene pločevine. Konci cevi brez izolacije so k ohišju trdno priviti z objemkami za večjo trdnost in kompaktnost. Vidna stran je obarvana z visoko kakovostno drobno strukturirano poliestrsko barvo. Na več mestih jeklenega ohišja so nameščeni karabini za obešanje. Najvišja operativna temperatura je 50°C (plošče za višje temperature po naročilu), najvišji dovoljeni tlak vode je 10 bar. Toplotna moč hladilno grelnega elementa je testirana po EN 14037 oz. EN 14240. | kom | 24 |  | 0
9 | Sistem za obšanje s samozapornimi spojkami za pritrditev pod betonski strop, jeklena pletenica 1,2 mm s končnim zatikom (oddaljenost od stropa 1,00 m). Sidrni vijaki za beton: šestoglata glava vijaka, betonsko sidro, očesni vijak, vsi sestavni deli so pocinkani. | kom | 144 |  | 0
10 | Nastavitveni sistem za CBLGRQ, sestavljen iz navojnega stebla M6x25mm z luknjo 2,5mm in regulacijsko pločico M6. | kom | 144 |  | 0
11 | Gibka priključna cev kot npr. Zehnder DN 10, dolžina 750 mm, 2 hitra spoja 10 mm | kom | 21 |  | 0
12 | Gibka priključna cev kot npr. Zehnder DN 10, dolžina 750 mm, 1 hitri spoj 10 mm in 1 hitri spoj 15 mm | kom | 18 |  | 0
13 | Regulator pretoka, kpl. DN 25 | kom | 1 |  | 0
14 | Regulator pretoka, kpl. DN 15 | kom | 3 |  | 0
15 | Regulacija toplovodnih seval: Podometna omarica iz inoxa dimenzije 40x30x15cm, z vgrajenim ventilom na motorni pogon DN25 in zapornimi ventili DN25 (3x) ter sobnim termostatom z nastavitvijo temperature prostora, nočnega, dnevnega režima. Vključno ves montažni in pritrdilni material. | kom | 1 |  | 0
16 | Regulacija toplovodnih seval: Podometna omarica iz inoxa dimenzije 40x30x15cm, z vgrajenim ventilom na motorni pogon DN15 in zapornimi ventili DN15 (3x) ter sobnim termostatom z nastavitvijo temperature prostora, nočnega, dnevnega režima. Vključno ves montažni in pritrdilni material. | kom | 3 |  | 0
17 | Predizolirane plastične cevi za ogrevanje , kot npr.
RAUTITAN flex, debelina izolacije d=9mm, skupaj s fitingi,
tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| fi 16x2.2 mm | m | 96 |  | 0
| fi 20x2.8 mm | m | 60 |  | 0
| fi 25x3.5 mm | m | 36 |  | 0
| fi 32x4.4 mm | m | 12 |  | 0
| fi 40x5.6 mm | m | 41 |  | 0
18 | Bakrena cev, debelina izolacije kot npr. ARMAFLEX d=19mm, vključno z loki, pritrdilnim ter obešalnim materialom in dvakratnim antikorozijskim premazom s temeljno barvo:
| fi 15x1 mm | m | 108 |  | 0
| fi 22x1,2 mm | m | 35 |  | 0
| fi 28x1,2 mm | m | 81 |  | 0
| fi 35x1,5 mm | m | 4 |  | 0
19 | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr. Muepro
| DN15 | kom | 54 |  | 0
| DN20 | kom | 17.5 |  | 0
| DN25 | kom | 40.5 |  | 0
20 | Podpore in obešala | kg | 25 |  | 0
21 | Protipožarno tesnenje gorljivih cevi skozi ploščo, na mejah požarnih sektorjev, požarna odpornost EI90, kot npr. Promat. | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava prebojev prebojev in utorov | ur | 12 |  | 0
| OGREVALNA TELESA IN RAZVOD |  |  | Skupaj | 0
SPLOŠNO
1 | Tlačna preizkušnja ki zajema: | kpl | 1 |  | 0
*radiatorsko in sevalno ogrevanje
2 | Polnjenje sistema z omehčano vodo, ki zajema: | kpl | 1 |  | 0
*radiatorsko in sevalno ogrevanje
3 | Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov | kpl | 1 |  | 0
4 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl | 1 |  | 0
5 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
6 | Priprava tehnične dokumentacije, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
7 | Osnovno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela | ocena | 1 |  | 0
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj: | 0

## prezračevanje
REKAPITULACIJA PREZRAČEVANJE:
1 | Prezračevanje |  |  |  | 0
2 | splošno |  |  |  | 0
| SKUPAJ (PREZRAČEVANJE): |  |  |  | 0
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
PREZRAČEVANJE
1 | Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju:
zunanja izvedba
dvojna izolacija ohišja naprave
lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022
plastični ploščni mejnalnik toplote z visokim izkoristkom, odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti)
dovodni in odvodni ventilator s transformatorsko regulacijo hitorsti
dovod filter G4
odvod filter G4
by-pass vgrajen v napravo
vodni grelnik vgrajen v napravo
črpalna enota R-TPO, ki vključuje: črpalko, 4 potno mešalno pipo s pogonom in zaporne ventile, vse zmontirano v napravi
zapiralna loputa za dovedeni zrak
zapiralna loputa za odvedeni zrak
vrata s tečaji
max. dimenzije klimatske naprave: dolžina 2340 mm, širina 1390 mm, višina 610 mm, masa 307 kg
izkoristek ploščnega menjalnika toplote je 70%
Ventilator dovod:
Qdov = 1000 m3/h
pext = 220 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 289 W
Nazivna moč ventilatorja: 590 W
Naziven tok ventilatorja: 2,6 A / 230 V
Ventilator odvod:
Qodv = 1000 m3/h
pext = 220 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 289 W
Nazivna moč ventilatorja: 590 W
Naziven tok ventilatorja: 2,6 A / 230 V
Grelnik:
Pgr = 3,9 kW
Tvode = 55/45oC
Kanalski dušilnik zvoka na dovodu in odvodu dimenzije fi 355mm, L=1000mm
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Regulacijski sistem | kpl | 1 |  | zajeto v točki 1
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema električno omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Upravljalna konzola zmontirana v prostoru omogoča izpis in nastavitev obratovalnih parametrov:
• temperatura vtočnega zraka, odtočnega zraka, prostorskega zraka,
• hitrost delovanja dovodnega in odvodnega ventilatorja,
• parametri grelnega/hladilnega režima delovanja,
• delovanje po tedenskem programu ali ročna izbira obratovalnih parametrov,
• nastavitev tedenskega programa delovanja,
• diagnosticiranje alarmov.
Posebne regulacijske zahteve:
• regulacija hitrosti
• zvezna regulacija pretoka - konst. pretok
• konstantna temperatura vpiha pri gretju
3 | Ožičenje zunanjih elementov klimatske naprave | kpl | 1 |  | zajeto v točki 1
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
4 | Odvodni ventilator, skupaj z montažnim materialom, za odvod zraka
q=90m3/h, Dp=50Pa, 45dB (A)
1x230 V
0,074 kW
tipska samodvižna žaluzija
vklop s stikalom
|  | kom | 3 |  | 0
5 | Odvodni ventilator, skupaj z montažnim materialom, za odvod zraka
q=90m3/h, Dp=50Pa, 45dB (A)
1x230 V
0,074 kW
vklop s stikalom
|  | kom | 6 |  | 0
6 | Aluminjaste rešetke z priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine in smeri zraka, za dovod in odvod zraka
| AR-1/F, 425x125 mm | kom | 4 |  | 0
| AR-1/G, 425x225 mm | kom | 4 |  | 0
7 | Vratne aluminjaste rešetke za odvod/dovod zraka v prostorih
| AR-4/P, 425x225 mm | kom | 6 |  | 0
8 | Jeklene zaščitne rešetke za vgradnjo na kanal
| f350 | kom | 2 |  | 0
9 | Strešna kapa za prezračevanje - kompletno z obrobo
| f100 | kom | 6 |  | 0
10 | Kanali za dovod in odvod zraka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del., ROČNE REGULACIJSKE LOPUTE NA ODCEPIH | kg | 310 |  | 0
11 | Nosilna konstrukcija prezračevanje, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali za kanalski razvod | kg | 80 |  | 0
12 | Izolacija kanalov zunanji za odvod zraka, kot npr. Armstrong Armaflax AC, v ploščah debeline 9 mm, komplet s pritrdilnim materialom | m2 | 7 |  | 0
13 | Izolacija kanalov, ki potekajo zunaj objekta, kot npr. Tervol-kamena volna, debeline 50mm v Al-u oklepu | m2 | 48 |  | 0
14 | Trda guma za preprečevanje prenosa vibracij, za montažo pod klimate, debeline 2 cm | m2 | 2 |  | 0
15 | Elektro priključki klimatov, ventilatorjev (brez elektro kablov) | kompl | 1 |  | 0
16 | Protipožarno tesnenje gorljivih cevi skozi ploščo, na mejah požarnih sektorjev, požarna odpornost EI90, kot npr. Promat. | kpl | 1 |  | 0
17 | Izdelava manjših stenskih prebojev, utorov in prebojev skozi zid | ur | 12 |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
SPLOŠNO
1 | Volumska nastavitev rešetk in ventilov | kpl | 1 |  | 0
2 | Funkcionalni zagon, meritve prezračevanja sheme, | kpl | 1 |  | 0
3 | Preizkus tesnosti kanalske mreže z dimom | kpl | 1 |  | 0
4 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl | 1 |  | 0
5 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
6 | Priprava dokumentacije, navodil za obrat. in vzdrž., projekt PID | kpl | 1 |  | 0
7 | Osnovno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela | ocena | 1 |  | 0
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj | 0

## Strojne
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ:
1 | SKUPAJ (VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA) |  |  |  | 0
2 | SKUPAJ (OGREVANJE): |  |  |  | 0
3 | SKUPAJ (PREZRAČEVANJE): |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Elektro
F | ELEKTRO INSTALACIJE
1. | SVETILKE
Dobava in montaža
| Naziv | e.m. | količina | cena (€) | znesek
svetilke po izboru investitorja oz.
kot na primer (ekvivalentne)....
1 | Zumtobel ML4 AM 1x54W T5 EVG- vgradna zaprta svetilka razpršene svetlobe, z 3D LRO mikropiramidno optiko, dimenzije: 1198x298x76 mm, komplet s sijalko (T5 54 W 830) | kpl | 12 |  | 0
2 | MTSI SWITCH MADE PALAOS 240 LED 14W IP44, vgradna LED svetilka premera 240mm, potrebni izrez: Ø225 mm, bela, komplet z vgrajenim pretvornikom | kom | 33 |  | 0
3 | HALLA ELUMI 13-250K-1040E 1x40W T5 EVG - nadgradna svetilka, dimenzije: Ø370x55 mm, z belim opalnim difuznim pokrovom, komplet s sijalko (T5R 40W 830) | kpl | 3 |  | 0
4 | HALLA ELUMI 13-200K-2028E 2x28W T5 EVG - nadgradna svetilka, dimenzije: 1200x180x55 mm, z belim opalnim difuznim pokrovom, komplet s sijalko (T5 28W 830) | kom | 7 |  | 0
5 | MARTINI WalkieT 76170.00 TC11W IP67-vgradna stenska svetilka odporna na občasne potopitve, z matiranim varnostnim steklom, skupaj s sijalko (TC 11W) in vgradnim ohišjem za v beton MARTINI 76173.00 | kpl | 6 |  | 0
6 | BEGA 8645 HIT-TC-CE 35W IP65- svetlobni stebriček grafitno črne barve, višine 1m
HIT-TC-CE 35W-metalhalogenidna sijalka
| BEGA 895-dodatno vgradno sidro za v temelj, po potrebi | kpl | 5 |  | 0
7 | MTSI TAL GREG LED 1W IP65- vgradna stenska orientacijska svetilka, asimetrična, antracitne barve, LED pretvornik že vgrjen, vgradna globina vgradnega ohišja: 85 mm, barva svetlobe: topla bela, komplet | kom | 15 |  | 0
8 | MTSI GRADUS TC 23W IP66-vgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, liti aluminij in mat difuzor, antracitne barve, komplet s sijalko (TC 23W) in vgradnim ohišjem za v beton (310249) | kpl | 3 |  | 0
9 | OSRAM ECOPACK-T5DIM 28/54W 72613-99-nadgradne svetilke z možnostjo zatemnjevanja 1-10V, dolžine 1184mm, bela, komplet s sijalkami (T5 54W 840) in regulatorjem | kpl | 6 |  | 0
| OSRAM HF DIM MCU-regulator | kom | 3 |  | 0
10 | OSRAM ECOPACK-T5DIM 35/49W 72614-99-nadgradne svetilke z možnostjo zatemnjevanja 1-10V, dolžine 1484mm, bela, komplet s sijalkami (T5 49W 840) in regulatorjem | kpl | 4 |  | 0
| OSRAM HF DIM MCU-regulator | kom | 1 |  | 0
11 | BEGA 4175 TC 15W IP44- nadgradna svetilka za montažo na betonski steber, grafitno črna in opalno steklo, komplet s sijalko (TC 15W) | kpl | 2 |  | 0
12 | Beghelli Formula 65 19226 LED 11W AT SE 1N/RM IP65-svetilka zasilne razsvetljave, dejanske porabe: 0,7W, z garanciji 4 leta | kom | 15 |  | 0
| Svetilke skupaj : |  |  |  | 0
2. | POLOŽITVENI MATERIAL
Dobava in montaža
| Naziv | e.m. | količina | cena (€) | znesek
| Stikalo p/o navadno 10A | kom | 20 |  | 0
| Stikalo p/o menjalno 10A | kom | 2 |  | 0
| Tipkalo (gor-dol) | kom | 5 |  | 0
| Stikalni tablo (4-moduli) z okrasnim okvirjem | kpl | 1 |  | 0
| -stikalo 0-1 (1 modul) | kom | 4 |  | 0
| Vtičnica p/o 230V/16A, šuko | kom | 36 |  | 0
| Vtičnica p/o 230V/16A, šuko s pokrovom | kom | 6 |  | 0
| Vtičnica p/o 400V/16A, šuko | kom | 2 |  | 0
| Vtičnica p/o RJ45 dvojna | kom | 3 |  | 0
| Vtičnica p/o TV-R končna | kom | 3 |  | 0
| Fiksni priključek 230V, priključnica | kom | 15 |  | 0
| Fiksni priključek 400V, priključnica | kom | 1 |  | 0
| Kopalniški ventilator Vortice100 | kom | 9 |  | 0
| Senzor gibanja (vklop luči) 360° | kom | 3 |  | 0
| Senzor gibanja (vklop luči) 180° | kom | 7 |  | 0
| Sobni temostat (preveri strojne popise) | kom | 1 |  | 0
| Kabel FTP 4x2x0,8 mm2 | m | 180 |  | 0
| Kabel koaks 75 ohm | m | 300 |  | 0
| Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 780 |  | 0
| Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 480 |  | 0
| Kabel NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| Kabel NYM-J 5x6 mm2 | m | 68 |  | 0
| Žica P/F 6 mm2 Ru/Ze | m | 30 |  | 0
| Doza za izenačitev potenciala PS49 komplet | kom | 4 |  | 0
| Izolacijske cevi IC 16-23mm | m | 350 |  | 0
| Instalcijske doze fi 60 globoke | kom | 90 |  | 0
| Instalacijska doza 300x400mm (komunikacijsko vozlišče) | kom | 1 |  | 0
| Priključna TELEKOM omarica komplet s krone letvicami | kpl | 1 |  | 0
| Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Položitveni material skupaj : |  |  |  | 0
3. | RAZDELILNIKI
Dobava in montaža
| Naziv | e.m. | količina | cena (€) | znesek
| Razdelilnik RM | kpl | 1 |  | 0
| Tipska PVC priključno merilna omarica PMO-3K, IP40 | kom | 1
| Varovalčni ločilnik VL100/3/20A | kom | 1
| Števnik delovne energije MT371-D1A54 | kom | 1
| Prenapetostna zaščita Protec B | kom | 3
| N in PE zbiralke | kpl | 1
| Drobni in vezni material | kpl | 1
| Razdelilnik R1 | kpl | 1 |  | 0
| Tipska kovinska ali PVC štiriredna p/o omarica z vratci, IP40 | kom | 1
| Glavno stikalo 25A/3p, na vrata | kom | 1
| Stikalo FID 25/4/0,03A, tip: A | kom | 2
| Instalacijski odklopnik B/1/6A | kom | 1
| Instalacijski odklopnik B/1/10A | kom | 12
| Instalacijski odklopnik B/1/13A | kom | 16
| Instalacijski odklopnik B/3/13A | kom | 3
| Prenapetostni odvodnik C-karakteristike | kom | 4
| N in PE zbiralke | kpl | 1
| Drobni in vezni material | kpl | 1
| Razdelilnik R2 | kpl | 1 |  | 0
| Tipska kovinska ali PVC štiriredna p/o omarica z vratci, IP40 | kom | 1
| Glavno stikalo 25A/3p, na vrata | kom | 1
| Stikalo FID 25/4/0,03A, tip: A | kom | 1
| Instalacijski odklopnik B/1/10A | kom | 7
| Instalacijski kontaktor R20-11/230V | kom | 5
| Izbirno stikalo 1-0-2/1p, 16A na letev | kom | 1
| Foto rele s sondo HTR 03.3 | kom | 1
| Prenapetostni odvodnik C-karakteristike | kom | 4
| N in PE zbiralke | kpl | 1
| Drobni in vezni material | kpl | 1
| Razdelilniki skupaj : |  |  |  | 0
4. | TEHNIČNO VAROVANJE
| Naziv | e.m. | količina | cena (€) | znesek
| Centrala Ademco VISTA 50 ;kombinirana vlomna in požarna alarmna centrala v kovinskem ohišju, osemi particij, 9 žičnih con, možnost razširitve+ 80 žičnih con, interni spomin 225 dogodkov, 128 uporabniških kod, dvosmerni komunikator, krmiljenje do 16 relejev, alarmni izhod, download… | kpl | 1 |  | 0
| Tipkovnica Ademco 6164 adresibilna alfanumerična tipkovnica z LCD prikazovalnikom, razširitvenim modulom in relejnim kontaktom (4cone+1rele) | kpl | 1 |  | 0
| Sirena z bliskavko | kpl | 1 |  | 0
| OPTEX DX-40 PLUS senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, 12*12m, ANTIMASKING NAČIN DELOVANJA - prožen alarmni izhod v primeru prekrivanja senzorja, dva kakovostna senzorja omogočata izredno zanesljivost delovanja | kpl | 8 |  | 0
| OPTEX FA-1W zidni nosilec za senzorje serije Optex DX | kpl | 8 |  | 0
| Napajalnk 12V3AB napajalnik 12V/3A, v kovinskem ohišju, transformator, sabotažno stikalo | kpl | 1 |  | 0
| AKU baterija akumulator 12V/7,2Ah | kpl | 1 |  | 0
| TR12 transformator 220/16V; 40VA | kpl | 1 |  | 0
| drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Varovanje skupaj : |  |  |  | 0
4. | VIDEO NADZOR
| Naziv | e.m. | količina | cena (€) | znesek
| PCI DVR 16-kanalni digitalni snemalnik video standard PAL; podpora za IP kamere, tip opreme kot npr. Geovision | kos | 1 |  | 0
| Dnevno nočna 1/3-inch dome kamera; občutljivost pri 50IRE-barvni način 0.59lux, nočni način 0.08lux; goriščna razdalja od 3-9mm; 15-bitna DSP tehnologija; 10 x SenesUp funkcija; XF-Dynamic funkcija; OSD funkcija; Bilinx komunikacija za oddaljeno nastavljanje kamere; funkcija LensWizard; vgrajena detekcija gibanja; horizontalna resolucija 540TVL; napajanje 240VAC/50Hz; 90 stopinjski vertikalni vidni kot; antivandalno ohišje; kot tip Bosch VDN-495V03-10S | kpl | 6 |  | 0
| Napajalnik za dome kamere; 240VAC, 50Hz / 12VDC, 1A; kot tip Bosch UPA-1220-50 | kos | 6 |  | 0
| Zunanje ohišje; stransko odpiranje; standard IP66, NEMA 4X; material aluminij; antivandalno; samočistilno steklo; napajanje 240VAC/50Hz; grelec; ventilator; ščit proti soncu; uvod kablov skozi konzolo; kot tip Bosch UHO-HBGS-50 | kos | 6 |  | 0
| Stenska konzola za zunanje ohišje; uvod kablov skozi konzolo; rotacija 360 stopinj, nagib 180 stopinj; antikorozijska površina; kot tip Bosch LTC 9251/00 | kpl | 6 |  | 0
| Delovna postaja za izvajanje video nadzora WIN 8 kompatibilna: Procesor Intel i7, trdi disk 2 TB SATA, 8 GB RAM, podpora RAID 1O ptična enota SuperMulti SATA DVD+-RW, dodatna grafična kartica Radeon ali Nvidia HD vsaj 1GB DDR2 PCIE, HDMI izhod, mrežna povezave Intel 82567LMVmesniki 1x PCI Express x16, 3x PCI Express x1, miška, tipkovnica, Ohišje vsaj Midi z dodatnim hlajenjem, Operacijski sistem Microsoft WIN 7 Pro 64 bit. | kpl | 1 |  | 0
| 24" LCD monitor | kpl | 1 |  | 0
| drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Video nadzor skupaj : |  |  |  | 0
5. | STRELOVOD IN OZEMLJITVE
Dobava in montaža
| Naziv | e.m. | količina | cena (€) | znesek
Povezava med stešnim in zemeljskim delom se izvede podometno
| Žica Al Ø10mm | m | 250 |  | 0
| Zidna p/o merilna omarica | kos | 8 |  | 0
| Merilna sponka | kos | 8 |  | 0
| Merilna številka | kos | 8 |  | 0
| Vezna sponka | kos | 40 |  | 0
| Univerzalni strešni nosilec | kos | 120 |  | 0
| Krožno ozemljilo Valjanec FeZn 25x4mm | m | 150 |  | 0
| Ozemljila, cistern, totemov,.... Valjanec Fezn 25x4mm | m | 80 |  | 0
| Montaža in meritve | kpl | 1 |  | 0
| Strelovod skupaj : |  |  |  | 0
| VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  | 0

## not. oprema
G | NOTRANJA OPREMA
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
0 | Perforirane barvane mediapan plošče na steni | m2 | 25 | 0
Nevzporedne z nasprotno steno in nosilno konstrukcijo
Debelina 20mm na podkonstrukciji
Odmik od stene je 3 do 30cm. Izklon najmanj 7˙
Plošče naj ne bodo ožje od 40cm
Zrakotesen volumen
Razmik med luknjami 64mm in 32mm
Premer lukenj 5mm
30% v gostejšem rastru, 70% v redkejšem rastru
Paneli so pritrjeni zrakotesno - vsak panel samostojna škatla
Stiki silikonizirani
'Nevidno'' pritrjevanje na podkonstrukcijo
Kovinska podkonstrukcija
Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh.
1 | Polne furnirane mediapan plošče na steni | m2 | 15 | 0
Nevzporedne z nasprotno steno in nosilno konstrukcijo
Debelina 20mm na podkonstrukciji
Odmik od stene je 3 do 30cm. Izklon najmanj 7˙
Plošče naj ne bodo ožje od 40cm, raster vsaj 40cm
Furnir hrast črta, furnirano v vertikalni smeri
Vsi robovi furniranih površin zaključeni z masivnimi
nalimki - hrast
Vsi leseni deli so zaščiteni z mat akrilnim lakom, ki
ne zalije por
Kovinska podkonstrukcija prašno barvana
Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh.
2 | LESENA MASIVNA KLOP S KOVINSKIM PODNOŽJEM V DVORANI Klop v dvorani 40/140cm. Masivna lepljena hrastova sedalna površina debeline 4 cm. Brez naslonjala, na koncih krožno zaključena. Klop je lakirana z mat akrilnim lakom, ki ne zalije por. Podnožje je kovinsko in prašno barvano po barvni študiji. Profili dimenzij 40/12mm. Noge klopi so zaključene s potopljenimi plastičnimi čepi. Podnožje prilagojeno za sestavljanje klopi eno ob drugo. Podnožje prilagojeno za nalaganje - shranjevanje klopi ena na drugo. Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. | kom | 3 | 0
3 | LESEN MASIVNI VEČNAMENSKI PULT S KOVINSKIM PODNOŽJEM V DVORANI - 2X masivna lepljena hrastova površina 50/50 cm debeline 4 cm, Višina 110cm - Leseni ploskvi na koncih krožno zaključeni - Pult je lakiran z mat akrilnim lakom, ki ne zalije por - Podnožje je kovinsko in prašno barvano po barvni študiji - Profili dimenzij 40/12mm - Noge klopi so zaključene s potopljenimi plastičnimi čepi - Podnožje prilagojeno za sestavljanje pulta enega ob drugega - Podnožje prilagojeno za nalaganje - shranjevanje pultai enega na drugega - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. | kom | 1 | 0
4 | VERSKI SIMBOL KRIŽ - SAMOSTOJEČI | kom | 1 | 0
- Višina 272 cm - enaka višini akustičnih panelov - Širina 180 cm - Kovinska prašno barvana konstrukcija iz ploščatih profilov - Pravokoten prerez 12/100mm - Podnožje - ploščati kovinski podstavek dim 600/600/10mm. - V vertikalni del križa je v dolžini cca 180cm vstavljeno polnilo iz lepljenega hrastovega lesa - Lakiran z mat akrilnim lakom, ki ne zalije por - Leseno polnilo je na spodnjem delu polkrožno zaključeno.- Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh.
5 | LCD Ekran 139cm Povezava z računalnikom za predvajanje oglasov, filmi pogrebov | kom | 1 | 0
6 | Tipski koši za smeti. Kovinske enostavne sodobne izvedbe. V primeru, da ni na razpolago bele barve se prebarvajo. | kom | 8 | 0
7 | Stojalo za dežnike. Kovinske enostavne sodobne izvedbe. V primeru, da ni na razpolago bele barve se prebarvajo. | kom | 6 | 0
8 | Računalniška in avdiovizuelna oprema za komandno sobo - Zvočno in video spremljanje pogreba. | kom | 1 | 0
9 | MIZA IZ MELANITNIH PLOŠČ (Max compact ali enakovredno) NA KOVINSKI PODKONSTRUCKIJI - Debelina 13mm ali po navodilu proizvajalca - Vodoodporne plošče in podkonstrukcija - Dim. cca 75/250cm prilagojena geometriji prostora - Podkonstrukcija kovinska konzolna pritrjena v vidni beton - Prepreči se krušenje vidnega betona - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. - Barva in tip melanitnih plošč in podkonstrukcije po barvni študiji | kom | 1 | 0
10 | POLICE IZ MELANITNIH PLOŠČ (Max compact ali enakovredno) NA KOVINSKI PODKONSTRUCKIJI - Debelina 13mm ali po navodilu proizvajalca - Vodoodporne plošče in podkonstrukcija - Dim. cca 30/160cm prilagojena geometriji prostora - Podkonstrukcija kovinska konzolna pritrjena v vidni beton - Prepreči se krušenje vidnega betona - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. - Barva in tip melanitnih plošč in podkonstrukcije po barvni študiji | kom | 2 | 0
11 | Stol tipske izvedbe z naslonom in sedalom iz plastike v barvi po barvni študiji, kovinsko podnožje. Gumjasti čepi podnožja. Srednji cenovni razred do 75 EUR | kom | 16 | 0
12 | OMARA IZ MELANITNIH PLOŠČ (Max compact ali enakovredno) Z DVOKRILNIMI VRATI IN POLICAMI NA KOVINSKI PODKONSTRUCKIJI - Debelina 13mm ali po navodilu proizvajalca - Vodoodporne plošče in podkonstrukcija - Dim. 90/50/220cm - Višinsko nastavljive police - Podkonstrukcija kovinska inox - 8 cm dvignjena od tal po navodilih proizvajalca - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. - Ročaji in ključavnica v inox izvedbi. Tip potrdi odg. proj. arh. - Barva in tip melanitnih plošč, podkonstrukcije in ročajev po barvni študiji | kom | 1 | 0
13 | MIZA TIPSKE IZVEDBE (npr.Max compact ali podobno) NA KOVINSKI PODKONSTRUCKIJI - dim 70/70cm - Vodoodporni materiali - melanitne plošče - Podkonstrukcija kovinska - Gumjasti čepi podnožja - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh - Barva po barvni študiji | kom | 2 | 0
14 | OMARA ZA ČISTILA IZ MELANITNIH PLOŠČ (Max compact ali enakovredno) NA KOVINSKI PODKONSTRUCKIJI - Omara razdeljena na predelek s policami 60cm in predelek za metle, sesalec, itd. 90cm - Debelina 13mm ali po navodilu proizvajalca - Vodoodporne plošče in podkonstrukcija - Dim. 150/60/220cm - Višinsko nastavljive police - Podkonstrukcija kovinska inox - 8 cm dvignjena od tal - po navodilih proizvajalca - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. - Ročaji in ključavnica v inox izvedbi. Tip potrdi odg. proj. arh. - Barva in tip melanitnih plošč, podkonstrukcije in ročajev po barvni študiji | kom | 1 | 0
15 | SET OMAR IZ MELANITNIH PLOŠČ (Max compact ali enakovredno) NA KOVINSKI PODKONSTRUCKIJI - Omara razdeljena na 4 predelke - Debelina 13mm ali po navodilu proizvajalca - Vodoodporne plošče in podkonstrukcija - Dim. 4 X 55//30/220cm - Višinsko nastavljive police - Podkonstrukcija kovinska inox - 8 cm dvignjena od tal po navodilih proizvajalca - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. - Ročaji in ključavnica v inox izvedbi. Tip potrdi odg. proj. arh. - Barva in tip melanitnih plošč, podkonstrukcije in ročajev po barvni študiji | kom | 1 | 0
16 | GARDEROBNE OMARICE IZ MELANITNIH PLOŠČ (Max compact ali enakovredno) NA KOVINSKI PODKONSTRUKCIJI - Dimenzije 7x40/60cm - Višina 220cm - Omare imajo predelka za delovno in osebno obleko ter polico za čevlje z vložkom za odcejanje vode - Podkonstrukcija kovinska inox - 8 cm dvignjena od tal - po navodilih proizvajalca - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. - Ročaji in ključavnica v inox izvedbi. Tip potrdi odg. proj. arh. - Barva in tip melanitnih plošč, podkonstrukcije in ročajev po barvni študiji | kom | 7 | 0
17 | ŽALNI ODER IZ TONALITNIH PLOŠČ NA KOVINSKI PODKONSTRUKCIJI -Dimenzije se prilgaodijo izvedenemu stanju žalnice - odmik žalnega odra od vseh sten in vrat je 10cm -Tlorisna, čelna in obe stranski ploskvi so iz fino poliranega tonalita debeline 3cm - Kamnite ploskve so nevidno fiksirane na kovinsko korozijsko zaščiteno podkonstrukcijo - Na stikih so plošče rezane pod kotom 45 stopinj - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. | kom | 3 | 0
18 | ROLO NA ELEKTRIČNI POGON Z VODILI IN MASKO -Dimenzije se prilgaodijo izvedenemu stanju žalnice - širina roloja je enaka širini svetlobnika - cca 320cm -Rolo je vgrajen na višini 300cm - Montaža v vidni beton se izvede ''skrito'' - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. - Barva platna po barvni študiji | kom | 3 | 0
19 | LESENA MASIVNA KLOP V ŽALNICAH NA KOVINSKI KONZOLNI PODKONSTRUKCIJI - Globina sedišča je 40cm - Dolžina se prilagodi glede na izvedeno stanje - glej načrte - Brez naslonjala, na koncih krožno zaključena - Klop je lakirana z mat akrilnim lakom, ki ne zalije por - Podkonstrukcija je kovinska in prašno barvana po barvni študiji - Pritrjevanje konzolno v vidni beton - Potrebno preprečiti krušenje vidnega betona - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. | kom | 3 | 0
20 | ZUNANJA LESENA MASIVNA KLOP PRED ŽALNICO NA KOVINSKI KONZOLNI PODKONSTRUKCIJI - Globina sedišča je 40cm - Dolžina se prilagodi glede na izvedeno stanje - glej načrte - Brez naslonjala, na koncih krožno zaključena - Klop je lakirana z mat akrilnim lakom, ki ne zalije por - Lak primeren za zunanjost - Podkonstrukcija je kovinska cinkana in prašno barvana po barvni študiji - Konzolni profili so speljani točkovno preko obešene fasade (16cm) - Potrebno je uskladiti montažo klopi z montažo fasade - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. | kom | 3 | 0
21 | KUHINJSKI PULT IN POLICE IZ MELANITNIH PLOŠČ (Max compact ali enakovredno) NA KOVINSKI KONZOLNI PODKONSTRUKCIJI - dimenzije 320/60cm - Inox umivalno korito z inox odtočnimi cevmi, ki so vidne - Štedilnik 2 steklokeramični plošči z zaščito pod pultom - Konzolne police dimenzije 203/40cm iz melanitnih plošč na kovinski podkonstrukciji sidrani v vidni beton. - Elementi segajo do višine 220cm - Ozadje (Hrbet) med delovno površino in polico po celotni steni (tudi pod oknom in naprej), ter sprednja maska pulta sta melanitne plošče - Vodoodporne plošče in podkonstrukcija - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh. - Barva in tip melanitnih plošč, podkonstrukcije po barvni študiji | kom | 2 | 0
22 | MIZA TIPSKE IZVEDBE (npr.Max compact ali podobno) NA KOVINSKI PODKONSTRUCKIJI - dim 120/70cm - Vodoodporni materiali - melanitne plošče - Podkonstrukcija kovinska - Gumjasti čepi podnožja - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh - Barva po barvni študiji | kom | 2 | 0
23 | INOX TIPSKI TOČKOVNI OBEŠALNIKI ZA OBLEKE - primerni za montažo na melanitne plošče oziroma vidni beton - tip potrdi odg. proj. arh. | kom | 13 | 0
24 | Voziček za transport opreme, kovinsko ohišje, lesena odlagalna površina. Gumjasta vrtljiva kolesa. Kovinski ročaj. Dim cca platoja 160/100 |  | 1 | 0
ZUNANJOST
25 | ZUNANJI ZVON - Stojalo je iz pocinkane in prašno barvane pločevine. - Barva po barvni študiji - Ploščati profili deb. 12mm - Višina je 272cm na koto tal - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh | kom | 1 | 0
26 | Tabla za napis pokojnega dim 12/24cm, kovinski okvir in stekleno čelo. Možnost enostavne menjave vsebine. Primerno za zunanjost.Tip potrdi odg. proj. arh. | kom | 3 | 0
27 | 2 LESENI POLICI V DVORANI - Masivna lepljena hrastova površina debeline 4 cm - Dimenzije 80/30cm - Vsi deli so zaščiteni z mat akrilnim lakom, ki ne zalije por. - Podkonstrukcija je kovinska. Konzole se skrite v debelini police. - Podkonstrukcija se pritrdi v vidni beton. - Vidni betoni ne smejo biti poškodovani - Polica po oknom O7 je zaključena z oglatimi robovi. druga polica je zaključena polkrožno. (Glej načrte) - Prototip/Delavniške risbe potrdi odg.proj.arh | kom | 2 | 0
| SKUPAJ NOTRANJA OPREMA |  |  | 0

## II. faza
zap.štev. | opis del | en.mer. | količina | cena (€) | znesek (€)
II. FAZA
A | GRADBENA DELA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.01 | Priprava gradbišča, posek dreves in grmičevja in odstranitev ostalega materiala iz podračja gradnje | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Zakoličba objekta in zakoličba gradbenih profilov | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Zakoličba komunalni vodov na območju gradnje | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.01 | Široki izkop humusa v deb. 25 cm | m3 | 19 |  | 0
2.02 | Široki izkop obstoječege tamponskega sloja v deb. 40 cm in mat. III.ktg glob. 1,0 m | m3 | 324.98 |  | 0
2.03 | Dobava in polaganje geotekstila P 250 na utrjen planum izkopa | m2 | 378 |  | 0
2.04 | Vgrajevanje izkopanega obstoječega tamponskega materiala v sloju 30 cm | m3 | 120.8 |  | 0
2.05 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca gran. 0-31,5 cm, manjkajoči sloj, v deb.cca 60 cm, komprimacija do potrebne zbitosti | m2 | 120 |  | 0
2.06 | Razgrinjanje humusa v sloju cca 60 cm | m3 | 11.8 |  | 0
2.07 | Izkop jarka za kanalizacijo gl.do 1,0 m, šir.do 1,0 m | m3 | 3.24 |  | 0
2.08 | Zasip jarka za kanalizacijo z izkopanim gramoznim materialom in utrjevanje do potrebne zbitosti | m3 | 0.48 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela in temeljenje: |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
3.01 | Dobava, izdelava in razopaženje dvostranskega opaža pete posovnih temeljev | m2 | 18.33 |  | 0
3.02 | Dobava, izdelava in razopaženje dvostranskega opaža arm.bet.sten, gladek opaž, viden beton | m2 | 87.57 |  | 0
3.03 | Dobava, izdelava in razopaženje opaža sedalne površine arm.zoba na steni, viden beton | m2 | 17.03 |  | 0
3.04 | Dobava, izdelava in razopaženje obrob zasaditev viš. 15 cm | m2 | 109.29 |  | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0
4. | BETONERSKA IN ARMIRAŠKA DELA
4.01 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C8/10 XC2, v presek 0,08 - 0,12 m3/m - podložni beton | m3 | 1.72 |  | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30 XC2, v presek 0,20 - 0,30 m3/m - arm.bet.tem.plošča, peta pasovnih temeljev in arm.bet.stene | m3 | 15.76 |  | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 30/37 XC4, XF4, v presek 0,20 - 0,30 m3/m2 - arm.bet.obroba zasaditev, obdelava - prani beton | m3 | 2.64 |  | 0
4.04 | Obdelava povšine stopnic, izdelava prane povšine betona - po zahtevi projekta | m2 | 35.65 |  | 0
4.05 | Dobava in polaganje armature S500 preseka do Φ 12 mm | kg | 733.15 |  | 0
4.06 | Dobava in polaganje armature S500 armaturne mreže | kg | 1014.26 |  | 0
| Skupaj betonerska in armiraška dela: |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
5.01 | Obnova ometa zidu pokopališča | ocena | 0 |  | 0
5.02 | Izdelava arm.bet.kape sedanjega zidu pokopališča iz C 25/30 šir. 65 cm in deb. 5 cm, XC4, površinska obdelava, armatura, dilatacije, ali kot prefabrikat. | ocena | 0 |  | 0
5.03 | Čiščenje objekta po končanih delih - zajeto v post. 2/2.01 | m2 | 420 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
6. | KANALIZACIJA
6.01 | Dobava in polaganje kanalet ACO Drain SR 150 S s simetrično ergoWN 150, 400 kN, ali enakovredno, polaganje na betonsko podlago deb. 10 cm | kos | 12 |  | 0
6.02 | Dobava in polaganje zbiralnika ACO Drain SR 150 S s simetrično ergoWN 150, 400 kN, ali enakovredno, s stranskim iztokom DN 160polaganje na betonsko podlago deb. 10 cm | kos | 1 |  | 0
6.03 | Dobava in montaža čelne polne stene kanalete | kos | 2 |  | 0
| Skupaj kanalizacija : |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1. | FASADA
1.01 | Enobarvna obešena obloga fasade iz vlakno cementnih plošč na nekorozivno sistemsko podkonstrukcijo, ki prenese občasna poplavljanja. Sidrana v AB konstrukcijo objekta. | m2 | 32.039 |  | 0
Finalna obloga fasade je iz, nap.Esal plošč deb.8 mm 60/40cm, enobarvna, polaganje na skodle (npr.Esal - ravna kritina) ali enakovredno, po barvni študiji, sistem oblaganja je po izbiri projektanta. Vzorce in sistem potrdi pred vgradnjo odgovorni proj.arh.
Z mrežico preprečiti vstop mrčesa v zračni prostor fasade.
| Skupaj fasada: |  |  |  | 0
2. | RAZNA DELA
2.01 | Čiščenje objekta po končanih delih | m2 | 465 |  | 0
| Skupaj razna dela dela: |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV
1. | ROBNI ELEMENTI
1.01 | Dobava in polaganje betonskih robnikov dim. 15x25x100 cm na betonsko podlago, obbetonirani z 0,10 m3/m betona C 12/15, XC4, XF3 fugirani s cem.malto 1:2 - ravni robniki | m | 35.6 |  | 0
1.02 | Dobava in polaganje vtnih betonskih robnikov dim. 5x20x100 cm na betonsko podlago, obbetonirani z 0,06 m3/m betona C 12/15, XC4, XF3 fugirani s cem.malto 1:2 - ravni robniki | m | 36.77 |  | 0
1.03 | Dobava in vgrajevanje prodnikov ob obstoječem zidu in ob zasaditvah gran. 3-5 cm v sloju deb, 15 cm, vgrajen na ločilni sloj geotekstila | m2 | 20 |  | 0
1.04 | Dobava in vgrajevanje prodnikov ob obstoječem zidu in ob zasaditvah gran. 3-5 cm v sloju deb, 15 cm, vgrajen na ločilni sloj geotekstila | m2 | 7.36 |  | 0
| Skupaj robni elementi: |  |  |  | 0
2. | TLAKI
2.01 | Priprava in planiranje +-1 cm pripravljene površine tampona, zaklinjenje in valjanje do potrebne zbitosti | m2 | 302 |  | 0
2.02 | Dobava in vgrajevanje asfalta deb. 9 cm, bitudrobir 6 cm, asfaltbeton 3 cm | m2 | 302 |  | 0
| Skupaj tlaki: |  |  |  | 0
3. | ZASADITEV
3.01 | Dobava in saditev dreves na trgu: Acer platanoides "Drummmondii" - ostrolist javor, listi belo obrobljeni. | kos | 5 |  | 0
| Skupaj zasaditev: |  |  |  | 0
4. | OPREMA
4.01 | Dobava in montaža lesene sedalne površine po izbiri arhitekta dim. 200x50 cm po izbiri arhitekta | kos | 4 |  | 0
4.02 | Dobava in montaža lesene sedalne površine po izbiri arhitekta dim. 250x50 cm po izbiri arhitekta | kos | 1 |  | 0
4.03 | Dobava in montaža tipskega koša za smeti po izbiri arhitekta | kos | 1 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža tipskega stojala za kolo izbiri arhitekta | kos | 1 |  | 0
4.05 | Dobava in montaža tipskega droga za zastavo po izbiri arhitekta viš. 6 m, z betonskim temeljem | kos | 3 |  | 0
4.06 | Oglasna tabla za obveščanje dimenzije A3, kovinski okvir in stekleno čelo. Možnost enostavne menjave vsebine. Primerno za zunanjost. Tip potrdi odg. proj. arh. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj oprema: |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
D | PROJEKTANTSKI NADZOR
1. | PROJEKTANTSKI NADZOR
01.01 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
| Skupaj projektantski nadzor: |  |  |  | 0
| SKUPAJ PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA II. FAZA
A | GRADBENA DELA | € |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA | € |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | € |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA | € |  |  | 0
III. | TESARSKA DELA | € |  |  | 0
IV. | BETONERSKA IN ARMIRAŠKA DELA | € |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA | € |  |  | 0
VI. | KANALIZACIJA | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA | € |  |  | 0
II. | RAZNA DELA | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
C | ZUNANJA UREDITEV
I. | ROBNI ELEMENTI | € |  |  | 0
II. | TLAKI | € |  |  | 0
III. | ZASADITEV | € |  |  | 0
IV. | OPREMA | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
D | PROJEKTANTSKI NADZOR
I. | PROJEKTANTSKI NADZOR | € |  |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0