## ELEKTRO INŠ
POPIS MATERIALA CENTER MLADIH LAŠKO
B . INŠTALACIJA JAKEGA TOKA
B.1 Svetilke
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in montaža nadometne fluo svetilke s paraboličnim dark light rastrom, dve cevi FC 28 W T5 in elektronsko predstikalno napravo PR 2x28 W G5 EB, kot naprimer Intra PR 2x28W G5 EB |  | kos | 4
2. | Dobava in montaža nadgradnih svetilk za dvorano in odder. Primer Siteco 5LR21472VA64 2x26W. Svetilke DALI (digitalna regulacija) oz. 1-10 V (analogna regulacija) |  | kos | 21
3. | Dobava in montaža nadgradne svetilke z elektronsko predstikalno napravo 2x18W INITOR C-FL 2x18W EB TC-DE G24q-2. |  | kos | 45
4. | Stenske svetilke za stopnišča. Primer: proizvajalec Siteco tip: 5MD36371V2 |  | kos | 6
5. | Zunanje stenske svetilke. Primer: proizvajalec Siteco tip: 5AA51000M |  | kos | 2
6. | Dobava in montaža senzorjev gibanja 180 stopinj za zunanja svetila |  | kos | 2
7. | Zunanje stenske svetilke za teraso. Primer: proizvajalec Siteco tip: 5AA51000M |  | kos | 3
8. | Dobava in montaža svetilke za varnostno razsvetljavo, Beghelli 11 W |  | kos | 5
9. | Drobni material |  | % | 5
Skupaj svetilke €:
B.2 Instalacijski material in priključki
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in montaža stikal 10A modul Tem Čatež:
| - podometno navadno |  | kos | 27
| - podometno serijsko |  | kos | 2
| - podometno menjalno |  | kos | 21
| - podometno križno |  | kos | 2
2. | Dobava in montaža vtičnic :
| - podometna šuko ENOFAZNA Tem Čatež |  | kos | 38
| - podometna šuko za v parapetni kanal |  | kos | 18
3. | Dobava in montaža doze za direktni prilkjuček in izvedba priključka
|  |  | kos | 10
4. | Dobava in montaža doze za izenačenje potenciala DIP
|  |  | kos | 1
5. | Izdelava priključkov izenačenja potenciala sanitarije
|  |  | kos | 1
6. | Dobava in polaganje instalacijskih cevi:
| - PN-PT 4F f 13,5 |  | m | 800
| - PN-PT 5F f 16 |  | m | 750
| - PN-PT 8F f 23 |  | m | 150
7. | Dobava in montaža dvodelnega parapetnega kanala s pregrado in priborom za montažo 130x72mm |  | m | 12
8. | Razno konstrukcijsko železo za obešanje svetilk osnovno in finalno lakirano ali vroče cinkano |  | kg | 50
9. | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm za ozemljitve |  | m | 100
10. | Dobava in montaža doze za glavno izenačenje potenciala GIP |  | kos | 1
11. | Dobava in montaža električne ključavnice |  | kos | 1
12. | Drobni material |  | % | 10
Skupaj instalacijski material in priključki: €
B.3 Vodniki in kabli
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in polaganje kablov delno v cevi(podomet)oz.v stene,delno v kabelka policenad stropom,delno nadometno:
| - žica P/F 6 mm2 |  | m | 200
| - žica F/F 25 mm2 |  | m | 50
| - PP00-Y 3x1,5 mm2 |  | m | 1200
| - PP00-Y 4x1,5 mm2 |  | m | 200
| - PP00-Y 3x2,5 mm2 |  | m | 1150
| - PP00-Y 5x2,5 mm2 |  | m | 150
| - PP00-Y 5x10 mm2 |  | m | 65
Skupaj vodniki in kabli €:
B.4 Razdelilniki
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in montaža razdelilca RP, p/o lakirane izvedbe, s ključavnico dim 500x1500x200 mm in vgrajeno opremo:
| - gl.stikalo ES 68 63A |  | kos | 1
| - FID stikalo ETI 25A 30 mA. |  | kos | 1
| - avto. Varovalke ETI B10A |  | kos | 22
| - avto. Varovalke ETI C16A |  | kos | 26
| - prenapetostna zaščita PROTEC C |  | kos | 3
| - zbiralnica za fazo |  | kos | 1
| - N in Pe letev |  | kos | 2
- drobni in vezni material
| Skupaj komplet |  | kpl | 1
2. | Drobni material |  | % | 5
Skupaj razdelilniki €:
C. INŠTALACIJA ŠIBKEGA TOKA
C.1.Telefonija, računalniško omrežje, ozvočenje
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Komunikacijsko vozlišče, sestavljeno iz:
2 kos prostostoječa omara 30 HE dim,600x600x400 mm s steklenimi vrati
4 kos priključni panel 24xRJ45
6 kos organizator kablov
10 kos povezovalni (patch) kabel RJ45-RJ45
2 kos panel z vtičnicama 6x230V
| drobni montažni material in zaščita | kpl | kpl | 2
2. | Računalniška vtičnica enojna RJ45, cat.5 vgrajena v parapetni kanal ali podometno dozo | kos | kos | 11
3. | Računalniški kabel UTP 4x2x24 cat 5e | m | m | 500
4. | Kabel TK 39 20x4x0,6 |  | m | 400
5. | Ostali drobni material in manjša dela | % | % | 5
Skupaj telefonija in računalniško omrežje €:
C.3 antenske vtičnice
3. | Dobava in montaža antenske podometne vtičnice
|  |  | kos | 2
4. | Dobava in polaganje cevi PVC fi 13,5
|  |  | m | 100
5. | Dobava in montaža koaksialnega kabla
|  |  | m | 200
6. | Drobni material |  | 5 | %
Skupaj kontrola pristopa €:
E. OSTALO
Zap. Št. | Naziv |  | Enota | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
| Izdelava električnih meritev jakega in šibkega toka |  | kpl | 1
| Izdelava potrdil o ustreznosti za javljanje požara in varnostno razsvetljavo |  | kpl | 1
Skupaj ostalo €:
| VSE INŠTALACIJE SKUPAJ EUR: | [5 empty] | €