## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
4) MANJKAJOČA DELA IN KOLIČINE v osnovnem popisu del
4A) GRADBENA DELA
4B) OBRTNIŠKA DELA
SKUPAJ brez DDV:

## gradbena dela
4
4A/ GRADBENA DELA
OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
0. PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti. Postavka vključuje pripravo, dovoz vse potrebne opreme, formiranje gradbišča in odstranjevanje objektov ter opreme po končani gradnji | kom | 1 | 1100 | 1100
2. | Stalni projektantski nadzor pri gradnji, ki vključuje razna tolmačenja | ur | 100 | 35 | 3500
3. | Projektna dokumentacija PID | kom | 1 | 2500 | 2500
| SKUPAJ: |  |  |  | 7100
I. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
8. | Rušenje obstoječega armiranobetonskega venca v mansardi prereza 25/70 cm vključno z nakladanjem in odvozom ruševin na stalno deponijo H= do 5 km, s plačilom komunalne takse | m3 | 10.3 | 100 | 1030
| SKUPAJ: |  |  |  | 1030
II. BETONSKA DELA IN ARMATURA
2.a | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije, prereza od 0,12 - 0,20 m3/m1 v A.B. venec na obstoječem zidu | m3 | 9 | 110 | 990
| SKUPAJ: |  |  |  | 990
III. TESARSKA DELA
2.a | Opaž AB venca na obstoječem zidu z montažo in demontažo | m2 | 30 | 12.5 | 375
| SKUPAJ: |  |  |  | 375
IV. ZIDARSKA DELA
1.a | Zidanje čelnih zidov z opeko debeline 30 cm kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom. | m3 | 12 | 60 | 720
| SKUPAJ: |  |  |  | 720
V. FASADA
2. | Izdelava izolirane fasade na novem čelnem zidu, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom, v sestavi:
- | kamena volna, 10 cm
- | prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico
- | drugi sloj gradbenega lepila - izravnalni sloj
- | zaključni premaz površine s fasadno barvo po navodilih ZKVD - zajeto v zgornji postavki | m2 | 18 | 30 | 540
| SKUPAJ: |  |  |  | 540

## obrtniška dela
4B/ OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
VI. PARKETARSKA DELA
1. | Morebitna izravnava površine tlaka pred polaganjem parketa z izravnalno maso, debeline do 3 mm. | m2 | 41.47 | 13 | 539.11
| SKUPAJ: |  |  |  | 539.11