## List1
R E K A P I T U L A C I J A
B) STROŠKI IZVEDBE UREDITVE CESTE, ODVODNJAVANJA, KONSTRUKCIJE
A) PREDDELA
B) ZEMELJSKA DELA
C) ZGORNJI USTROJ
D) METEORNA KANALIZACIJA
E) PILOTNA STENA
G) DOVOZ NA PARCELI ŠT. 87/4
H) OSTALA DELA, OPREMA
I) KAMNITA ZLOŽBA
J) GRADBENI DEL PLINOVODA
VSE SKUPAJ brez DDV
| A) | PREDDELA
| 1) | Zakoličba glavnih točk ceste
|  |  | 210 | m
| 2) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov
|  |  | 25 | kom
| 3) | Demontaža - odstranitev obstoječega samostoječega
prometnega znaka (deponiranje na deponijo
gradbišča)
|  |  | 3 | kom
| 4) | Rušenje dreves do fi 15 cm in odvoz na deponijo
na razdalji do 10 km
|  |  | 26 | kom
| 5) | Rušenje dreves od fi 15 do fi 40 cm, razžaganje
in odvoz na deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 21 | kom
| 6) | Demontaža obstoječe odbojne ograje na ovinku
vključno z deponiranjem na razdalji do 10 km
|  |  | 55 | m
| 7) | Rušenje obstoječih cestnih požiralnikov iz
betonskih cevi z LTŽ rešetko in transport
materiala na deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 4 | kom
| 8) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm
|  |  | 45 | m
| 9) | Rušenje propusta, betonska cev fi 30 cm
|  |  | 13 | m
| 10) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm
vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo na
razdalji do 10 km
|  |  | 1170 | m2
| 11) | Rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 cm,
komplet z betonsko podlago, vključno z odvozom na
deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 110 | m
| 12) | Rušenje in odvoz obstoječe kanalete pri dovozu,
vključno z odvozom na deponijo na razdalji do 10
km
|  |  | 4 | m
| 13) | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih
vodov: meteorne kanalizacije, plinovoda,
vodovoda, kabelskega razdelilnega sistema -
obračun po dejanskih stroških
|  |  | 1 | ocena
14) Rušenje kamnitih zidov vključno z zidom ob kapelici
in stopnic ter odvoz na deponijo
- obračun po dejanskih stroških
|  |  | 1 | ocena
| 15) | Demontaža in kasnejša ponovna montaža obstoječe ograje ob kapelici
- obračun po dejanskih stroških
|  |  | 6 | m
SKUPAJ
===============
| B) | ZEMELJSKA DELA
| 1) | Izkop humusa v debelini do 20 cm (upoštevan tudi
izkop humusa pri pilotni steni in saniranem
opornem zidu)
|  |  | 152 | m3
| 2) | Široki strojni izkop materiala III.-IV.
kategorije v debelini do 50 cm, z nakladanjem,
odvozom in razkladanjem na deponijo na razdalji
do 10 km (material pod porušenim asfaltom)
|  |  | 1110 | m3
| 3) | Široki strojni izkop materiala V.-VI.kategorije z
nalaganjem, odvozom in razkladanjem materiala na
deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 415 | m3
| 4) | Dobava in polaganje politlaka 200 g/m2, "filc"
|  |  | 779 | m2
| 5) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
do točnosti 3 cm
|  |  | 1535 | m2
| 6) | Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev
zelenih površin s travnim semenom (humusiranje
upoštevano tudi pri pilotni steni in saniranem
opornem zidu) - uporabi se izkopan humus
|  |  | 530 | m2
| 7) | Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega
izkopanega humusa na deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 46 | m3
SKUPAJ
===============
| C) | ZGORNJI USTROJ
| 1) | Dobava, vgrajevanje in utrjevanje tamponskega
materiala I. kvalitete v povprečni debelini 45 cm
|  |  | 750 | m3
| 2) | Dobava in vgraditev predfabriciranih robnikov iz
cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm, v
betonski temelj
|  |  | 206 | m
| 3) | Dobava in vgraditev predfabriciranih radialnih
robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
v betonski temelj
|  |  | 53 | m
| 4) | Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega
materiala s finim peskom v deb. 3 cm na točnost
+- 1 cm
|  |  | 1535 | m2
| 5) | Bitumenski premaz stikov asfalta
|  |  | 45 | m
| 6) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v
debelini 6 cm
|  |  | 1358 | m2
| 7) | Dobava in polaganje sloja asfaltbetona v debelini
4 cm
|  |  | 1358 | m2
| 8) | Asfaltiranje mulde širine 50 cm
|  |  | 93 | m
| 9) | Dobava in vgraditev mikroarmiranega, aeriranega
betona, metličen cementni beton v debelini 15 cm,
C25/35, Dmax 16 mm, XF4, XC4, PV-II, armiran s
sintetičnimi vlakni (min 5 kg/m3), vgrajen na PVC
folijo debeline 0,20 mm
|  |  | 6.75 | m3
SKUPAJ
| D) | METEORNA KANALIZACIJA
| 1) | Postavitev profilov z označbo višin na mestih
predvidenih jaškov in požiralnikov
|  |  | 17 | kom
| 2) | Strojno-ročni (80%-20%) zemlje III. in IV.
kategorije, izkop jarka za kanalizacijo, globine
do 1,70 m širine 0,80 do 1,00 m s premetom, ročni
izkop ob komunalnih vodih - upoštevan izkop do
spodnjega roba zgornjega ustroja
|  |  | 228 | m3
| 3) | Planiranje dna jarka ročno
|  |  | 158 | m2
| 4) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, SN8,
vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona,
fi 200 mm, polnoobbetonirane cevi
|  |  | 82 | m
| 5) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, SN8,
vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona,
fi 250 mm, polnoobbetonirane cevi,
|  |  | 21 | m
| 6) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, SN8,
vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona,
fi 300 mm, polnoobbetonirane cevi
|  |  | 52 | m
| 7) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, SN8,
vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona,
fi 400 mm, polnoobbetonirane cevi,
|  |  | 15 | m
| 8) | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC
cevi, krožnega prereza fi 60 cm, globine 1.55 m,
z LTŽ povoznim pokrovom
|  |  | 2 | kom
| 9) | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC
cevi, krožnega prereza fi 80 cm, globine 1.55 m,
z LTŽ povoznim pokrovom
|  |  | 1 | kom
| 10) | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC
cevi, krožnega prereza fi 80 cm, globine 2.20 m,
z LTŽ povoznim pokrovom
|  |  | 1 | kom
| 11) | Kompletna izdelava priključkov plastičnih cevi na
revizijske jaške in požiralnike
|  |  | 28 | kom
| 12) | Kompletna izdelava temenskega priključka
meteornih voda iz požiralnikov na meteorni kanal
|  |  | 3 | kom
| 13) | Kompletna dobava, izdelava in montaža požiralnika
iz PE cevi z LTŽ povozno rešetko D 400
|  |  | 13 | kom
| 14) | Zasip jarka po položitvi cevi v plasteh do 30 cm,
komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan
nasip do spodnjega roba zgornjega ustroja
|  |  | 121 | m3
| 15) | Kompletna izdelava plitve rigole, zapoljnjene s
filtrskim materialom od 0-60 mm, z drenažno cevjo
MIDREN DN 100 mm
|  |  | 254 | m
| 16) | Kompletna izdelava kanalete (pri hišnem dovozu
kjer je bila predhodno odstranjena)
|  |  | 4 | m
| 17) | Dvig obstoječega pokrova kanalizacije in plina na
predvideno višino
|  |  | 7 | kom
| 18) | Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo do
10 km
|  |  | 101 | m3
| 19) | Tlačna preizkušnja kanala
|  |  | 170 | m
| 20) | Geodetski posnetek kanala z izrisom
|  |  | 170 | m
SKUPAJ
===============
| E) | PILOTNA STENA
| 1) | Zakoličba pilotov
|  |  | 15 | kom
| 2) | Strojno ročni izkop materiala III. in IV. ktg,
širina izkopa do 1.00 m, z odrivom na deponijo
gradbišča (v celoti se uporabi za zasip)
|  |  | 17.2 | m3
| 3) | Opomba: Vse izkope je potrebno izvajati kampadno,
odsekovno, dolžine max. 3.00 m. Ob izvedbi je
potrebno predvideti odpiranje oz. varovanje
obstoječega zida in opornega zidu.
| 4) | Dobava, montaža in demontaža opaža za gredo
|  |  | 40.5 | m2
| 5) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi Midren DN100
|  |  | 16.5 | m
| 6) | Vrtanje lukenj za pilote fi 50 cm
|  |  | 112 | m
| 7) | Opomba: Globino pilotov na samem mestu, za vsak
pilot posebej, določi geolog.
| 8) | Zasip zidu s filtrskim materialom frakcij 16-32 mm
|  |  | 7.2 | m3
| 9) | Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12 mm
|  |  | 1570 | kg
| 10) | Dobava in polaganje rebraste armature nad fi 12 mm
|  |  | 5108 | kg
| 11) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,
S4, XF2, za gredo zidu
|  |  | 13.8 | m3
| 12) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,
S4, XF2 za pilote
|  |  | 19.3 | m3
| 13) | Kompletna obdelava pilotnih glav
|  |  | 15 | kom
| 14) | Dobava in vgrajevanje drenažnega betona debeline
15 cm (frakcij 16-32 mm)
|  |  | 2.1 | m3
| 15) | Dobava in vgrajevanje PVC folije (med drenažnim
betonom in torkretom)
|  |  | 10 | m2
| 16) | Betonski torkret med piloti v vidnem delu (med
robniki in spodnjim delom grede), v debelini 15 cm
|  |  | 1.9 | m3
| 17) | Dobava in vgrajevanje mreže Q131 med piloti v
vidnem delu (med robniki in spodnjim delom
grede), 3kg/m3
|  |  | 40 | kg
| 18) | Dobava in vgrajevanje - uvrtavanje sider fi 14 v
pilote na razdalji 40 cm, uvrtavanje v vidnem
delu (med robniki in spodnjim delom grede), 5
kg/m'
|  |  | 115 | kg
| 19) | Zasip z izkopanim materialom (porabi se ves
izkopani material od pilotne stene ter 8 m3 od
izkopa pri sanaciji opornega zidu)
|  |  | 24 | m3
| SKUPAJ |  |  |  | ===============
===============
| G) | DOVOZ NA PARCELI ŠT. 87/4
| 1) | Zakoličba glavnih točk ureditve vključno z
opornim zidom
|  |  | 13 | kom
| 2) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z
nalaganjem in odvozom na deponijo na razdalji do
10 km
|  |  | 16 | m2
| 3) | Rušenje obstoječega betonskega zidu vključno z
nalaganjem in odvozom na deponijo na razdalji do
10 km
|  |  | 6.6 | m
| 4) | Odstranitev obstoječih grmovnic
|  |  | 10 | m2
| 5) | Široki strojni izkop humusa, v debelini 30 cm, z odmetom na
deponijo gradbišča, delno se uporabi za zasip (za
opornim zidom)
|  |  | 17 | m3
| 6) | Široki strojni izkop materiala III.-IV.kategorije
v debelini 50 cm, z nakladanjem, odvozom in
razkladanjem materiala na deponijo na razdalji do
10 km (material pod obstoječim asfaltom)
|  |  | 28 | m3
| 7) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
do točnosti +- 3 cm
|  |  | 51 | m2
| 8) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I.
kvalitate v povprečni debelini 45 cm
|  |  | 23 | m3
| 9) | Dobava in vgraditev predfabriciranih robnikov iz
cementnega betona s prerezom 8/25 cm, v betonski
temelj
|  |  | 8 | m
| 10) | Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega
materiala s finim peskom v deb. 3 cm na točnost
+- 1 cm
|  |  | 50 | m2
| 11) | Dobava in polaganje sloja asfaltbetona v debelini
4 cm
|  |  | 49 | m2
| 11) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v
debelini 6 cm
|  |  | 49 | m2
| 12) | Odstranitev in ponovno polaganje betonskih plošč
dimenzij 40/40/5 (7 m2 deponirati pri lastniku)
|  |  | 18 | m2
| 13) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15,
d=10 cm
|  |  | 1.63 | m3
| 14) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,
S4, XF2 za peto in steno zidu
|  |  | 6.8 | m3
| 15) | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža
za gredo in steno zidu
|  |  | 54.4 | m2
| 16) | Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12 mm
|  |  | 244 | kg
| 17) | Dobava in polaganje mrežaste armature Q188
|  |  | 134 | kg
| 18) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi Midren DN100
|  |  | 17 | m
| 19) | Zasip za opornim zidom z izkopanim humusom
|  |  | 16 | m3
| 20) | Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega
izkopanega humusa na deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 37 | m3
| SKUPAJ |  |  |  | ===============
| H) | OSTALA DELA, OPREMA
| 1) | Dobava in postavitev potrebne začasne prometne
signalizacije iz strani upravljalca ceste
|  |  | 1 | ocena
| 2) | Dobava in posaditev grmovnic - panešpljica cca
3-4 kom/m2
|  |  | 1225 | kom
| 3) | Dobava in postavitev zaščitne mreže brežin
|  |  | 360 | m2
| 4) | Ponovna postavitev prometnih znakov (prej
deponirani na deponiji gradbišča)
|  |  | 3 | kom
| 5) | Dobava in postavitev vroče cinkane varovalne
ograje višine h=1.05 m, na/ob pilotni steni
|  |  | 15 | m
| 6) | Talna obeležba na vozišču (pri razširjenem ovinku
- cesta na Grad)
|  |  | 28 | m
| 7) | Kompletna prestavitev celotne kapelice s temelji (v komadu),
dimenzije kapelice š=1.60 x d=1.60 m x cca h=3.00 m,
po tehnologiji izvajalca
- prestavitev za 1.60 m
- pred ponudbo obvezen ogled
|  |  | 1 | ocena
| 8) | OPORNI ZID ZAPORNA STENA V P19:
Kompletna izdelava opornega zidu višine 5.00 m
(4.6 x 0.2 m stena + 0.60 x 0.80 m peta zidu)
iz C 25/30, dolžine 1.45 m, vključno z izkopom,
armaturo (120kg/m3), dvostranskim opažem (15.00 m2),
podložnega betona v debelini (10 cm= 0.25m3)
vključno z uvrtavanjem sider fi 20/40, dolžine sider 40 cm,
sidra se uvrtavajo v obstoječi zid in pilono steno
|  |  | 1 | ocena
| 9) | Prestavitev obstoječe luči JR (v profilu P31) zaradi razširitve ceste
in v profilu P29 +12 m
|  |  | 2 | kom
| 10) | OPORNI ZID PRED KAPELICO:
Kompletna izdelava opornega zidu višine 1.00 m
(0.6 x 0.15 m stena + 0.40 x 0.50 m peta zidu)
iz C 25/30 (0.61m3), dolžine 4.70 m, vključno z izkopom,
armaturo (60kg/m3), dvostranskim opažem (9.40 m2),
podložnega betona v debelini (10 cm= 0.47m3)
|  |  | 1 | ocena
| 11) | Čiščenje terena po končanih gradbenih delih
|  |  | 1 | ocena
| 12) | Geodetski posnetek izvedenega stanja z izrisom
|  |  | 1 | ocena
===============
| 13) | Projektantski nadzor
|  |  | 60 | ure
| 14) | Izdelava PID projekta
|  |  | 1 | kom
SKUPAJ
| I) | KAMNITA ZLOŽBA (L=12.00 m)
| 1) | Zakoličba trase predvidenega kamnometa
|  | 12 | m
| 2) | Strojni izkop zemlje III.-IV.ktg. z nakladanjem, odvozom in
razkladanjem na deponijo do 10 km, izkop se izvaja kampadno v dolžini
4,00 m in v nagibu 5:1, Izkop se izvaja v "lepem" vremenu.
|  | 35 | m3
| 3) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C8/10 v debelini 10 cm,
širina pasu podložnega betona je 130 cm
|  | 1.56 | m3
| 4) | Izdelava temelja C25/30 (MB30), debeline 50 cm, širine 130 cm, pod
prvo vrsto kamnometa v dolžini 12.00 m, V vrhnjo plast betonskega
temelja se vgradi kamenje premera največ 25 cm ki naj bo polovično
vdelano v temelj polovično pa v zložbo. Kamenje je lahko vgrajeno v
zgornjih 25 cm temelja
|  | 7.8 | m3
| 5) | Kompletna izdelava kamniteg zložbe, dolžine 12,00 m, povprečne višine
netto 1.50 m, izdelane iz kamnolomskega materiala do premera 50 cm,
zapolnjenega z betonom C25/30, razmerje beton kamen 20:80, v ceni
zajeti tudi izpuste DN 50 mm (min. 1 kos /m2), obračun po kubičnem
metru zidu.
|  | 10.8 | m3
SKUPAJ
| J) | GRADBENI DEL PLINOVODA PE 1000 fi 63 SDR 11
| 1) | Zakoličba osi plinovoda
|  |  | 65 | m
| 2) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm
vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo na
razdalji do 10 km
|  |  | 52 | m2
| 3) | Široki strojni izkop materiala III.-IV.
kategorije v debelini do 50 cm, z nakladanjem,
odvozom in razkladanjem na deponijo na razdalji
do 10 km (material pod porušenim asfaltom)
|  |  | 60.2 | m3
| 4) | Planiranje dna jarka v povprečni širini 70 cm
|  |  | 52 | m2
| 5) | Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm
in obsip cevi 15 cm nad temenom
|  |  | 12 | m3
| 6) | Zasip jarka po položitvi cevi v plasteh do 30 cm,
komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan
nasip do spodnjega roba asfalta
zasip z kvalitetnim kamnolomskim materialom- T1, D32
|  |  | 49 | m3
| 7) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v
debelini 6 cm
|  |  | 52 | m2
| 8) | Dobava in polaganje sloja asfaltbetona v debelini
4 cm
|  |  | 52 | m2
SKUPAJ