## List1
POPIS DEL
2) ELEKTRO INŠTALACIJE
Investitor: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Objekt: REKONSTRUKCIJA MANSARDE V OBJEKTU "PRISTAVA" NA OBMOČJU KARTUZIJE JURKLOŠTER
POPIS MATERIALA S PREDIZMERAMI
1. | Dobava in polaganje vodnikov, delno na kabelske police, delno v cevi v tlaku, delno podometno komplet
z dolbljenjem zidu:
| NYM 3x1,5 mm2 | m 700
| NYM 3x2,5 mm2 | m 350
| NYM 4x1,5 mm2 | m 6
| NYM 5X2,5 mm2 | m 15
| NYY-J 5X4 mm2 | 0
| NYY-J 5x16 mm2 | m 16
| HOV-K 16 mm2 | m 16
| HOV-K 10 mm2 | m 90
| HOV -U 6 mm2 | m 50
| izol. Cev fi 13,5 | m 600
| izol. Cev fi 16 | m 310
| izol. Cev fi 21 | m 45
| izol. Cev fi 50 | m 110
| doza 85/85, n/o | kos 12
| doza fi 78, p/o | kos 8
| doza fi 60, p/o | kos 29
| doza za izenačitev potencialov, p/o | kos 4
| kabelska polica PK50 komplet z nosilci | m 40
| kabelska polica PK100 komplet z nosilci | m 30
| kabelska polica PK200 komplet z nosilci | m 20
| jeklena pletenica fi 6 mm | m 50
| sponke, vijaki, matice | 5% | materiala
SKUPAJ - VODOVNI MATERIAL:
2. | Dobava in montaža svetilke:
Fluorescentna svetilka s cevmi 1x36W za
osvetljevanje glavne dvorane, montaža na
PK50, z možnostjo regulacije osvetljenosti
| z stikalom ZETA55, komplet z vijaki | kos 20
Svetilka tip DOWNLIGHTER z varčno
| sijalko 2x18W, vgradnja v strop | kos 28
Ladijska svetilka z varčno sijalko
| 2x9W, IP65 | kos 3
Fluorescentna svetilka z zaščitnim steklom
| s cevmi 1x18W, vradnja na strop | kos 4
Stenska dekorativna svetilka z varčno
| sijalko 1x18W, (zunanja), IP65 | kos 4
Varnostna svetilka tip LG11W 1-3P,
pripravni spoj, avtonomija 1h z lastnim
| aku napajanjem, Beghelly | kos 14
SKUPAJ - SVETILKE:
3. | Dobava in vgradnja stikal, p/o, 16A:
| navadno | kos 4
| izmenično | kos 2
| križno | kos 1
| smerno stikalo za pogon zaves | kos 1
STIKALA - SKUPAJ_
4. | Dobava in vgradnja vtičnic, p/o, 16A
z zaščitnim kontaktom in pokrovom:
| vtičnica 230V | kos 20
| EVRO vtičnica 230V | kos 2
| vtičnica 400V | kos 1
SKUPAJ - VTIČNICE:
5. | Dobava in vgradnja sistema za odkrivanje in javljanje požara sestavljenega iz:
centrala za odkrivanje in javljanje požara
| tip JNP 100A | kos 1
| adresabilni dimni javljalnik Apollo XP95 | kos 5
| adresabilni termični javljalnik Apollo XP95 | kos 1
| adresabilni ročni javljalnik | kos 2
| adresna požarna sirena ES-SQMA | kos 1
| elektronski izolator Apollo XP95 | kos 2
| vodnik JY(ST)Y (rdeči) 2x2x0,8 | m 100
SKUPAJ - ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA:
6. | Dobava in vgradnja sistema za ozvočenje:
| Centralna naprava za ozvočenje SEA Sežana | kos 1
| zidna priključna omarica koplet, SEA Sežana | kos1
| Priključna omarica SEA Sežana | kos 1
| zvočna kombinacija 200/400W, 8Ω | kos 4
| vodnik PPL 2x2x4 mm2 | m 60
vodnik 6x2x4 mm2 (NPI, PPL) + AUDIO
| multicare 8 parni | m 60
| vodnik 3x2,5 mm2 | m 20
SKUPAJ - SISTEM OZVOČENJA:
V popisu niso upoštevani mikrofoni!
7. | Dobava in izvedba sistema indukcijske zanke za slaboslušne:
| mikrofon | kos 4
| Limiter kompresor DBX | kos 1
| ojačevalnik moči | kos 1
AUDIO kabel MOGAMI 2552, LOW NOISE
| MICROPHONE CABLE | m 115
| kabel LICY 1x4 mm2 | m 55
| izolirna cev fi 16 | m 105
| izolirna cev fi 50 | m 60
SKUPAJ - INDUKCIJSKA ZANKA ZA SLABOSLUŠNE:
8. | Dobava in vgradnja stikalnega tabloja:
| tipska podometna enoredna omarica | kos 1
| stikalo navadno - vgradni modul, 16A | kos 3
| tipkalo ZETA 55 | kos 3
drobni material
SKUPAJ - STIKALNI TABLO:
9. | Dobava in montaža razdelilca R - M:
tipska omarica, podometna, štiriredna
| z zapiralom, IP2X | kos 1
stikalo za vgradnjo na letev, 3p,
| 80A, 400V | kos 1
stikalo za vgradnjo na letev, 3p,
| 40A, 400V | kos 1
RCD zaščitno tokovno diferenčno
| stikalo 40/0,3A | kos 1
RCD zaščitno tokovno diferenčno
| stikalo 25/0,03A | kos 1
| prenapetostni odvodnik, razred C, 4p.15kA | kos 1
| inštalacijski odklopnik, tip C, 10A/1p | kos 14
| enako, le 16A/1p | kos 19
| enako, le16A 3/p | kos 1
| enako, le 25A | kos 1
| inštalacijski kontaktor, 25A, 400V, 3p | kos 1
| nična sponka | kos 3
| ozemljilna sponka | kos 1
ožičenje, oznake, preizkus
SKUPAJ - RAZDELILEC R-M:
10. | Dobava in vgradnja strelovodne naprave HERMI:
| valjanec FeZn 25x4 mm | m 80
| Rf žica fi 10 | m 25
| Al žica fi 10 | m 130
| križna sponka | kos 3
| žlebna sponka | kos 8
| merilni spoj | kos 4
| vertikalna zaščita | kos 4
| slemenski nosilec | kos 20
| strešni nosilec | kos 36
| cevma objemka | kos 22
vijačni material
drobni material
SKUPAJ - STRELOVODNA NAPRAVA:
REKAPITULACIJA:
1. | Vodovni material
2. | Svetilke
3. | Stikala
4. | Vtičnice
5. | Sistem za odkrivanje in javljanje požara
6. | Sistem ozvočenja
7. | Sistem indukcijske zanke za slaboslušne
8. | Stikalni tablo
9. | Razdelilec R-M
10. | Strelovodna inštalacija
ELEKTROINŠTALACIJA - SKUPAJ:
CELOKUPNA REKAPITULACIJA:
1. | Elektroinštalacija - skupaj
2. | Pregled in pridobitev potrdila sistema OJP
3. | Meritve elektroinštalacije
4. | Meritve strelovodne naprave
5. | Stroški nadzora
6. | Izdelava PID dokumentacije
ELEKTROINŠTALACIJA - CELOKUPNO:
V ceni ni upoštevan DDV.