## gradbena dela
A/ GRADBENA DELA
OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
I. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
1. | Odstranitev kompletne lesene strehe dvokapnice, s trapeznim vešalom, kapnimi in vmesnimi legami, ročicami, z odnosom odstranitvenega materiala na začasno gradbiščno deponijo;
- | strešna kritina iz opečnih strešnikov (bobrovec), skupaj z pripadajočimi obrobami
- | strešne letve
- | opaž napušča
- | strešni odtočni žlebovi s kljukastimi konzolami
- | strešne odtočne cevi z objemkami, koleni in kotlički
- | kompletna lesena strešna konstrukcija - trapezno vešalo
| komplet (tlorisna projekcija strehe) | m2 | 300.75
2. | Odstranitev vseh lesenih oken in vhodnih vrat objekta v nadstropju, velikosti do in nad 2 m2/kos, skupaj z odstranitvijo notranjih lesenih okenskih polic, z odnosom materiala na začasno gradbiščno deponijo | kos | 14
3. | Odstranitev kompletnega poda "ganka" skupaj s pripadajočo leseno ograjo, odstranitvijo lesenih soh in vhodnih stopnic, z odnosom materiala na začasno gradbiščno deponijo | m2 | 38.2
4. | Rušenje čelnega zidu iz opeke in kamna, v mansardi, debeline 70 cm, z odnosom ruševin na začasno gradbiščno deponijo | m3 | 14.5
5. | Dolbljenje reg za nove vertikalne AB vezi in rege za nove jeklene stebre nosilne konstrukcije strehe, v obstoječem zidu, velikosti 30/30 cm in 12/30 cm, z nakladanje in odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo | m3 | 1.5
6. | Nepredvidena rušitvena in odstranitvena dela - 10% rušitvenega materiala | m3 | 5.8
7. | Nakladanje in odvoz ruševin in ostalega odstranitvenega materiala na stalno deponijo H= do 5 km, z plačilom komunalne takse | m3 | 58
SKUPAJ:
II. BETONSKA DELA IN ARMATURA
1. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije, prereza od 0,08 - 0,12 m3/m1 v A.B. vertikalne zidne vezi v obstoječem zidu in novem zidu | m3 | 1.1
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije, prereza od 0,08 - 0,12 m3/m1 v A.B. horizontalne zidne vezi v novem zidu | m3 | 5.6
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije, prereza od 0,08 - 0,12 m3/m1 v A.B medetažno ploščo na HI-Bond pločevino | m3 | 4
4. | Izdelava, dobava in montaža srednje komplicirane armature iz jekla kvalitete S 500
| RA do Ø 12 mm | kg | 665
| RA do Ø 14 mm in več | kg | 943
5. | Izdelava, dobava in montaža armaturnih mrež iz jekla kvalitete S 500 | kg | 109
SKUPAJ:
III. TESARSKA DELA
1. | Opaž vertikalnih AB zidnih vezi, v obstoječem zidu in novem čelnem zidu, z montažo in demontažo | m2 | 9.2
2. | Opaž horizontalne AB zidnih vezi, v novem čelnem zidu, z montažo in demontažo | m1 | 16.7
3. | Lahki pomični delovni odri na lesenih stolicah, višine do 2,4 m za potrebe gradbenih in obrtniških del - mansarda | m2 | 158.21
4. | Fasadni cevni oder, višine do 6 m, z montažo in demontažo ter dostopom na oder | m2 | 459
SKUPAJ:
IV. ZIDARSKA DELA
1. | Zidanje novega montažnega koaksialnega dimnika, tip npr. Schiedel, zunanjega gabarita 36/36 cm, Ø 18 cm, kompletno z vsemi potrebnimi elementi (po specifikaciji proizvajalca), vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom | m1 | 4.9
2. | Izdelava tlaka v mansardi, na obstoječo AB ploščo, kompletno z vsemi preddeli in prenosi ter z obzidnim stiropor trakom v sestavi: c
stiropor plošče, 10 cm
PVC folija
| armiran cementni estrih, 5 cm | m2 | 158.21
3. | Vgradnja lesenih oken, velikosti do 2 m2 | kos | 7
3.a | Vgradnja lesenih oken, velikosti nad 2 m2 | kos | 5
4. | Vgradnja lesenih vhodnih vrat, velikosti do 2 m2 | kos | 1
4.a | Vgradnja lesenih vhodnih vrat, velikosti nad 2 m2 | kos | 1
5. | Dobava in vzidava notranjih okenskih polic iz npr. naravnega kamna (tip in barva po izbiri arhitekta) deb. 2 cm, širine 42 cm. | m1 | 13.5
6. | Čiščenje objekta (mansarde) med gradnjo | m2 | 0
7. | Finalno čiščenje objekta (mansarde) končani gradnji - tlaki, steklo… | eur | 1
SKUPAJ:
V. FASADA
1 | Barvanje obstoječe in delno nove fasadne površine z naravno obstojnimi apnenimi barvami, po navodilih in specifikaciji ZKVD | m2 | 386.8
1.a | Enako kot postavka zgoraj, le barvanje fasadnega podstavka - COKLA | m2 | 13.7
1.b | Enako kot postavka zgoraj, le barvanje dimnika | m2 | 5.5
2. | Izdelava izolirane fasade na novem čelnem zidu, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom, v sestavi:
- | kamena volna, 10 cm
- | prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico
- | drugi sloj gradbenega lepila - izravnalni sloj
- | zaključni premaz površine s fasadno barvo po navodilih ZKVD - zajeto v zgornji postavki | m2 | 27
3. | Izdelava fasadne obloge dimnika, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom, v sestavi:
- | OSB plošča, 15mm
- | prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico
- | drugi sloj gradbenega lepila - izravnalni sloj
- | zaključni premaz površine s fasadno barvo po navodilih ZKVD - zajeto v zgornji postavki | m2 | 5.5
SKUPAJ:

## obrtniška dela
B/ OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
I. TESARSKA DELA
1. | Izdelava nove lesene strešne konstrukcije strehe dvokapnice s čopoma (rahlo lomljena na kapu proti vhodnem balkonu) izdelane iz kapnih in vmesnih leg in špirovcev, s porabo lesa do 0,05 m3/m2, vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom, ter zaščitnim premazom konstrukcije. Naklon strehe 41°. | m2 | 300.75
2. | Dobava in nabijanje strešnih letev 5/4 cm in kontraletev velikosti 8/5 cm, s predhodno dobavo in nabijanje napenjalne folije (paropropustne), vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom - a | m2 | 400.4
3. | Obloga kapnih in čelnih napuščev strehe, z lesenim opažem iz colaric, na špirovce. Opaž napušča je potrebno zaščititi z zunanjimi zaščitnimi premazi za les 2x, po navodilih ZKVD. | m2 | 113.5
4. | Dobava in nabijanje čelnih letev | m1 | 31.5
6. | Izdelava kompletnega novega lesenega vhodnega balkona (ganka) skupaj z izvedbo enoramnih lesenih stopnic (nosilni gredi stopnic iz HOP profilov ste zajeti pri ključavničarskih delih). Nosilna konstrukcija balkona je izdelana iz soh 18/18 z ročicami 12/14, vzdolžnih gred 18/18 in prečnikov 14/18 na razmiku 1 m. Pod balkona je iz hrastovih plohov, debeline 8 cm na pero in utor. V ceni je zajeti montažo pripadajoče lesene balkonske ograje izdelane po vzorcu obstoječe, ter AB temelje pod sohami, vel. 50/50/80 cm (izkop, opaž, armatura in zasip). Les je potrebno zaščititi z zunanjo barvo za les, po navodilih ZKVD. | m2 | 37.4
7. | Izdelava, dobava in namestitev lesenih diferenčnih stopnic na balkon, za dostop v objekt, velikosti 195/52 cm, višine dveh stopnic - 34 cm | kos | 1
7.a | Izdelava, dobava in namestitev lesenih diferenčnih stopnic na balkon, za dostop v objekt, velikosti 98/52 cm, višine dveh stopnic - 34 cm | kos | 1
SKUPAJ:
II. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in pokrivanje strehe dvokapnice s čopama, z opečnim bobrovcem, kompletno z vsemi potrebnimi strešnimi elementi, pomožnimi deli, prenosi in transportom.(po specifikaciji proizvajalca kritine). | m2 | 400.4
2. | Dobava in montaža polkrožnih visečih strešnih žlebov iz bakrene pločevine r. š.40 cm, z dobavo in pritrjevanjem kljukastih konzol, izdelavo kotliča pri iztoku v cevi ter vsemi pomožnimi deli in prenosi | m1 | 46
2.a | Enako kot postavka zgoraj, le strešni žlebovi na čopih, r.š. 25 cm | m1 | 9.22
3. | Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi iz bakrene pločevine Ø 12 cm, z dobavo in pritrjevanjem kovinskih objemk, vsemi pomožnimi deli in prenosi | m1 | 12
4. | Dobava in montaža dimniške obrobe, iz bakrene pločevine, r.š. 50 cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom, prenosi in transportom | m1 | 3.7
5. | Dobava in montaža čelne obrobe iz bakrene pločevine, r.š. 35 cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom in prenosi | m1 | 31.5
6. | Dobava in montaža LTŽ okroglih odtočnih cevi dolžine 1 m, kolena za priključek na obstoječi peskolov | kos | 2
SKUPAJ:
III. KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža jeklenih nosilnih okvirjev v mansardi izdelanih iz profilov HE 220 B, dolžine 15,64 m, (5 kosov) vijačenih v obstoječo betonsko ploščo, z antikorozijsko zaščito in finalnim opleskom z epoksidno barvo po izboru arhitekta oz. investitorja. Debelino in način donosa določi arhitekt. | kg | 9400
2. | Dobava in montaža medetažne konstrukcije iz HI-Bond pločevine, skupaj z jekleno podkonstrukcijo iz profilov HE 300 A in HE 160 A, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom | m2 | 39
3. | Dobava in montaža tipske mrežne pregrade stene z enokrilnimi vrati v steni, z mrežastimi vratnimi krili, velikosti 80/200 cm, komplet | m2 | 5.6
4. | Dobava in montaža nosilnih kovinskih profilov HOP C 140, dolžine 613 cm enoramnih zunanjih stopnic na balkon (gank) | kos | 2
5. | Izdelava in montaža dimniške škatle iz jeklene pločevine debeline 4mm, dimenzije 115x65cm in višine 2,75m | m2 | 9.5
SKUPAJ:
IV. MIZARSKA DELA
Opomba: Vsa okna in vhodna vrata so lesena in jih je potrebno izdelati po vzorcu obstoječih!
1. | Dobava in montaža notranjih lesenih vrat, vgrajenih v steno iz mavčnih plošč, debelin 10 in 20 cm. Vratni podboj, vratno krilo in kljuka po izboru arhitekta oz. investitorja. Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico in tesnilno gumo
- | velikost vrat 80/200 (stena debeline 20 cm) | kos | 1
- | velikost vrat 190/170 (stena debeline 20 cm) | kos | 1
- | velikost vrat 90/200 (stena debeline 10 cm) | kos | 1
2. | Dobava in montaža notranjih tipskih požarnih vrat, vgrajenih v steno iz mavčnih plošč, debeline 20 cm. Vratni podboj, vratno krilo in kljuka po izboru arhitekta oz. investitorja. Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, tesnilno gumo, samozapiralom ter certifikatom o požarni odpornosti EI30 C. | kos | 1
3. | Dobava in montaža notranjega lesenega okna, vgrajenega v montažno steno iz mavčnih plošč, debeline 20 cm, zastekljenega z navadnim 6 mm steklom. Velikost okna 141/120 cm. | kos | 1
4. | Dobava in montaža zunanjih lesenih oken, izdelanih po vzorcu obstoječih;
- | velikost okna 90/60 cm | kos | 6
- | velikost okna 90/140 cm | kos | 1
- | velikost okna 118/175 cm | kos | 5
5. | Dobava in montaža lesenih vhodnih vrat, izdelanih po vzorcu obstoječih;
- | vhodna vrata velikosti 90/215 cm | kos | 1
- | vhodna vrata velikosti 180/215 cm, dvokrilna | kos | 1
SKUPAJ:
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Morebitna izravnava površine tlaka pred polaganjem talne keramike, z izravnalno maso debeline do 3 mm. | m2 | 8.91
2. | Dobava in polaganje talne keramike na ravno podlago na lepilo, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom. Tip, barvo in način polaganja keramičnih ploščic določi arhitekt.. V ceni je zajeti tudi stensko obrobo, višine 7 cm s keramiko enake kvalitete kot je tlak. Nabavna vrednost keramike je do 19 eur/m2. | m2 | 8.91
SKUPAJ:
VI. PARKETARSKA DELA
1. | Morebitna izravnava površine tlaka pred polaganjem parketa z izravnalno maso, debeline do 3 mm. | m2 | 107.83
2. | Dobava in polaganje lamelnega hrastovega parketa kompletno z 2x brušenjem in lakiranjem površine ter dobavo in montažo obstenske trikotne letvice - visoke, enake kvalitete kot je parket | m2 | 149.3
SKUPAJ:
VII. MONTAŽNA DELA
1. | Mansardna obloga poševnega dela ostrešja z montažo enonivojske kovinske konstrukcije, s polaganjem izolacije tipa kot npr. kamena volna v debelini 240 mm, s polaganjem paronepropustne folije in montažo ognjevarnih plošč, debeline 15 mm. Bandažirano v kvaliteti K2 | m2 | 400
2. | Obloga stropa pod medetažno stropno konstrukcijo (HI-Bond), v sestavi:
- | kamena volna, 17 cm
- | mavčnokartonske plošče, 15 mm, na kovinski tipski podkonstrukciji. Bandažirano v kvaliteti K2 | m2 | 39
3. | Predelna stena d= 100 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d= 75 mm, obojestransko enoslojna obloga z mavčnimi ploščami d= 12,5 mm, samonosna izolacija d= 50 mm, zvočna izolativnost Rw= 52 dB, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 3,20 m in nad 3,20 m. | m2 | 26.9
4. | Predelna stena d= 150 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d= 100 mm, obojestransko dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d= 12,5 mm, samonosna izolacija d= 50 mm, zvočna izolativnost Rw= 52 dB, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 3,20 m | m2 | 8.4
5. | Predelna stena d= 200 mm, dvojna kovinska podkonstrukcija d= 75 mm, obojestransko dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d= 12,5 mm, samonosna izolacija d= 50 mm, zvočna izolativnost Rw= 52 dB, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 3,20 m | m2 | 26.2
6. | Izdelava notranje obloge obstoječih obodnih zidov skupaj z oblogo okenskih in vratnih špalet, z mavčnokartonskimi ploščami na kovinski podkonstrukciji, v sestavi:
- | toplotna izolacija iz kamene volne, 8 cm
- | parna zapora iz PE folije
- | mavčnokartonska plošča na tipski podkonstrukciji, debeline 15 mm. Bandažirano v kvaliteti K2 | m2 | 150
7. | Dodatek za ognjevarne plošče montažnih sten | m2 | 14.7
8. | Dodatek za izvedbo revizijskih vratic v stenskih oblogah in stenah, vel. 30x30 cm - ocena | kos | 5
SKUPAJ:
VIII. SLIKARSKA DELA
1. | Slikanje novih stenskih oblog, montažnih stropov in sten iz mavčnokartonskih plošč s poldisperzijsko barvo, npr. JUPOL, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine | m2 | 712
SKUPAJ:

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1) GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A/ | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
II. | BETONSKA DELA IN ARMATURA
III. | TESARSKA DELA
IV. | ZIDARSKA DELA
V. | FASADA
A/ | GRADBENA DELA SKUPAJ:
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I. | TESARSKA DELA - STREHA
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
IV. | MIZARSKA DELA
V. | KERAMIČARSKA DELA
VI. | PARKETARSKA DELA
VII. | MONTAŽNA DELA
VIII. | SLIKARSKA DELA
B/ | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:
SKUPNA REKAPITULACIJA
A/ | GRADBENA DELA
B/ | OBRTNIŠKA DELA
A + B SKUPAJ brez DDV:
DDV V CENI NI ZAJET !