## Predračun
POPIS DEL
R E K A P I T U L A C I J A
A) PREDDELA :
B) ZEMELJSKA DELA:
C) ZGORNJI USTROJ:
D) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE:
SKUPAJ brez DDV
DDV 22%
SKUPAJ z DDV
A) | PREDDELA :
1) | Zakoličba ceste po profilih.
| 302 | m
2) | Postavitev profilov, z označbo višine asfalta.
| 17 | kom
3) | Zarez, izravnava asfalta obstoj. ceste v deb do 10 cm.
| 2.5 | m
4) | Rušenje , odstranitev jeklenih prelog iz območja obstoječe ceste;
dolž. do 4 m.
| 2 | kom
5) | Dobava in postavitev potrebne začasne prometne signalizacije s strani
upravljalca ceste, v času izgradnje ceste, ter odstranitev po
izgradnji ceste.
| 1 | ocena
B) | ZEMELJSKA DELA:
1) | Grederska izravnava obstoječe tamponske ceste v deb. 10- 15 cm.
| 1000 | m2
2) | Strojno pikiranje skale pri profilu P154, z nalaganjem in odvozom.
| 2.5 | m3
3) | Strojni izkop materiala --obstoj. tampona ceste v deb. 20 cm in
širini 60 cm; ( peta) .z nalaganjem in odvozom na deponijo;
| 30 | m3
4) | Izkop materiala ( brežine ) III. do V.kat. za razširitev ceste v
hrib 0.50 m ( P5, P11, P17 )
| 25 | m3
5) | Strojni izkop mat.; obstoječega tampona ceste v deb. 0 - 40 cm za
izdelavo tamponskega klina ( navezave na obstoj. višino na začetku in
koncu ceste, območje kozolca in uvoza k stan. hiši- obstoječa višina
ceste ostane. ) z nalaganjem in odvozom na deponijo
| 95 | m3
6) | Razna humusiranja v deb. 10 -15 cm in zatravitev obstoječe brežine
, po potrebi ocena
| 320 | m2
7) | Humusiranje in zatravite ob robniku v šir. 1.0 m
| 30 | m2
C) | ZGORNJI USTROJ:
1) | Dobava in vgrajevanje tampona , v deb. 20 cm, širini 60 cm, za zasip
tamponske pete; uporabi se lahko izkopani tamponski material boljše
kvalitete.
| 30 | m3
2) | Dobava in vgrajevanje - dosip manjkajočega tampona I. kval. v deb.
20 cm nad obstoječo cesto, in 40 cm, na območju kozolca in uvoza k
stanov.hiši - P7 .
| 260 | m3
3) | Izravnava obstoječega " nasipa" v deb. do 20 cm, z izkopanim
tamponom boljše kvalitete, vključno z uvaljanjem; F= cca 150 m2 (od
P10 do kozolca - levo )
| 30 | m3
4) | Dobava in polaganje betonskih dvignjenih robnikov 15/25/100 cm v
betonsko podlago MB 20.
| 32 | m
5) | Bitumenski premaz stikov obstoječega asfalta ceste zs predvidenim,
| 2.5 | m
6) | Fino planiranje in zaklinjanje tampona s peskom.
| 1080 | m2
7) | Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta AC 16 SURF B 50-70 A4, v
debelini 7 cm.
| 900 | m2
8) | Kompletna izdelava asfaltne mulde šir. 40 cm, s predhodno pripravo.
| 315 | m
9) | Dosip bankine s z mešanico tampona in zemlje v deb. do 10 cm, in .
šir. 20 cm ,vključno z utrditvijo ( med muldo in brežino )
| 275 | m
10) | Preostali dosip bankin z mešanico tampona in zemlje v deb. do 10 cm,
vključno z uvaljanjem, v povpr. širini 0.6m
| 235 | m
11) | Dobava in postavitev tipske jekllene varnostne enojne odbojne ograje.
| 75 | m
12) | Vgraditev, vbetoniranje predhodno izkopane jeklene preloge na
obstoječem makadamskem uvozu, pri profilu P6, dolž.ine do 4 m.
| 1 | kom
D) | KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE:
1) | Kompletna izdelava drenažne naprave šir. 0.30 m, glob. 0.60 m od
obstoj. ceste, dren. cev fi 100mm, na bet. podlagi, filter fi 16-32
mm.
| 315 | m
2) | Strojni izkop mat. IV: kat. šir. 0.80 m, glob. 1.0 m, za propuste.
z nalaganjem in odvozom na deponijo.
| 30 | m3
3) | Ročno planiranje dna jarka v povpr. širini 0.50 m
| 18 | m2
4) | Kompletna izdelava požiralnika u usedalnikomiz BC fi 40 cm, povozna
LŽ rešetka 40/40 cm, glob. do 1.50 m
| 5 | kom
5) | Dobava in polaganje PVC cevi DN 200 mm ; polno obbetonirane (cevni
propusti )
| 35 | m
6) | Izdelava priključkov fi 100 - drenaže in fi 200mm - propusti na
predv. požiralnike .
| 10 | kom
7) | Zasip jarka z izkop. materialom , vključno s komprimiranjem;
upoštevam polovico zasipa.
| 15 | m3
8) | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo
| 15 | m3
9) | Izdelava zaščite iztokov propustov: dim. 60x80 cm iz lomljen. kamna
fi 20 cm na bet. podlagi ; 5 kom.
| 1 | m3
10) | Projektantski nadzor v času obnove ceste
| 8 | ura