## graščinsko dvorišče-01-2012
Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Objekt: OBNOVA GRAŠČINSKEGA DVORIŠČA
GRADBENA DELA
0. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
II. | ZEMELJSKA DELA
III. | BETONSKA DELA
IV. | TESARSKA DELA
V. | ZIDARSKA DELA
VI. | KANALIZACIJA
OBRTNIŠKA DELA
VII. | KLEPARSKA DELA
VIII. | PVC DELA
IX. | KAMNOSEŠKA DELA
X. | SLIKARSKA DELA
XI. | KOVAŠKA DELA
XII. | OSTALA DELA
SKUPAJ brez DDV:
OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled objekta.
Šifra | Delo | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
A/ GRADBENA DELA
0. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti. Postavka vključuje pripravo, dovoz vse potrebne opreme, formiranje gradbišča in odstranjevanje objektov ter opreme po končani gradnji | kom | 1
2. | Stalni projektantski nadzor pri gradnji, ki vključuje razna tolmačenja | ur | 120
3. | Projektna dokumentacija PID | kom | 1
SKUPAJ:
I. RUŠITVENA DELA
1. | Kompletna odstranitev kamnitega tlaka (kocke in kamniti pasovi za naknadno uporabo) v debelini 10cm z odnosom na začasno gradbiščno deponijo in pazljivejšim ravnanjem | m2 | 965
2. | Odstranitev obstoječe neustrezne zasteklitve arkadenega hodnika zahodnega trakta graščinske stavbe z odnosom materiala na gradbiščno deponijo. Dimenzije zasteklitev so polkrožne oblike, v lesenem okvirju, posamezne velikosti cca 280cm x 270 cm. | kom | 9
3. | Nakladanje in odvoz vsega rušitvenega in odstranitvenega materiala na stalno deponijo H= do 10 km s plačilom potrebne pristojbine | m3 | 116.8
4. | Nepredvidena odstranitvena in rušitvena dela
| kv | ur | 150
| pk | ur | 150
SKUPAJ:
II. ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop materiala III. Ktg. v globini do 40 cm, z nakladanjem na kamion | m3 | 386
2. | Izkop za kabelsko kanalizacijo, širine 1m, globine do 1m, za TK in ELEKTRO vode | m3 | 120
3. | Dobava in polaganje filca - geosintetika razreda S2 | m2 | 965
4. | Dobava in vgraditev tamponskega materiala iz kamnitega agregata (0-32 mm), debeline 40 cm, modul stisljivosti na planumu zgornjega ustroja Ev2= 100 Mpa in Ev2= 40 Mpa na planumu izkopa | m3 | 386
5. | Planiranje planuma v projektiranih naklonih, z toleranco +-2 cm/4m | m2 | 965
6. | Zasip kabelske kanalizacije z izkopanim materialom in utrditvijo v plasteh po 20 cm | m3 | 96
7. | Izkop za točkovne temelje, globine 90 cm, s planiranjem dna izkopa | m3 | 23
8. | Zasip za točkovnimi temelji, s predhodno izkopanium materialom, z nabijanjem zasipa do potrebne zbitosti | m3 | 14.9
9. | Nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo H= do 10 km z plačilom potrebne pristojbine | m3 | 465
SKUPAJ:
III. BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje podložnega betona C 20/25, deb. 10 cm, minimalno armiran, kot podlaga za polaganje kamnite talne obloge - granitne plošče | m3 | 18.5
2. | Dobava in polaganje podložnega betona C 20/25, deb. 10 cm, minimalno armiran, kot podlaga za polaganje granitnih kock | m3 | 78
3. | Planiranje podložnega betona v projektiranih naklonih, z toleranco +-1 cm/4m | m2 | 965
4. | Dobava in polaganje podložnega betona C 8/10, prereza od 0,08-0,12 m3/m2, pod točkovnimi temelji, debeline 10 cm | m3 | 1.5
5. | Dobava in polaganje armiranega betona C 25/30, prereza do 0,30 m3/m2,m1 - diferenčne stopnice | m3 | 14
6. | Dobava in polaganje armiranega betona C 25/30, prereza nad 0,30 m3/kos, v točkovne temelje | m3 | 8.5
7. | Izvedba konstruktivnih dilatacij v podložnem betonu deb. 10 cm. Dilatacija se zalije z trajno elastično zalivno maso. | m1 | 530
8. | Armatura S 500 (B), srednje zahtevna za izdelavo in montažo, do fi 12 mm - ocenjeno | kg | 1100
9. | Armatura S 500 M, enostavna za izdelavo in montažo, ocenjeno | kg | 4800
SKUPAJ:
IV. TESARSKA DELA
1. | Dvostranski opaž pasovnih temeljev višine do 1 m, z montažo in demontažo | m2 | 32
2. | Opaž točkovnih temeljev, višine do 0,8 m, z montažo in demontažo | m2 | 31.2
3. | Dvostranski opaž zidov višine 1 - 1.5 m, za vidni beton | m2 | 32
SKUPAJ:
V. ZIDARSKA DELA
1. | Krpanje fasade po vgradnji posamaznih okenskih elementov v nadstropju, dimenzija polkrožnih okenskih elementov je cca. 2,80m x 2,70m. V postavki zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti ter ves pomožni material. | kos | 9
2. | Krpanje notranjega ometa, po vgradnji posameznih okenskih elementov, v grobi in fini podaljšani malti, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom | kos | 9
3. | Vgraditev sidrnih elementov za stojna mesta šotorov, teže 20-30kg/kom, z geodetskim merjenjem | kom | 16
SKUPAJ:
VI. KANALIZACIJA
1. | Izkop in odstranitev vseh obstoječih betonskih in PVC kanalizacijskih cevi na območju graščinskega dvorišča, globine do 2 m, z nakladanjem in odvozom ruševin na stalno deponijo, H= do 5 km, s plačilom komunalne takse | m1 | 173
2. | Dobava in polaganje novih PVC kanalizacijskih cevi v v obstoječe jarke, v predpisanih padcih od 1-4,9 %, vsem spojnim materialom, obbetoniranjem stikov, peščeno podlago in zasipom cevi, delno z 2x sejanim peskom, ter delno z predhodno izkopanim materialom, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom
- | pvc cev Ø 100 mm, globine do 1 m | m1 | 4
- | pvc cev Ø 150 mm, globine do 1 m | m1 | 12
- | pvc cev Ø 200 mm, globine 1-2 m | m1 | 90
- | pvc cev Ø 250 mm, globine 1-2 m | m1 | 55
- | pvc cev Ø 300 mm - iztok v Savinjo - ocena | m1 | 10
3. | Prilagoditev obstoječih kanalizacijskih pokrovov in vtočnih rešetk na novoprojektirane višine ter prilagoditev jaškov za priključke novih PVC cevi | kos | 32
4. | Izdelava štiri cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi fi 110 mm, na peščeno podlago, peščenim zasipom in opozorilnim trakom nad kanalizacijo | m1 | 125
5. | Kompletna izdelava AB jaška dim. 100 x 100 cm, globine do 1.0 m, z povoznim LŽ pokrovom 400 kN, 600x600 mm | kom | 4
6. | Obdelava priključkov novih kanalizacijskih cevi na obstoječe jaške | kom | 37
7. | Sanacija notranjosti obstoječih jaškov | kom | 32
SKUPAJ:
B/ OBRTNIŠKA DELA
VII. KLEPARSKA DELA
1. | Izdelava in montaža zunanjih okenskih polic iz cinkoti pločevine oziroma po navodilih ZVKD, r.š. cca 35cm | m1 | 26
SKUPAJ:
VIII. PVC DELA
1. | Izdelava in montaža PVC polkrožnih oken, izdelanih po originalnem vzorcu. Okenski okvirji so PVC v barvi lesa (imitacija teksture in barve hrasta) in opremenjeni z ustreznimi kljukami in okovjem. Originalni vzorci delitve okenske odprtine podani s strani ZVKD Celje. Okenski element bo zastekljen s termoizolacijskim steklom K= 1,1W/m2K. Dvokrilno odpiranje samo v sredinskem delu, ostale zasteklitve so fiksne, dimenzije vsakega polja obvezno preveriti na licu mesta.
- | velikost okenskega elementa 288/270 cm, po shemi O1 | kom | 9
SKUPAJ:
IX. KAMNOSEŠKA DELA
1. | Dobava in polaganje tlaka iz žganega granita v debelini 5 cm, različnih barv,(polaganje po načrtu) v podložni beton C 25/30, debeline 12 cm. (podložni beton zajet pri betonskih delih) | m2 | 138
2. | Izvedba dilatacij kamnitega tlaka ob zidovih objekta. Stike zatesniti s trajnoelastično zalivno maso po sistemu Sika. V ceni zajeti ves potrebni material , prenose in transport. | m1 | 185
3. | Izvedba kamnitega tlaka iz žganega granita debeline 5 cm na stopnicah ob vzhodnem krilu graščine. V ceni zajeti ves potrebni material , prenose in transport. | m2 | 47
4. | Izvedba kamnitega cokla iz žganega granita, višine 20 cm ob zidovih graščine. V ceni zajeti ves potrebni material , prenose in transport. | m1 | 170
5. | Dobava in polaganje granitnih kock, dimenzij 10x10x5 cm, v podložni beton 25/30, debeline 10 cm,(polaganje po načrtu), kompletno s fugiranjem, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom. (podložni beton zajet v betonskih delih) | m2 | 780
6. | Izdelava fiksnih pritrdilnih elementov za pritrjevanje prireditvenih šotorov v tlaku. Elementi so iz nerjaveče pločevine, po detajlu. V ceni zajeti ves potrebni material , prenose in transport. | kom | 12
7. | Izvedba silikonskega protioljnega premaza po novem kamnitem tlaku. V ceni zajeti ves potrebni material, prenose in transport. | m2 | 1070
8. | Dobava in montaža kamnitih notranjih okenskih polic, debeline 3 cm, širine do 30 cm (širino preveriti na objektu!) v lepilno malto, z morebitno predhodno izravnavo površine | m1 | 26
SKUPAJ:
X. SLIKARSKA DELA
1. | Slikanje notranjih okenskih špalet ob novih okenskih elementih, s poldisperzijsko barvo, kot naprimer Jupol, 2x, s predhodnmim kitanjem in glajenjem površine 2x - ocena | kom | 9
SKUPAJ:
XI. KOVAŠKA DELA
1. | Izdelava rešetkastih vrat na stopnišču vzhodnega trakta graščine. Vrata naj oblikovno sledijo obstoječim vratom tega stopnišča. V ceni je zajeti vse stroške, prevoze, prenose, obdelavo in montažo. Dimenzija vrat znaša cca 1,65m x 2,8m. Vrata naj bodo obdelana po tradicionalnih kovaških postopkih. Po shemi | kom | 2
SKUPAJ:
XII. OSTALA DELA
1. | Izdelava zaščite obstoječega vodnjaka. Izvede se zaščita kamna in kovanih elementov. Ocena kompleta z vsemi preddeli, prevozi in transportom. | kom | 1
2. | Kompletna obnova kinete, v dolžini cca 20 m | m1 | 20
SKUPAJ: