## OŠ Rimske Toplice
POPIS DEL ZA OŠ Rimske Toplice - DOZIDAVA
B3) Elektro inštalacije
Priključek na obstoječi razdelilec šola
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Priključitev prizidka osnovne šole na obstoječi razdelilec v šoli. |  | kpl |  | 1 |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NYN 5x35 mm2 od obstoječega razdelilca šola do novega razdelilca RP priziidek |  | m |  | 50 |  | 0
3. | Ureditev priklopa v obstoječem razdelilcu šola |  | kpl |  | 1 |  | 0
4. | Ureditev priklopa v RP prizidek (novi razdelilec v prizidku) |  | kpl |  | 1 |  | 0
5. | Dobava in polaganje RBT cevi fi 63 mm |  | m |  | 40 |  | 0
6. | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm (temeljno ozemljilo) |  | m |  | 70 |  | 0
7. | Drobni in ostali vezni material |  | % |  | 5 |  | 0
| Skupaj ureditev priklopa €: | [5 empty] | 0
B . INŠTALACIJA SVETILK
B.1 Svetilke
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
TRAČNI SISTEM SVETILK "SiTECO - DUS Plus"
Tračni nosilec:
1. | 5LJ 909 1-0U1 - DUS® IP20, tračni nosilec, material: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 1-dolžinska izvedba, dolžina: 1.228 mm, širina: 68 mm, višina: 55mm, linijsko ožičenje: 7x 2,5mm², v kompletu: priključna sponka, 7-polna, maks. 2,5mm², uporaba: 28/36/54W, zaščitna stopnja (celota): IP20 / IP60, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC 10, VDE, zaščitni znak: F, IP 60 za celoten tračni sistem je mogoče doseči z uporabo ustreznih komponent IP 60, enota pakiranja: 1 kos, Siteco |  | kos |  | 7 |  | 0
2. | 5LJ 909 2-0E1 - DUS® IP20, tračni nosilec, material: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 2-dolžinska izvedba, dolžina: 3.070 mm, širina: 68 mm, višina: 55mm, linijsko ožičenje: 7x 2,5mm², v kompletu: priključna sponka, 7-polna, maks. 2,5mm², uporaba: 35/49/58/80W, zaščitna stopnja (celota): IP20 / IP60, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC 10, VDE, zaščitni znak: F, IP 60 za celoten tračni sistem je mogoče doseči z uporabo ustreznih komponent IP 60, enota pakiranja: 1 kos, Siteco |  | kos |  | 5 |  | 0
3. | 5LJ 909 2-0U1 - DUS® IP20, tračni nosilec, material: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 2-dolžinska izvedba, dolžina: 2.456 mm, širina: 68 mm, višina: 55mm, linijsko ožičenje: 7x 2,5mm², v kompletu: priključna sponka, 7-polna, maks. 2,5mm², uporaba: 28/36/54W, zaščitna stopnja (celota): IP20 / IP60, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC 10, VDE, zaščitni znak: F, IP 60 za celoten tračni sistem je mogoče doseči z uporabo ustreznih komponent IP 60, enota pakiranja: 1 kos, Siteco |  | kos |  | 10 |  | 0
4. | 5LJ 909 3-0U1 - DUS® IP20, tračni nosilec, material: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 3-dolžinska izvedba, dolžina: 3.684 mm, širina: 68 mm, višina: 55mm, linijsko ožičenje: 7x 2,5mm², v kompletu: priključna sponka, 7-polna, maks. 2,5mm², uporaba: 28/36/54W, zaščitna stopnja (celota): IP20 / IP60, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC 10, VDE, zaščitni znak: F, IP 60 za celoten tračni sistem je mogoče doseči z uporabo ustreznih komponent IP 60, enota pakiranja: 1 kos, Siteco |  | kos |  | 2 |  | 0
5. | 5LJ 909 1-0XD - čelna stranica tračnega nosilca - par |  | kos |  | 14 |  | 0
6. | 5LJ 909 1-0XV - spojnik tračnega nosilca, iz pocinkanega jekla |  | kos |  | 13 |  | 0
7. | 5LJ 908 3-0ED - slepi pokrov (iz umetne mase, l=1535mm) |  | kos |  | 13 |  | 0
8. | 5LJ 909 1-0XC - obešalni pribor E za tračni nosilec (brez verige ali vrvice) |  | kos |  | 52 |  | 0
Tračni vložek:
9. | 5LJ 908 D-1Q1 - DUS® IP20, svetlobni vložek, material: jeklena pločevina, v beli barvi, dolžina: 1.535 mm, širina: 60 mm, višina: 45mm, 1 x T16 35/49/80W, predstikalna naprava: EVG-Multiwatt-DALI, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol. z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 230V, AC/DC, 50/60Hz, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC v pripravi, zaščitni znak: F, enota pakiranja: 1 kos, Siteco |  | kos |  | 40 |  | 0
10. | 5LJ 908 D-1H1 - DUS® IP20, svetlobni vložek, material: jeklena pločevina, v beli barvi, dolžina: 1.228 mm, širina: 60 mm, višina: 45mm, 1 x T16 28/54W, predstikalna naprava: EVG-Multiwatt-DALI, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol. z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 230V, AC/DC, 50/60Hz, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC v pripravi, zaščitni znak: F, enota pakiranja: 1 kos, Siteco |  | kos |  | 6 |  | 0
11. | 5PL10802B, fluo sijalka 80W 840, Osram |  | kos |  | 36 |  | 0
12. | 5PL10542B, fluo sijalka 54W 840, Osram |  | kos |  | 6 |  | 0
13. | 5PL10492B, fluo sijalka 49W 840, Osram |  | kos |  | 4 |  | 0
DALI KOMPONENTE: OCCUPLUS
14. | 5LZ 914008 - vhodno izhodna enota za tipkalo |  | kos |  | 6 |  | 0
15. | 5LZ 914002 - Dali senzor z napajalnikom in IR sprejemnikom (vgradni) |  | kos |  | 6 |  | 0
16. | 5LZ 914003 - Lonček, za nadgradno montažo senzorja |  | kos |  | 6 |  | 0
Reflektor:
17. | 5LJ 145 1-2X - svetlobnotehnični pribor, uporaba: DUS® IP20, reflektor, material: jeklena pločevina, lakirano, široka porazdelitev, direktno sevajoče, simetrično, uporaba: 1/2 x T16 35/49/80W, dolžina: 1.535 mm, širina: 103 mm, 5 x sistemska mera: 307 mm, |  | kos |  | 40 |  | 0
18. | 5LJ 145 1-0XD - čelna stranica reflektorja 5LJ 145 1-2X |  | kos |  | 38 |  | 0
19. | 5LJ 145 1-1XD - povezovalnik reflektorjev 5LJ 145 1-2X |  | kos |  | 2 |  | 0
20. | 5LJ 149 1-2U - svetlobnotehnični pribor, uporaba: DUS® IP20, Wallwasher, material: aluminij, mat, direktno sevajoče, asimetrično, uporaba: 1 x T26 36W, uporaba: 1/2 x T16 28/54W, dolžina: 1.228 mm, širina: 142 mm, višina: 64mm, 4 x sistemska mera: 307 mm, |  | kos |  | 6 |  | 0
Optika:
21. | 5LE 145 0-1RR - svetlobnotehnični pribor, uporaba: DUS® IP20, zrcalni raster, material: aluminij, BAP65 (L<= 1000cd/m²), uporaba: 1 x T16 35/49/80W, dolžina: 1.535 mm, |  | kos |  | 40 |  | 0
22. | 5LJ 145 1-2XD - vmesna čelna pregrada za reflektorje DUS Plus |  | kos |  | 2 |  | 0
| Hodniki, knjižnica: | [5 empty] | 0
23. | 5ML 51B D-2WW, Siteco® - svetilka z rastrom M, fluorescenčna svetilka, primarna omejitev bleščanja zrcalni raster, material: aluminij, visok sijaj, BAP65 (L<= 1000cd/m²), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, uporaba: 2 x T16 35/49W, predstikalna naprava: EVG-Multiwatt - DALI, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, ohišje svetilke, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, dolžina: 1.507 mm, širina: 229 mm, višina: 58mm, čelna stranica, material: PS, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC v pripravi, zaščitni znak: F, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: <= +25°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos, Siteco |  | kos |  | 12 |  | 0
24. | 5PL10352B, fluo sijalka 35W 840 |  | kos |  | 24 |  | 0
25. | 5LR35772LA61, Compact DL, downlight, usmerjanje svetlobe: reflektor, material: umetna masa, ALU metalizirano, visok sijaj, 2 x TC-TEL 26W, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: priključna sponka, 2-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, ohišje svetilke, material: umetna masa, v črni barvi, dolžina: 318 mm, premer: 230 mm, vgradna globina: 105 mm, območje vpetja: 5..25mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC v pripravi, zaščitni znak: F, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: <= +25°C, standard: EN 50419, Siteco |  | kos |  | 8 |  | 0
26. | 5LR35772LA61Z (AKU 1H) - 8LJ0218, Compact DL, downlight, usmerjanje svetlobe: reflektor, material: umetna masa, ALU metalizirano, visok sijaj, 2 x TC-TEL 26W, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: priključna sponka, 2-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, ohišje svetilke, material: umetna masa, v črni barvi, dolžina: 318 mm, premer: 230 mm, vgradna globina: 105 mm, območje vpetja: 5..25mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC v pripravi, zaščitni znak: F, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: <= +25°C, standard: EN 50419, z prigrajenim modulom za zasilno razsvetljavo avtonomije 1h, Siteco |  | kos |  | 4 |  | 0
27. | 5LR94363DK, svetlobnotehnični pribor, uporaba: Compact DL, obročasto prizmatično steklo, material: PMMA, prozoren material, |  | kos |  | 12 |  | 0
28. | 5PD24262BD, Kompaktne sijalke, 1x26W TC-TEL, OSRAM, 840, 4000K |  | kos |  | 24 |  | 0
29. | 5LS 412 7-1X, Monsun®, svetilka za vlažne prostore, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: jeklena pločevina, v beli barvi, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, prizmatična struktura z notranje strani, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, uporaba: 1 x T16 80W, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, ohišje svetilke, material: poliester, ojačano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi, dolžina: 1.577 mm, širina: 84 mm, višina: 102mm, zapirač svetlotehničnih pokrovov, material: legirano jeklo (V2A), stropni pritrdilec, material: legirano jeklo (V2A), zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC 10, VDE, zaščitni znak: D / F, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: <= +25°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos, Siteco |  | kos |  | 2 |  | 0
30. | 5PL10802B, fluo sijalka 80W 840 |  | kos |  | 2 |  | 0
31. |  |  | kos |  | 2 |  | 0
32. | 5PL22582BP, fluo sijalka 58W 840, 4000K |  | kos |  | 2 |  | 0
33. | Dobava in montaža svetilk varnostne razsvetljave |  | kos |  | 4 |  | 0
| Skupaj svetilke €: | [5 empty] | 0
B.2 Instalacijski material in priključki
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in montaža stikal 10A modul Tem Čatež (ter vso dodatno opremo za montažo stikal)-vrtec
| - podometno navadno |  | kos |  | 28 |  | 0
| - podometno menjalno |  | kos |  | 6 |  | 0
| - stikalo za pomik žaluzij (tpka 1, 0, 2) za delovanje pomika, je potrebno tipko tiščati |  | kos |  | 12 |  | 0
2. | Dobava in montaža vtičnic :
| - podometna šuko ENOFAZNA Tem Čatež (ter vso dodatno opremo za montažo vtičnic) |  | kos |  | 47 |  | 0
| - podometna šuko za v parapetni kanal (ter vso dodatno opremo za montažo vtičnic) |  | kos |  | 44 |  | 0
3. | Dobava in montaža doze za direktni prilkjuček in izvedba priključka |  | kos |  | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža doze za izenačenje potenciala DIP |  | kos |  | 8 |  | 0
5. | Izdelava priključkov izenačenja potenciala naravoslovna učilnica |  | kos |  | 16 |  | 0
6. | Dobava in polaganje RBT instalacijskih cevi:
| - f 13,5 |  | m |  | 1000 |  | 0
| - f 16 |  | m |  | 1000 |  | 0
| - f 23 |  | m |  | 300 |  | 0
7. | Dobava in montaža kabelskih polic komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
| - PK 100 |  | m |  | 30 |  | 0
8. | Priključitev el. naprav prezračevanja,hlajenja in ogrevanja(klimati,ventilat.,tipala,termos, hladilne enote,črpalke,požarne lopute,regulacijski elementi,stikala za vklop strojnih elementov,okna,žaluzije,merilniki medijev |  | kpl |  | 30 |  | 0
9. | Dobava in montaža dvodelnega parapetnega kanala s pregrado in priborom za montažo 130x72mm |  | m |  | 18 |  | 0
10. | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm za ozemljitve |  | m |  | 50 |  | 0
11. | Dobava in montaža doze za glavno izenačenje potenciala GIP |  | kos |  | 1 |  | 0
12. | Tesnenje prehodov med požarnimi sektorji komplet s požarnim kitom in ostalimi potrebnimi materiali po zahtevah zasnove požarne varnosti |  | kos |  | 2 |  | 0
13. | Dobava in montaža električne ključavnice |  | kos |  | 1 |  | 0
14. | Drobni material |  | % |  | 5 |  | 0
| Skupaj instalacijski material in priključki: € | [5 empty] | 0
B.3 Vodniki in kabli
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in polaganje kablov delno v cevi(podomet)oz.v stene,delno v kabelka policenad stropom,delno nadometno:
| - žica P/F 6 mm2 |  | m |  | 100 |  | 0
| - žica P/F 16 mm2 |  | m |  | 150 |  | 0
| - PP00-Y 3x1,5 mm2 |  | m |  | 2500 |  | 0
| - PP00-Y 4x1,5 mm2 |  | m |  | 150 |  | 0
| - PP00-Y 5x1,5 mm2 |  | m |  | 100 |  | 0
| - PP00-Y 3x2,5 mm2 |  | m |  | 2000 |  | 0
| - PP00-Y 5x2,5 mm2 |  | m |  | 300 |  | 0
| - PP00-Y 5x10 mm2 |  | m |  | 30 |  | 0
| Skupaj vodniki in kabli €: | [5 empty] | 0
B.4 Razdelilniki
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in montaža razdelilca RP, p/o lakirane izvedbe, s ključavnico dim 500x700x200 mm in vgrajeno opremo: (Schneider electric) |  | kos |  | 1 |  | 0
| - gl.stikalo ES 68 63A |  | kos |  | 1 |  | 0
| - inst.odklopnik ETIMAT C16A |  | kos |  | 13 |  | 0
| - inst.odklopnik ETIMAT B10A |  | kos |  | 11 |  | 0
| - kombinirano zašč.stikalo ETI 10/0,03A |  | kos |  | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita PROTEC C |  | kos |  | 4 |  | 0
| - zbiralnica za fazo |  | kos |  | 1 |  | 0
| - N letev |  | kos |  | 1 |  | 0
| - Pe letev |  | kos |  | 1 |  | 0
| - drobni in vezni material |  | kos |  | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža razdelilca RN, p/o lakirane izvedbe, s ključavnico dim 500x700x200 mm in vgrajeno opremo: (Schneider electric) |  | kos |  | 1 |  | 0
| - gl.stikalo ES 68 63A |  | kos |  | 1 |  | 0
| - inst.odklopnik ETIMAT C16A |  | kos |  | 19 |  | 0
| - inst.odklopnik ETIMAT B10A |  | kos |  | 10 |  | 0
| - kombinirano zašč.stikalo ETI 10/0,03A |  | kos |  | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita PROTEC C |  | kos |  | 4 |  | 0
| - zbiralnica za fazo |  | kos |  | 1 |  | 0
| - N letev |  | kos |  | 1 |  | 0
| - Pe letev |  | kos |  | 1 |  | 0
| - drobni in vezni material |  | kos |  | 1 |  | 0
| Skupaj razdelilniki €: | [5 empty] | 0
C. INŠTALACIJA ŠIBKEGA TOKA
C.1.Telefonija, računalniško omrežje
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Komunikacijsko vozlišče, sestavljeno iz:
| - prostostoječa omara 30 HE dim,600x600mm s steklenimi vrati |  | kos |  | 1 |  | 0
| - priključni panel 24xRJ45 |  | kos |  | 3 |  | 0
| - kos organizator kablov |  | kos |  | 6 |  | 0
| - kos povezovalni (patch) kabel RJ45-RJ45 |  | kos |  | 30 |  | 0
| - panel z vtičnicama 6x230V |  | kos |  | 1 |  | 0
| - komplet ožičenje in vezava |  | kos |  | 1 |  | 0
kos
2. | Računalniška vtičnica dvojna RJ45, cat.5 vgrajena v parapetni kanal ali podometno dozo |  | kos |  | 10 |  | 0
3. | Računalniška vtičnica enojna RJ45, cat.5 vgrajena v parapetni kanal ali podometno dozo |  | kos |  | 21 |  | 0
4. | Računalniška vtičnica enojna RJ45, cat.5 vgrajena pod strop za projektor |  | kos |  | 4 |  | 0
m
5. | Podometna izolirna cev RBC 13,5 mm |  | m |  | 700 |  | 0
m
6. | Računalniški kabel FTP cat.5e 4x2xAWG24 |  | m |  | 1350 |  | 0
m
7. | Ostali drobni material in manjša dela |  | % |  |  |  | 0
| Skupaj telefonija in računalniško omrežje €: | [5 empty] | 0
C.2 Javljanje požara
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Analogno naslovljiva požarna centrala v ohišju, izdelana v skladu s standardom EN-54, (procesna enota sistema, zančna kartica za priklop ene analogno naslovljive zanke, serijski relejski izhod za prenos alarma in napake, serijski izhod RS232 za prenos vseh podatkov na tiskalnik ali računalnik in serijski izhod RS485 za komunikacijsko povezavo z ločeno upravljalno prikazovalno enoto), kot nap. VTZ-GENT, tip: NANO 24; Centrla z eno zanko do 128 elementov; v centrali so vgrajene AKU baterije kapacitete 24V 7Ah; Centrala ne omogoča oddajanja posnetih govornih sporočil. (možnost navezave javljalnikov za obstoječi del šole) |  | kos |  | 1 |  | 0
2. | Prikazovalnik COMPACT - RPT. Ločeno upravljalno prikazovalna enota požarno javljalnega sistema, kot nap. VTZ-GENT, tip: COMPACT-RPT; |  | kos |  | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža optičnih javljalnikov: Analogno naslovljivi optični javljalnik dima z vgrajenim elektronskim izolatorjem, kot nap. VTZ-GENT, tip: S4-715; |  | kos |  | 16 |  | 0
4. | Dobava in montaža optičnih javljalnikov s sireno: Kombinirani analogno naslovljivi optično temperaturni javljalnik dima, z vgrajeno požarno sireno in elektronskim izolatorjem, kot nap. VTZ-GENT, tip: S4-770; |  | kos |  | 9 |  | 0
5. | Dobava in montaža ročnih javljalnikov: Analogno naslovljivi ročni javljalnik požara s pokrovom za preprečitev nezaželene prožitve, kot nap. VTZ-GENT, tip: S4-34842; |  | kos |  | 4 |  | 0
6. | Dobava in montaža elektromagnetnega ventila za zapiranje plina v naravoslovni učilnici. |  | kos |  | 1
7. | Dobava in montaža javljalnika za detekcijo plina. Javljalnik je nameščen na višini 0,5 m od gotovih tal ter 2 m od gotovih tal. |  | kos |  | 2
8. | Dobava in montaža podnožij: Podnožje za analogno naslovljive javljalnike dima in požara, kot nap. VTZ-GENT, tip: S4-700; |  | kos |  | 24 |  | 0
9. | Povezovalni kabel: Komunikacijski kabel, tip: GR3-2x1,5mm (rdeče barve); |  | m |  | 200 |  | 0
10. | Dobava in montaža označevalnih nalepk po standardu EN-54; |  | kos |  | 40 |  | 0
11. | Funkcionalni preizkus delovanja sistema s strani izvajalca ( FAT); |  | kpl |  | 1 |  | 0
12. | Montaža vseh elementov požarno javljalnega sistema, vezava, označevanje, preizkus in programiranje; |  | kpl |  | 1 |  | 0
13. | Primopredaja sistema, šolanje uporanika ter predaja navodil za uporabo in vzdrževanje; |  | kpl |  | 1 |  | 0
14. | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarnega varovanja s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje servisne službe pri pregledu sistema; |  | kpl |  | 1 |  | 0
15. | Programiranje in puščanje v obratovanje. V primeru požara se morajo žalozije avtomatično odpreti. Povezava požarne centrale z UPS (rezervno napajanje) |  | kpl |  | 1 |  | 0
16. | Ostala manjša dela in drobni material |  | % | 1 | 5 |  | 0
| Skupaj javljanje požara €: | [5 empty] | 0
C.4 antenske vtičnice
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Dobava in montaža antenske podometne vtičnice |  | kos |  | 4 |  | 0
2. | Dobava in polaganje cevi PVC fi 13,5 |  | m |  | 100 |  | 0
3. | Dobava in montaža koaksialnega kabla |  | m |  | 150 |  | 0
4. | Drobni material |  | % | 5 | 5 |  | 0
| Skupaj kontrola pristopa €: | [5 empty] | 0
D. INSTALACIJA STRELOVODA
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
Vsa oprema, ki je potrebna za izvedbo strelovoda mora biti proizvajalca HERMI strelovodni sistemi ali podobna.
1. | Dobava in polaganje valjanca Fe/Zn 25x4 P 25 v temelje ter na 1,5 - 2 m spojiti z armaturo ter vkopavanje v zemljo okrog objekta in za ozemljitve |  | m |  | 100 |  | 0
2. | Dobava in montaža križnih spojev |  | kos |  | 15 |  | 0
3. | Strešni nosilci SON proizvajalca HERMI strelovodi. Nosilec mora biti izbran glede na strešno kritino |  | kos |  | 100 |  | 0
4. | Dobava in montaža merilnih spojev |  | kos |  | 4 |  | 0
5. | Dobava in montaža žlebnih sponk |  | kos |  | 30 |  | 0
6. | Dobava in montaža žlebnih objemk |  | kos |  | 30 |  | 0
7. | Dobava in montaža Al žice lagura fi 10 mm |  | m |  | 100 |  | 0
8. | Spoj valjanca s cevmi centralnega ogrevanja in vodovoda |  | kos |  | 4 |  | 0
9. | Razni spoji s kovinsko maso in ozemljitve komplet z žico |  | kos |  | 4 |  | 0
10. | Izdelava dokumentacije in meritev o ustreznosti strelovoda |  | kpl |  | 1 |  | 0
11. | Ostali drobni material in manjša dela |  | % |  | 5 |  | 0
| Skupaj instalacija strelovoda €: | [5 empty] | 0
E. OSTALO
Zap. Št. | Naziv |  | Enota |  | Količina | Cena EUR | Znesek EUR
1. | Izdelava električnih meritev jakega in šibkega toka |  | kpl |  | 1 |  | 0
2. | Izdelava potrdil o ustreznosti za javljanje požara in varnostno razsvetljavo |  | kpl |  | 1 |  | 0
0
Skupaj ostalo €:
| VSE EL. INŠTALACIJE SKUPAJ brez DDV EUR: | [5 empty] | 0 | €