## I.FAZA_ZA RAZPIS
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTA | CENA
OBJEKT : Energetska sanacija Osnovne šole Primorža trubarja in telovadnice v Laškem
INVESTITOR: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
REKAPITULACIJA
0. | GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A.1 | UPRAVIČENA' GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA IN STREHE |  |  |  | 0
| SKUPAJ A.1 |  |  |  | 0
A.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | RAZNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ A.2 |  |  |  | 0
B. | INŠTALACIJSKA DELA
I. | SAMODEJNO ZBIRANJE RABE ENERGIJE |  |  |  | 0
I. | STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ B |  |  |  | 0
C. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
I. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ C |  |  |  | 0
| SKUPAJ neupravičeni stroški: A.2 +B+ C |  |  |  | 0
| SKUPAJ upravičeni stroški: 0 + A.1 |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ BREZ DDV: 0 + A.1 + A.2 + B + C |  |  |  | 0
| POPUST | 0 | % |  | 0
| VSE SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
0. | GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR
| Projektantski nadzor | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Dela je izvajti skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke;
uporabljati je potrebno materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom;
izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami;
pri izvedbi je potrebno upoštevati določila pravil stroke obvezno tudi zahteve
iz varstva pri delu!
Vse dimenzije in količine je potrebno preveriti na objektu.
A.1 | 'UPRAVIČENA' GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA
A | ODSTRANJEVALNA DELA
1. | Demontaža žlebov in odtočnih cevi iz pocinkane pločevine debeline 0,6 mm; komplet s prenosi in odvozom na stalno deponijo
a. | odtočni žlebovi | m¹ | 280 | 0 | 0
b. | odtočne vertikalne cevi | m¹ | 180 | 0 | 0
2. | Začasna demontaža za ponovno uporabo - žlebovi in odtočne cevi; komplet s prenosi in skladiščenjem na začasni deponiji:
a. | odtočni žlebovi iz pocinkane pločevine (sosednji dotikajoči objekt) | m¹ | 5 | 0 | 0
b. | odtočne vertikalne cevi iz pocinkane pločevine skupaj z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom (sosednji dotikajoči objekt) | m¹ | 10 | 0 | 0
b. | odtočne vertikalne cevi iz barvane Alu pločevine skupaj z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom | m¹ | 120 | 0 | 0
3. | Odstranitev kleparskih izdelkov; komplet s prenosi in odvozom na stalno deponijo:
a. | obroba atike nad prehodom do telovadnice | m¹ | 42 | 0 | 0
b. | zidna obroba strehe sosednjega dotikajočega objekta | m¹ | 5 | 0 | 0
4. | Odstranitev betonskih brisolejev na južni strani fasade za prekinitev toplotnih mostov (cca 64 m¹); komplet izdelavo težkega gradbenega odra višine do 10 m (cca 305 m²), rezanjem na manjše kose, prenosi znotraj gradbišča, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Odstranitev akrilne kritine nadstreška na zahodni strani najstarejšega dela objekta.
|  | m² | 82 | 0 | 0
6. | Začasna odstranitev pločevinaste kritine nadstreška nad vzhodnim vhodom (prostor P35) zaradi ponovne uporabe; komplet s prenosi in vsemi pomožnimi deli.
|  | m² | 22 | 0 | 0
7. | Začasna odstranitev dela vlaknocementne kritine strehe sosednjega dotikajočega objekta; komplet s prenosi, predelavo in vsemi drugimi pomožnimi deli ter ponovno montažo.
|  | m² | 5 | 0 | 0
8. | Odstranitev obstoječih strelovodov na fasadi in strehi objekta.
|  | m¹ | 550 | 0 | 0
9. | Začasen odklop in demontaža za ponovno uporabo - naprave; komplet s prenosi in skladiščenjem na začasni deponiji:
a. | klimati | kos | 3 | 0 | 0
b. | nadzorne kamere | kos | 3 | 0 | 0
c. | razvodnice, tipala ipd. (ocena) | kos | 10 | 0 | 0
10. | Začasna demontaža za ponovno uporabo - manjši predmeti; (napisne in oglasne table, poštni nabiralniki ipd.) komplet s prenosi in skladiščenjem na začasni deponiji. (ocena)
|  | kos | 3 | 0 | 0
11. | Odstranitev zunanjih luči (stenskih in stropnih), komplet z odvozom na ustrezno stalno deponijo. (ocena)
|  | kos | 8 | 0 | 0
12. | Odstranitev manjših predmetov (vratca električnih in telekomunikacijskih omaric, ventilacijskih rešetk, rešetk svetlobnih jaškov ipd.); komplet z demontažo in odvozom na stalno deponijo. (ocena)
|  | kos | 10 | 0 | 0
13. | Odstranitev zunanjih žaluzij (oken, ki se ne menjajo, velikosti nad 2 m²); komplet z demontažo in odvozom na stalno deponijo:
|  | kos | 58 | 0 | 0
14. | Odstranitev zunanjih okenskih polic (oken, ki se ne menjajo) s prevozom na stalno deponijo.
|  | m¹ | 335 | 0 | 0 | 7
15. | Ročna odstranitev odpadnega materiala iz odprtega prostora med predmetnim in sosednjim objektom; komplet z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo.
|  | m³ | 2 | 0 | 0 | 7
| 0 |  |  |  | 0
B. | FASADA
1. | Dobava in izdelava toplotno izolacijske fasade v sestavi: premaz za uničevanje alg in plesni, sanacijska mikroarmirana izravnalna masa s stekleno mrežico, kamena volna, lamele debeline 16 cm (kot naprimer Knauf lamela FPPL), fasadna malta z mrežico, silikonsko-silikatni zaključni omet. Upoštevati sidranje lamel, obdelavo špalet in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov in izvedbo cokla v višini 50 cm iz ekstrudiranega polistirena ter obdelavo stika cokl - fasada z odkapno pločevino (na mestih kjer je ravnina cokla pomaknjena izrazito navzven glede na ravnino preostale fasade). Upoštevati tudi vsa dela, ki so potrebna za nemoteno izvedbo nove fasade.
|  | m² | 3890 | 0 | 0
2. | Obdelava betonskih nadstreškov v sestavi: premaz za uničevanje alg in plesni, sanacijska mikroarmirana izravnalna masa s stekleno mrežico, EPS debeline 5 cm, fasadna malta z mrežico, silikonsko-silikatni zaključni omet.
|  | m² | 17 | 0 | 0
3. | Sanacija obstoječe hidroizolacije s hidroizolacijskim premazom, 1x. Podlago je potrebno predhodno očistiti in pripraviti za nanos nove hidorizolacije:
a. | hidroizolacija sten | m² | 185 | 0 | 0
b. | hidroizolacija betonskih nadstreškov | m² | 10 | 0 | 0
4. | Dobava in izdelava toplotne izolacije vkopanih sten z XPS, debeline 16 cm.
|  | m² | 185 | 0 | 0
5. | Dobava in izdelava toplotne izolacije betonskih nadstreškov z naklonskimi ploščami EPS, min. debeline 5 cm.
|  | m² | 10 | 0 | 0
6. | Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču.
|  | m² | 3350 | 0 | 0 | #REF!
7. | Izdelava kompliciranega fasadnega odra višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču.
|  | m² | 50 | 0 | 0 | #REF!
| SKUPAJ FASADA |  |  |  | 0
C. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski odriv humusa debeline do 30 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20 m zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu.
|  | m³ | 50 | 0 | 0
2. | Kombiniran strojno - ročni odkop severne fasade po celotni dolžini do temeljev (globina izkopa cca.170 m) v terenu do IV. ktg. Komplet z nakladanjem in odvozom ter raztiranjem na stalni deponiji.
|  | m³ | 220 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja tekstilnega filca (ločilni filc med drenažnim peskom in obstoječim terenom).
|  | m² | 200 | 0 | 0
4. | Zasutje objekta z drenažnim peskom (granulacija 16-32 mm); komplet z dobavo materiala, zasipanjem in utrjevanjem, ter vsemi pomožnimi del
|  | m³ | 220 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE
1. | Odstranitev oken različnih dimenzij in materialov, kompletno z okvirji, sortiranjem in odvozom na stalno deponijo. Obračun po kosih (m²) stavbnega pohištva OPOMBA: v postavko so zajete tudi zasteklitev vetrolovov, vrata so v ločeni postavki!
a. | lesena okna velikosti do 2 m² | kos | 37 | 0 | 0
b. | lesena okna velikosti nad 2 m² | kos | 116 | 0 | 0
c. | kovinska okna nad 2 m² | kos | 10 | 0 | 0
d. | copelit dim 270 x 140 cm | kos | 2 | 0 | 0
|  | m² | 509
2. | Izdelava, dobava in montaža oken po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih PVC (ali enakovrednih lesenih) profilov s prekinjenim toplotnim mostom, barva bela. Troslojna zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,90 W/m²K. Steklo brez efekta refleksa. Na zunanji strani vgrajene alu žaluzije (po shemi), barva RAL 9006, širina lamele 60 mm, z omarico, ročno upravljanje, zunaja Alu polica, RAL 9006 in notranja PVC polica (vse upoštevati v ceni). Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami (razširitveni profili zaradi toplotne izolacije špalet ipd). Obračun po kosih (m²) stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| O1 - 98/205 | kos | 3 | 0 | 0 |  | 0.98 | 2.05 | 2.009 | 3 | 6.027 | 612.745
| O2 - 80/90 | kos | 8 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.9 | 0.72 | 9 | 6.48 | 219.6
| O3 - 181/75 | kos | 1 | 0 | 0 |  | 1.81 | 0.75 | 1.3575 | 1 | 1.3575 | 414.0375
| O4 - 801/75 | kos | 3 | 0 | 0 |  | 8.01 | 0.75 | 6.0075 | 3 | 18.0225 | 1832.2875
| O5 - 271/75 | kos | 2 | 0 | 0 |  | 2.71 | 0.75 | 2.0325 | 2 | 4.065 | 619.9125
| O7 - 271/140 | kos | 1 | 0 | 0 |  | 2.71 | 1.4 | 3.794 | 1 | 3.794 | 1157.17
| O11 - 93/130 | kos | 1 | 0 | 0 |  | 0.93 | 1.3 | 1.209 | 1 | 1.209 | 368.745
| O12 - 193/127 | kos | 2 | 0 | 0 |  | 1.93 | 1.27 | 2.4511 | 2 | 4.9022 | 747.5855
| O15 - 96/126 | kos | 2 | 0 | 0 |  | 0.96 | 1.26 | 1.2096 | 2 | 2.4192 | 368.928
| O20 - 181/250 | kos | 2 | 0 | 0 |  | 1.81 | 2.5 | 4.525 | 2 | 9.05 | 1380.125
| O22 - 401/250 | kos | 2 | 0 | 0 |  | 4.01 | 2.5 | 10.025 | 2 | 20.05 | 3057.625
| O23 - 801/287 (z žaluzijami) | kos | 7 | 0 | 0 |  | 8.01 | 2.87 | 22.9887 | 7 | 160.9209 | 8046.045
| O24 - 271/150 | kos | 2 | 0 | 0 |  | 2.71 | 1.5 | 4.065 | 2 | 8.13 | 1239.825
| O25 - 271/250 | kos | 2 | 0 | 0 |  | 2.71 | 2.5 | 6.775 | 2 | 13.55 | 2066.375
| O30 - 123/210 (z žaluzijami) | kos | 18 | 0 | 0 |  | 1.23 | 2.1 | 2.583 | 18 | 46.494 | 904.05
| O35 - 70/125 | kos | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.25 | 0.875 | 2 | 1.75 | 266.875
| O36 - 568/246 | kos | 4 | 0 | 0 |  | 5.68 | 2.46 | 13.9728 | 4 | 55.8912 | 4261.704
| O37 - 364/250 (2x z žaluzijami) | kos | 4 | 0 | 0 |  | 3.64 | 2.5 | 9.1 | 4 | 36.4 | 3185
| O38 - 568/250 (z žaluzijami) | kos | 4 | 0 | 0 |  | 5.68 | 2.5 | 14.2 | 4 | 56.8 | 4970
| O39 - 98/205 (z žaluzijami) | kos | 4 | 0 | 0 |  | 0.98 | 2.05 | 2.009 | 4 | 8.036 | 703.15
| O40 - 210/307 | kos | 1 | 0 | 0 |  | 2.1 | 3.07 | 6.447 | 1 | 6.447 | 1966.335
| O41 - 70/125 | kos | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | 1.25 | 0.875 | 2 | 1.75 | 266.875
| O42 - 160/140 (z žaluzijami) | kos | 2 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.4 | 2.24 | 2 | 4.48 | 784
| O45 - 401/90 | kos | 1 | 0 | 0 |  | 4.01 | 0.9 | 3.609 | 1 | 3.609 | 1100.745
| O47 - 801/80 | kos | 1 | 0 | 0 |  | 8.01 | 0.8 | 6.408 | 1 | 6.408 | 1954.44
|  | m² | 488 | [7 empty] | 488.0425
3. | Izdelava, dobava in montaža fiksne zasteklitve vetrolova ob vratih V1 (prostor K42) 2 x 46/265 (O10) in nad istimi vrati 200/60 (O10*) po RAL sistemu, izdelane iz kvalitetnih Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom, barva bela (kot npr. RAL 9016), Ug ≤ 1,1 W/m²K. Steklo brez efekta refleksa. Okna opremljena s tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami (razširitveni profili zaradi toplotne izolacije špalet ipd). OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE
1. | Odstranitev zunanjih vrat na objektu, komplet s podboji oz. okvirji, vključno s sortiranjem in odvozom na stalno deponijo. Obračun po kosih (m²) stavbnega pohištva.
a. | lesena vrata velikosti do 2 m² | kos | 1 | 0 | 0
b. | lesena vrata velikosti nad 2 m² | kos | 4 | 0 | 0
c. | kovinska vrata velikosti nad 2 m² | kos | 4 | 0 | 0
|  | m² | 32
2. | Izdelava, dobava in montaža vhodnih in garažnih vrat ter vetrolovov po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom, barva bela (RAL 9016 ali pd.). Zasteklitev iz varnostnega stekla. Vrata opremljena z okovjem z masivnimi tečaji in varnostnim cilindričnim vložkom, upoštevati vse potrebne zaključke in prilagoditve. Obračun po kosih (m²) stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| V1 - 180/220 (dvokrilna) | kos | 1 | 0 | 0
| V2 - 95/205 (enokrilna brez zasteklitve) | kos | 1 | 0 | 0
| V3 - 100/207 (enokrilna brez zasteklitve) | kos | 2 | 0 | 0
| V4 - 290/248 (dvokrilna garažna) | kos | 2 | 0 | 0
| V7 - 98/200+98 (enokrilna z nadsvetlobo) | kos | 2 | 0 | 0
| steklena stena vetrolova (8xO21 72/288 + 2xV9 140/216+72N) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | m² | 55
#REF!
| SKUPAJ VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA IN STREHE
1. | Začasen odklop in demontaža za ponovno uporabo - luči, zasilna razsvetljava ozvočenje, projektorji ipd; komplet s prenosi in skladiščenjem na začasni deponiji ter ponovna montaža z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli (podaljševanje kablov ipd.). OPOZORILO: V kolikor se na stropu ali drugje na strešni konstrukciji montirani javljalniki požara z virom sevanja (JAP), ki bi jih bilo zaradi nameravanega posega potebno odstraniti, je potrebno o tem obvestiti pooblaščenega vzdrževalca požarnega sistema na objektu, ki poda navodila za nadaljnje ravnanje z JAP. OCENA (brez morebitnih JAP)!
|  | kos | 200 | 0 | 0
2. | Odstranitev lesenega stropa telovadnice vključno s podkonstrukcijo, folijo in obstoječo izolacijo, sortiranjem odpadnega materiala in odvozom na stalno deponijo.
|  | m² | 685 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz steklene volne deb. 20 cm (λmax = 0,034 W/mK) v mansardi; komplet z dobavo materiala, izdelavo spuščenega stropa iz mavčno kartonskih plošč vključno z izdelavo podkonstrukcije, polaganjem paropropustne folije, bandažiranjem in kitanjem.
|  | m² | 440 | 0 | 0
4. | Dobava materiala in polaganje ene lege PE folije in 30 cm toplotne izolacije iz steklene volne na AB plošči neogrevanega podstrešja.
|  | m² | 1390 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije ravne strehe na notranji strani, iz steklene volne deb. 30 cm. Polaganje paropropustne folije in izdelava spuščenega stropa iz mavčno kartonskih plošč, vključno z izdelavo podkonstrukcije in dobavo materiala, bandažiranjem in kitanjem.
|  | m² | 175 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije stropa telovadnice z notranje strani, iz steklene volne deb. 30 cm. Polaganje paropropustne folije in izdelava spuščenega stropa iz akustičnih mavčno kartonskih plošč, vključno z izdelavo podkonstrukcije, obdelavo nosilcev, dobavo materiala, postavitvijo odra, prenosi in vsemi drugimi pomožnimi deli.
|  | m² | 750 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije sten ogrevanih prostorov v mansardi, ki mejijo na neogrevano podstrešje; komplet z leseno podkonstrukcijo, polaganjem parne zapore in 16 cm toplotne izolacije iz steklene volne. Komplet z dobavo materiala, vsemi prenosi in drugimi pomožnimi deli.
|  | m² | 305 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije stropa in sten stopnišča proti neogrevanemu podstrešju v sestavi; premaz za uničevanje alg in plesni, sanacijska mikroarmirana izravnalna masa s stekleno mrežico, kamena volna, lamele debeline 16 cm (kot naprimer Knauf lamela FPPL), malta z mrežico; komplet z dobavo materiala, prenosi in vsemi pomožnimi deli.
|  | m² | 23 | 0 | 0
| SKUPAJ IZOLACIJA STROPA IN STREHE |  |  |  | 0
A.2 | OSTALA ('NEUPRAVIČENA') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje, gradbiščne table, označbe, določitev prostora za gradbiščne kontejnerje, postavitev žerjava oz. avtodvigala, skladiščenje novega in sortiranje odpadnega gradbenega materiala, prometna signalizacija, zaščita objektov in infrastrukture v neposredni bližini.
|  | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža novih žlebov in odtočnih cevi iz barvane Alu pločevine, debeline 0,7 mm, barva RAL 3009:
a. | žlebovi r.š. do 500 mm s kljukami in pritrdilnim materialom | m¹ | 290 | 0 | 0
b. | odtočne vertikalne cevi do fi 120 mm z objemkami, komplet s fazonskimi deli, pritrdilnim materialom, zaščito pred udarci na višini do 2,00 m nad terenom ter izvedbo priključkov na obstoječe peskolove. | m¹ | 195 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža kleparskih elementov iz barvane Alu pločevine deb. 0,7 mm, barva RAL 3009:
a. | obrobe atike, komplet s podložno ploč.; skupna r.š. 750 mm | m¹ | 43 | 0 | 0
b. | strešne obrobe strehe telovadnice, r.š. 500 mm | m¹ | 52 | 0 | 0
c. | strešne obrobe streh nadstreškov, r.š. 500 mm | m¹ | 7.5 | 0 | 0
d. | zidne obrobe, r.š. 500 mm | m¹ | 55 | 0 | 0
3. | Ponovna montaža predhodno odstranjenih vertikalnih odtočnih cevi iz barvane Alu pločevine; komplet z vsem potrebnim materialom, prenosi, predelavami in drugimi pomožnimi deli ter izvedbo priključkov na obstoječe peskolove.
|  | m¹ | 120 | 0 | 0
4. | Ponovna montaža predhodno odstranjenih odtočnega žleba (dolžine cca 5,00 m) in vertikalne odtočne cevi (dolžine cca 10,00 m) iz Alu pločevine; komplet z vsem potrebnim materialom, prenosi, predelavami in drugimi pomožnimi deli ter izvedbo priključka na obstoječi peskolov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Obdelava nadstreška nad glavnim vhodom; komplet z odstranitvijo in odvozom na stalno deponijo obstoječih čelnih obrob 10,50 m¹, zidne obrobe 8,50 m¹ in Cu pločevinaste kritine 14,50 m² ter dobavo in montažo novih v enakih količinah iz barvane Alu pločevine deb. 0,70 mm, barva RAL 3009, po izdelavi toplotne izolacije fasade.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža kritine iz profilirane Alu barvane pločevine, barva RAL 3009 - nadstrešek na zahodni strani najstarejšega dela objekta, komplet z vsem potrebnim materialom, prenosi in drugimi pomožnimi deli.
|  | m² | 82 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža Alu prezračevalnih rešetk dim. 120/60 cm v zatrepih fasade za prezračevanje podstrešja, barva RAL 9006.
|  | kos | 2 | 0 | 0
8. | Dobava in kritje betonskih nadstreškov z barvano Alu pločevino, deb. 0,7 mm, barva RAL 3009, r.š. 66 cm klasično za m² čiste površine; komplet z vsem potrebnim materialom, prenosi in drugimi pomožnimi deli.
|  | m² | 10 | 0 | 0
9. | Prekrivanje strehe s predhodno začasno odstranjeno kritino deponirano na začasni deponiji gradbišča; komplet z vsemi prenosi in drugimi pomožnimi deli in materialom.
|  | m² | 22 | 0 | 0
| SKUPAJ KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | PLESKARSKA DELA
1. | Beljenje sten in stropov novih stropov iz mavčnokartonskih plošč s poldisperzijsko barvo.
|  | m² | 615 | 0 | 0
2. | Beljenje sten in stropov s poldisperzijsko barvo.
|  | m² | 23 | 0 | 0
3. | 2 x pleskanje lesenega opaža napušča; komplet z zamenjavo poškodovanih desk, kjer je potrebno.
|  | m² | 370 | 0 | 0
| SKUPAJ PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | RAZNO
1. | Potrebna prestavitev odtokov meteornih voda na severni fasadi, ki se odkoplje, in izdelava novih.
|  | kos | 7 | 0 | 0
2. | Ponovna montaža manjših predhodno odstranjenih predmetov manjši predmeti; komplet s potrebnim pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi deli. (ocena)
|  | kos | 3 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij (oken, ki se ne menjajo) na upravljanje preko vrvice in pregibne palice, lamele 50 mm, barva RAL 9006:
a. | za okno dim. 356/232 (O17) | kos | 34 | 0 | 0
b. | za okno dim. 801/175 (spodnji del okna O26) | kos | 8 | 0 | 0
c. | za okno dim. 801/80 (zgornji del okna O26) | kos | 8 | 0 | 0
4. | Dobava in vzidava zunanjih Alu okenskih polic z odkapom (oken, ki se ne menjajo), razvite širine do 55 cm (OPOMBA: obvezno izmeriti na objektu za vsako okno posebej), barva RAL 9006; komplet z vsem potrebnim materialom, prenosi in pomožnimi deli.
|  | m¹ | 335 | 0 | 0 | 7
5. | Čiščenje in barvanje obstoječe jeklene konstrukcije nadstreška dolžine 24,70 m in širine 3,40 m z antikorozijskim in prekrivnim premazom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Predelava kovinske ograje dolžine cca 6,00 m na podpornem zidu pri vhodu v plinsko kotlovnico; komplet s skrajšanjem pri fasadi (za debelino fasadnega ovoja), čiščenjem in barvanjem z antikorozijskim in prekrivnim premazom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža kovinskih pohodnih vroče cinkanih rešetk svetlobnih jaškov dim. 90 x 40 cm (obvezno preveriti na objektu).
|  | kos | 7 | 0 | 0
8. | Predelava lesenega carporta sosednjega objekta; komplet z delnim razkritjem, krajšanjem strešne konstrukcije, ponovnim prekritjem odkritega dela s predhodno odstranjeno kritino ter vsemi drugimi potrebnimi pomožnimi deli.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Sanacija tlaka iz plošč terazza pred glavnim vhodom: komplet z odstranitvijo poškodovanih plošč, sanacijo in izravnavo podlage ter dobavo in polaganjem novih plošč enake teksture kot obstoječi tlak. OCENA
|  | m² | 2 | 0 | 0
10. | Predelava plezalne stene; komplet z vsem potrebnim materialom, prenosi in drugimi pomožnimi deli.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZNO |  |  |  | 0
B. | INŠTALACIJSKA DELA
I. | SAMODEJNO ZBIRANJE RABE ENERGIJE (ENERGETSKI MONITORING)
1. | Dobava, vgradnja in postavitev sistema za monitoring delovanja ogrevalnega sistema s kontrolo porabe energije. Sistem mora vključevati:
a/ Univerzalni, grafični podatkovni manager. Brezpapirni registrator: - 6 digitalnih vhodov - 4 analogni vhodi - hitrost vzorčenja 100 ms - nastavljiv cikel zapisa: 1s…..1h - nastavljiva integracija: dnevna, mesečna, letna - 4 matematični kanali za preračunavanje zajetih podatkov - interni pomnilnik min. 128 MB - opcija zunanji pomnilnik: SD ali USB, - TFT barvni grafični display, - vizualizacija: vertikalni in horizontalni časovni diagram, stolpni diagram, numerični prikazi, seznam dogodkov - alarmiranje za nastavljive vrednosti - nizek ali visok alarm (do 30 vrednosti) - komunikacija: Web strežnik - intranetni ali internetni dostop do podatkov o trenutnih vrednostih in alarmnih stanjih; nastavitev registratorja - vmesniki: standardno USB, Ethernet - PC programska oprema Field Data Manager - prenos zbranih podatkov za SQL podprte analize na PC-jih - obvestila o alarmih po e-pošti Ustreza Endres Hauser RSG35 ali enakovredni
b/ Priključitev na hišno računalniško omrežje/komunikacijo
c/ Ustrezno programiranje
d/ Ultrazvočni toplotni števec za ogrevalno vodo: - ultrazvočni toplotni števec z računsko enoto z 8 mestnim LCD prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom za pretoke do qp 1,5 m³/h, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100. - Komplet s tipali (2 kom), tuljkami za tipala, povezovalnimi kabli, protiprirobnicami, vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, povezavo na signalno omrežje in testom delovanja. - Skupaj z ustreznimi dodatki za povezovanje v sistem za daljinsko odčitavanje - opcijska kartica M-BUS in Energija in Volumen impulzni izhod - Qn = 1,5 m³/h
e/ Temperaturno tipalo zunanje temperature
f/ Šolanje uporabnika
g/ Komplet s priključitvijo na električno in signalno omrežje, zagonom, kabelsko povezavo (skladno z navodili posameznih proizvodov) in izvedbo prenosa podatkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ SAMODEJNO ZBIRANJE RABE ENERGIJE |  |  |  | 0
II. | STROJNE INŠTALACIJE
1. | Ponovna montaža in priključitev predhodno odstranjenih naprav (klimati, prezračevanje ipd.); komplet z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli (prilagoditve nosilnih konzol, podaljševanje kablov in cevi ipd.).
|  | kos | 3 | 0 | 0
2. | Prilagoditev plinske inštalacije na fasadi objekta; komplet z začasnim odklopom, prestavitvijo plinske požarne pipe, podaljševanjem cevi, ponovnim priklopomin preizkusom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
C. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Dobava in montaža strelovodne napeljave iz Al legirane žice fi 10 mm, komplet z inox nosilci ter ustreznimi meritvami po končanju del.
|  | m¹ | 550 | 0 | 0
2. | Ponovna montaža in priključitev predhodno odstranjenih naprav; komplet z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli (prilagoditve nosilnih konzol, podaljševanje kablov ipd.).
b. | nadzorne kamere | kos | 3 | 0 | 0
c. | razvodnice, tipala ipd. (ocena) | kos | 10 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža zunanjih luči; komplet z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli (podaljševanje kablov ipd.)
|  | kos | 8 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja ohišja (omarice brez dna) za poglobitev električne in telekomunikacijske omarice zaradi izvedbe toplotne izolacije fasade; komplet z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli.
|  | kos | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0