## popis (hidden)
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTA | CENA
OBJEKT : OŠ MOKRONOG - ENERGETSKA SANACIJA
INVESTITOR: OBČINA MOKRONOG - TREBELNO, Pod gradom 2, 8230 Mokronog
REKAPITULACIJA
A. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NADZOR
A.1 | PROJEKTNA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
A.2 | GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
| SKUPAJ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NADZOR (A.1 + A.2) |  |  |  | 0
B. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
B.1 | UPRAVIČENA' GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | PODSTREŠJE |  |  |  | 0
V. | POD |  |  |  | 0
| SKUPAJ B.1 |  |  |  | 0
B.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ B.2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (B.1 + B.2) |  |  |  | 0
C. | INŠTALACIJSKA DELA
C.1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
C.2 | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: A.2 + B.1 + C.2 |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ: A + B + C |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Za ostale (po razpisu neupravičene) stroške občina zagotovi lastna sredstva oz. druge vire financiranja.
Slovenska vas, avgust 2012
A. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NADZOR
A.1 | PROJEKTNA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
1. | Izdelava IDZ in PZI projektne dokumentacije
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Izdelava energetskih študij, eleboratov, izkazov in analiz upravičenosti investicije
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ PROJEKTNA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
A.2. | GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR
1. | Gradbeni nadzor
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
B. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Dela je izvajti skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke;
uporabljati je potrebno materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom;
izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami;
pri izvedbi je potrebno upoštevati določila pravil stroke obvezno tudi zahteve
iz varstva pri delu!
Vse dimenzije in količine je potrebno preveriti na objektu.
B.1 | UPRAVIČENA' GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA
I.1 Pripravljalna dela
1. | Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje, gradbiščne table, označbe, določitev prostora za gradbiščne kontejnerje, postavitev žerjava oz. avtodvigala, skladiščenje novega in sortiranje odpadnega gradbenega materiala, prometna signalizacija, zaščita objektov in infrastrukture v neposredni bližini.
|  | kom | 1 |  | 0
I.2 Rušitvena dela
1. | Odstranitev lesenega fasadnega opaža iz smrekovih desk, vključno s podkonstrukcijo. Obračun po površini opaža.
|  | m² | 94 |  | 0
I.3 Fasaderska dela
1. | Dobava in izdelava toplotno izolacijske fasade v sestavi: premaz za uničevanje alg in plesni, sanacijska mikroarmirana izravnalna masa s stekleno mrežico, kamena volna, lamele debeline 16 cm (kot naprimer Knauf lamela FPPL), fasadna malta z mrežico, silikonsko-silikatni zaključni omet. Upoštevati sidranje lamel, obdelavo špalet in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov in izvedbo cokla v višini 50 cm iz ekstrudiranega polistirena.
|  | m² | 620 |  | 0
I.4 Krovsko kleparska dela
1. | Izdelava prebojev v leseni fasadi s čelnih strani, dobava in montaža prezračevalnih rešetk dim. 80/120 cm.
|  | kom | 19 |  | 0
I.5 Suhomontažna dela
1. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo dvojne mavčno-kartonske obloge obodnih sten objekta telovadnice na pocinkani podkonstrukciji s toplotno izolacijo iz kamene volne v debelini 16 cm vključno z ojačitvami okrog odprtin in vogalov.
|  | m² | 310 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo dvojne mavčno-kartonske obloge notranjih sten vkopanih zidov na pocinkani podkonstrukciji s toplotno izolacijo iz kamene volne v debelini 16 cm vključno z ojačitvami okrog odprtin in vogalov.
|  | m² | 140 |  | 0
I.6 Slikopleskarska dela
1. | Bandažiranje, kitanje in beljenje sten. V ceno zajeti tudi kotniki za ojačitev vogalov, stikov sten ipd.
|  | m² | 450 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE
II.1 Rušitvena dela
1. | Demontaža obstoječih svetlobnih kupol dim 80 x 80 cm z odvozom na komunalno deponijo.
|  | kom | 5 |  | 0
2. | Demontaža obstoječih svetlobnih kupol dim 100 x 100 cm z odvozom na komunalno deponijo.
|  | kom | 44 |  | 0
3. | Odstranitev zunanjega stavbnega pohištva (oken) na objektu, vključno s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po m² stavbnega pohištva.
| 80/80 - enokrilno | kos | 9 |  | 0
| 40/160 - fiksno | kos | 2 |  | 0
| 95/160 - enokrilno | kos | 16 |  | 0
| 120/160 - enokrilno | kos | 136 |  | 0
|  | m² | 295 |  | 0
II.2 Stavbno pohištvo - okna
1. | Izdelava, dobava in montaža oken po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih PVC (ali enakovrednih lesenih) profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Troslojna zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,90 W/m²K. Steklo brez efekta refleksa. Na zunanji strani vgrajene alu žaluzije (rolete), širina lamele 60 mm, z omarico, ročno upravljanje, zunaja Alu in notranja PVC polica (vse upoštevati v ceni). Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Del oken opremljen z mikroprezračevalnim sistemom z rekuperacijo (kot naprimer MIKrovent). Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| 80/70 - enokrilno | kos | 2 |  | 0
| 80/70 - enokrilno | kos | 7 |  | 0
| 40/160 - fiksno | kos | 2 |  | 0
| 60/160 - enokrilno | kos | 4 |  | 0
| 95/160 - enokrilno | kos | 23 |  | 0
| 120/160 - enokrilno | kos | 135 |  | 0
| 120/160 - fiksno | kos | 9 |  | 0
| 120/120 - enokrilno | kos | 4 |  | 0
| 90/240 - balkonska vrata - enokrilna | kos | 1 |  | 0
| 460/50 - fiksno | kos | 1 |  | 0
| 120/210 - fiksno | kos | 5 |  | 0
| 120/280 - fiksno | kos | 4 |  | 0
| 120/280 - balkonska vrata - drsna | kos | 1 |  | 0
|  | m² | 365 |  | 0
II.3 Krovsko kleparska dela
1. | Dobava in montaža dvoslojnih svetlobnih kupol dim 100/100.
|  | kom | 44 |  | 0
2. | Dobava in montaža dvoslojnih svetlobnih kupol dim 80/80.
|  | kom | 9 |  | 0
3. | Obdelava svetlobnih kupol in premaz z lateksom.
|  | kom | 53 |  | 0
4. | Dobava in montaža toplotne izolacije kanalov svetlobnih kupol iz trde izolacije 10 cm in Alu folije, poraba izolacije cca 8,00 m²/kupolo.
|  | kom | 53 |  | 0
5. | Dobava in montaža kleparskih elementov iz pocinkane in obarvane pločevine deb. 0,6 mm.
a. | zaključna obroba svetlobnih kupol dim. 100/100 cm | kom | 44 |  | 0
b. | zaključna obroba svetlobnih kupol dim. 80/80 cm | kom | 9 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE
III.1 Rušitvena dela
1. | Odstranitev zunanjega stavbnega pohištva (vrat) na objektu, vključno s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po m² stavbnega pohištva.
| 90/200 - enokrilna, zastekljena | kos | 6 |  | 0
| 80+30/200 - dvokrilna, zastekljena | kos | 2 |  | 0
| 90+50/200 - dvokrilna, z rešetko za prezračevanje | kos | 2 |  | 0
| 90+50/200+N - dvokrilna, z rešetko za prezračevanje z nadsv. | kos | 1 |  | 0
| 2*135/270 - garažna dvokrilna, z rešetko za prezračevanje | kos | 2 |  | 0
|  | m² | 43 |  | 0
III.2 Stavbno pohištvo - vrata
1. | Izdelava, dobava in montaža vhodnih in garažnih vrat ter vetrolovov po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Zasteklitev iz varnostnega stekla. Vrata opremljena z okovjem z masivnimi tečaji in varnostnim cilindričnim vložkom, upoštevati vse potrebne zaključke in prilagoditve. Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| 80/200 - enokrilna, zastekljena | kos | 2 |  | 0
| 90/200 - enokrilna, zastekljena | kos | 4 |  | 0
| 80/235 - enokrilna, zastekljena | kos | 1 |  | 0
| 90+50/200 - dvokrilna, z rešetko za prezračevanje | kos | 2 |  | 0
| 80+60S/235 - enokrilna, zastekljena in s stransko svetlobo | kos | 2 |  | 0
| 90+50/200+N - dvokrilna, z rešetko za prezračevanje z nadsv. | kos | 1 |  | 0
| 2*135/270 - garažna dvokrilna, z rešetko za prezračevanje | kos | 2 |  | 0
|  | m² | 47 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | PODSTREŠJE
IV.1 Rušitvena dela
1. | Demontaža poškodovanega stropa (na mestih zamakanja), sortiranje odpadnega materiala in odvoz.
|  | m² | 1150 |  | 0
IV.2 Suhomontažna dela
1. | Montaža suhomontažnega stropa deb. 15 cm na poškodovanih mestih v sestavi:
Slepi opaž iz desk 18 mm
Toplotna izolacija v debelini 10 cm med nosilno stropno konstrukcijo
Parna zapora
Mavčno-kartonska obloga 2 x 1,25 cm
Toplotna izolacija je iz kamene volne
Nosilna stropna konstrukcija je obstoječa
|  | m² | 1150 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo poševnega stropa s toplotno izolacijo v sestavi:
Toplotna izloacija med nosilno strešno konstrukcijo v debelini 15 cm
Toplotna izolacija na pocinkani podkonstrukciji v debelini 15 cm
Parna zapora
Mavčno-kartonska obloga 1,25 cm
Toplotna izolacija je iz kamene volne
Nosilna strešna konstrukcija je obstoječa
V ceno vključeno tudi kitanje in bandažiranje stikov.
|  | m² | 370 |  | 0
IV.3 Toplotna izolacija podstrešja
1. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo dodatne toplotne izolacije stropov vrhnjih etaž iz mineralne volne v debelini 25 cm, vključno z dvojno leseno podkonstrukcijo, polaganjem paropropustne folije in pohodnih desk deb. 25 mm.
|  | m² | 1940 |  | 0
IV.4 Slikopleskarska dela
1. | Bandažiranje, kitanje in beljenje stropov.
|  | m² | 1940 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ PODSTREŠJE |  |  |  | 0
V. | POD
#REF!
| SKUPAJ POD |  |  |  | 0
B.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Demontaža kleparskih elementov (odtočne cevi, zidne obrobe ipd.) in odvoz na komunalno deponijo.
|  | m¹ | 690 |  | 0
2. | Odstranitev nadstreškov in ostalih konstrukcij, ki predstavljajo toplotne mostove in jih je potrebno zaradi zagotavljanja čim večje kompaktnosti stavbnega ovoja odstraniti. Upoštevati morebitno žaganje betonskih konstrukcij do debeline 25 cm, demontažo, transport ter skladiščenje na gradbišču in odvoz na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po tekočem metru.
|  | m¹ | 48 |  | 0
3. | Odstranitev strelovoda po strehi in fasadi objekta.
|  | m¹ | 290 |  | 0
4. | Izdelava prebojev v montažnih zunanjih stenah (telovadnice) različnih velikosti za vgradnjo oken (glej fasade v načrtu arhitekture), vključno s sortiranjem odpadnega materiala, nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po površini.
|  | m² | 77 |  | 0
5. | Odstranitev obstoječe opečne kritine z odvozom. |  |  |  |  | cena v EUR
|  | m² | 2480 |  | 0
6. | Demontaža obstoječih lesenih letev in folije - sekundarne kritine z odvozom na komunalno deponijo.
|  | m² | 2610 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
#REF!
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža zidnih obrob iz pocinkane in obarvane pločevine deb. 0,6 mm, r.š. 500 mm.
|  | m¹ | 50 |  | 0
2. | Dobava in montaža žlebov in odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm
a. | žlebovi r.š. 500 mm s kljukami in pritrdilnim materialom | m¹ | 160 |  | 0
b. | odtočne vertikalne cevi fi 120 mm z objemkami, komplet z fazonskimi deli, pritrdilnim materialom, zaščito pred udarci na višini do 2,00 m nad terenom ter izvedbo priključkov na obstoječe peskolove. | m¹ | 140 |  | 0
3. | Dobava in montaža PVC membranske folije (Sikaplan ali pd.) za oblačenje sredinskih žlot r.š. 1600 mm, komplet z ločilnim slojem filca.
|  | m¹ | 200 |  | 0
4. | Dobava in montaža odtočnih kotličkov (Sika) fi 125 mm, komplet z varjenjem na PVC membransko folijo.
|  | kom | 14 |  | 0
5. | Dobava materialov in izdelava rekonstrukcije strehe v naslednji sestavi:
prečne letve kritine dim. 5/4 cm (razmak glede na naklon in vrsto kritine),
vzdolžne distančne letve dim. 5/8 cm,
paropropustna folija 150 g/m²
deskanje 2,4 cm
Nosilna strešna konstrukcija je obstoječa
Upoštevati osnovno zaščito proti insektom vseh lesenih delov strehe; vidni deli napuščev so skoblani; preveriti stanje obstoječih materialov in jih v primeru, da je stanje ustrezno ponovno uporabiti
|  | m² | 2620 |  | 0
6. | Dobava in montaža opečne strešne kritine (kot Tondach Fidelio - engobiran ali podobno).
|  | m² | 2400 |  | 0
7. | Dobava in montaža ostalih standardnih strešnih elementov (glede na izbrano kritino), vključno s pripadajočim pritrdilnim materialom.
a. | slemenjaki | m¹ | 260 |  | 0
b. | aeroslemenski elementi | m¹ | 260 |  | 0
c. | zračniki | kom | 370 |  | 0
d. | snegolovi | kom | 4300 |  | 0
e. | kapna rešetka - glavnik | m¹ | 140 |  | 0
f. | prezračevalni trak v kapi | m¹ | 140 |  | 0
8. | Dobava in montaža kleparskih elementov iz pocinkane in obarvane pločevine deb. 0,6 mm.
a. | čelne obrobe r.š. 500 mm | m¹ | 230 |  | 0
b. | zaključna obroba ventilatorja 50/50 cm | kom | 8 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
C | INŠTALACIJSKA DELA
C.1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Dobava in montaža strelovodne napeljave iz Al legirane žice fi 8 mm, komplet z inox nosilci ter ustreznimi meritvami po končanju del.
|  | m¹ | 290 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
C.2 | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Dobava in vgradnja opreme za povezavo tople vode iz kotlovnice športne dvorane v kotlovnico šole oz. vrtca. Podroben popis glej v načrtu strojnih inštalacij in opreme!
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0

## popis-ocena investicije
POPIS DEL
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTA | CENA
OBJEKT : ZDRAVSTEVNI DOM LAŠKO- ENERGETSKA SANACIJA
INVESTITOR: OBČINA Laško, Mestni trg 2, 3270 Laško
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NADZOR
A.1 | PROJEKTNA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
A.2 | GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
| SKUPAJ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NADZOR (A.1 + A.2) |  |  |  | 0
B. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
B.1 | UPRAVIČENA' GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | PODSTREŠJE |  |  |  | 0
V. | POD |  |  |  | 0
| SKUPAJ B.1 |  |  |  | 0
B.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ B.2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (B.1 + B.2) |  |  |  | 0
C. | INŠTALACIJSKA DELA
C.1 | UPRAVIČENA' INŠTALACIJSKA DELA
I. | OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE
II. | ENERGETSKO UČINKOVITA PROIZVODNJA ENERGIJE
| SKUPAJ C.1 |  |  |  | 0
C.2 | OSTALA ('neupravičena') INŠTALACIJSKA DELA
I. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
II. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
| SKUPAJ C.2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKA DELA (C.1 + C.2) |  |  |  | 0
| SKUPAJ upravičeni stroški brez DDV: A.2 + B.1 + C.1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ neupravičeni stroški brez DDV: A.1 + B.2 + C.2 |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ brez DDV: A + B + C |  |  |  | 0
| POPUST | 0 | % |  | 0
| VSE SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
OPOMBA: Za ostale (po razpisu neupravičene) stroške občina zagotovi lastna sredstva oz. druge vire financiranja.
A. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NADZOR
A.1 | PROJEKTNA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
| SKUPAJ PROJEKTNA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
A.2. | GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR
1. | Projektantski nadzor
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
B. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Dela je izvajti skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke;
uporabljati je potrebno materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom;
izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami;
pri izvedbi je potrebno upoštevati določila pravil stroke obvezno tudi zahteve
iz varstva pri delu!
Vse dimenzije in količine je potrebno preveriti na objektu.
B.1 | UPRAVIČENA' GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA
I.1 Pripravljalna dela
1. | Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje, gradbiščne table, označbe, določitev prostora za gradbiščne kontejnerje, postavitev žerjava oz. avtodvigala, skladiščenje novega in sortiranje odpadnega gradbenega materiala, prometna signalizacija, zaščita objektov in infrastrukture v neposredni bližini.
|  | kom | 1 |  | 0
I.2 Rušitvena dela
1. | Odtranitev vhodnega nadstreška.
|  | m1 | 10.1 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječih sendvič panelov na prehodu.
|  | m² | 64 |  | 0
I.3 Fasaderska dela
1. | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskih sendvič panelov. Paneli debeline 10-20cm (kot naprimer Trimo). Upoštevati sidranje lamel, obdelavo špalet in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov in izvedbo.
| a) deb. 10 cm | m² | 10 |  | 0
| b) deb. 20 cm | m² | 54 |  | 0
2. | Dobava in izdelava toplotno izolacijske fasade v sestavi: premaz za uničevanje alg in plesni, sanacijska mikroarmirana izravnalna masa s stekleno mrežico, kamena volna, lamele debeline 16 cm (kot naprimer Knauf lamela FPPL), fasadna malta z mrežico, silikonsko-silikatni zaključni omet. Upoštevati sidranje lamel, obdelavo špalet in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov in izvedbo cokla v višini 50 cm iz ekstrudiranega polistirena.
|  | m² | 931.5 |  | 0
I.4 Krovsko kleparska dela
I.5 Suhomontažna dela
I.6 Slikopleskarska dela
| SKUPAJ FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE
II.1 Rušitvena dela
1. | Odstranitev zunanjega stavbnega pohištva (oken) na objektu, vključno s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po m² stavbnega pohištva.
| 300/190 | kos | 30
| 150/290 | kos | 4
| 150/190 | kos | 3
| 150/290 | kos | 1
| 300/290 | kos | 2
| 75/290 | kos | 2
| 75/80 | kos | 2
| 75/80 | kos | 2
| 300/130 | kos | 10
| 100/190 | kos | 4
| 301/190 | kos | 4
| 294/190 | kos | 1
| 80/80 | kos | 1
| 100/290 | kos | 1
|  | m² | 304.052 |  | 0
II.2 Stavbno pohištvo - okna
1. | Izdelava, dobava in montaža oken po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih PVC (ali enakovrednih lesenih) profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Troslojna zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,90 W/m²K. Steklo brez efekta refleksa. Na zunanji strani vgrajene alu žaluzije (rolete), širina lamele 60 mm, z omarico, ročno upravljanje, zunaja Alu in notranja PVC polica (vse upoštevati v ceni). Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Del oken opremljen z mikroprezračevalnim sistemom z rekuperacijo (kot naprimer MIKrovent). Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| 300/190 | kos | 30
| 150/290 | kos | 4
| 150/190 | kos | 3
| 150/290 | kos | 1
| 300/290 | kos | 2
| 75/290 | kos | 2
| 75/80 | kos | 2
| 75/80 | kos | 2
| 300/130 | kos | 10
| 100/190 | kos | 4
| 301/190 | kos | 4
| 294/190 | kos | 1
| 80/80 | kos | 1
| 100/290 | kos | 1
|  | m² | 304.052 |  | 0
II.3 Krovsko kleparska dela
5. | Dobava in montaža kleparskih elementov iz pocinkane in obarvane pločevine deb. 0,6 mm.
| Zaključne obrobe na stiku prehoda z fasado. | m1 | 20 |  | 0
| SKUPAJ OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE
III.1 Rušitvena dela
1. | Odstranitev zunanjega stavbnega pohištva (vrat) na objektu, vključno s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po m² stavbnega pohištva.
| 270/290 | kos | 2
| 270/290 | kos | 1
| 150/205 | kos | 1
| 100/230 | kos | 1
| 100/230 | kos | 1
| 301/230 | kos | 5
| 296/230 | kos | 1
| 200/205 | kos | 1
|  | m² | 76.688 |  | 0
III.2 Stavbno pohištvo - vrata
1. | Izdelava, dobava in montaža vhodnih in garažnih vrat ter vetrolovov po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih PVC (ali enakovrednih lesenih) profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Zasteklitev iz varnostnega stekla. Vrata opremljena z okovjem z masivnimi tečaji in varnostnim cilindričnim vložkom, upoštevati vse potrebne zaključke in prilagoditve. Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| 270/290 | kos | 2
| 270/290 | kos | 1
| 150/205 | kos | 1
| 100/230 | kos | 1
| 100/230 | kos | 1
| 301/230 | kos | 5
| 296/230 | kos | 1
| 200/205 | kos | 1
|  | m² | 76.688 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | PODSTREŠJE
IV.1 Rušitvena dela
IV.2 Suhomontažna dela
IV.3 Toplotna izolacija podstrešja
1. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo dodatne toplotne izolacije podstrešja iz xps pohodne izolacije v debelini 20 cm. Polaganje na PVC folijo na obstoječi estrih, vključno z fiksiranjem in pohodno zaščito iz OSB plošč v debelini 20 mm.
|  | m² | 670 |  | 0
IV.4 Slikopleskarska dela
#REF!
| SKUPAJ PODSTREŠJE |  |  |  | 0
V. | POD
SKUPAJ POD
B.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Demontaža kleparskih elementov (odtočne cevi, zidne obrobe ipd.) in odvoz na komunalno deponijo.
|  | m¹ | 100 |  | 0
2. | Odstranitev strelovoda po fasadi objekta.
|  | m¹ | 100 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
#REF!
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža žlebov in odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm
a. | odtočne vertikalne cevi fi 200 mm z objemkami, komplet z fazonskimi deli, pritrdilnim materialom, zaščito pred udarci na višini do 2,00 m nad terenom ter izvedbo priključkov na obstoječe peskolove. | m¹ | 100 |  | 0
2. | Dobava in motaža strešne kritine- strešna folija (npr. Sika Folija). Polaganje na novo toplotno izolacijo, vključno z vsemi zaključki in potrebnim materialom.
|  | m² | 1259.5 |  | 0
3. | Dobava in montaža novega nadstreška pred vhodom, kovinska izvedba, z ravno streho (kritina strešna folija)e, žlebom in odtočnimi vertikalami. Komplet z vsem materialom.
| a) 11,00 x 2,50 m, v= 3,30 m | kpl | 5500 |  | 0
| b) 2,80 x 1,50 m, v= 2,70 m | kpl | 1000 |  | 0
4. | Dobava in montaža zunanjega panoramskega dvigala (za 1 nadstropje, po dogovoru z investitorje za 2 nadstropji). Postavka vključuje vse potrebne elemente za izvedbo jaška, mehanizem, kabino (cca 150 x 160 cm) in zunanja okna (U=0,7) s streho. Vključeni prevoz in ves potreben material. PZI projekt dvigala dostaviti investitorju v potrditev!
|  | kpl | 18000 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
C | INŠTALACIJSKA DELA
C.1 | UPRAVIČENA INŠTALACIJSKA DELA
I. | OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE
I.1 | Optimizacija ogrevalnih sistemov
I.2 | Prezračevanje
I.3 | Pohlajevanje
I.4 | Energetski monitoring
| SKUPAJ OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
II. | ENERGETSKO UČINKOVITA PROIZVODNJA ENERGIJE
II.1 | Kotli na biomaso
II.2 | Toplotne črpalke - ogrevanje
II.3 | Toplotne črpalke - priprava tople sanitarne vode
II.4 | Solarni sistemi
II.5 | Kogeneracija
| SKUPAJ ENERGETSKO UČINKOVITA PROIZVODNJA ENERGIJE |  |  |  | 0
C.2 | OSTALA ('neupravičena') INŠTALACIJSKA DELA
I. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Dobava in montaža strelovodne napeljave iz Al legirane žice fi 8 mm, komplet z inox nosilci ter ustreznimi meritvami po končanju del.
|  | m¹ | 100 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
II. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA