## List1
R E K A P I T U L A C I J A
B) STROŠKI IZVEDBE UREDITVE CESTE, ODVODNJAVANJA, KONSTRUKCIJE
A) PREDDELA
B) ZEMELJSKA DELA
C) ZGORNJI USTROJ
D) METEORNA KANALIZACIJA
E) PILOTNA STENA
F) SANACIJA ZIDU - KAMNITA OBLOGA
G) DOVOZ NA PARCELI ŠT. 87/4
H) OSTALA DELA, OPREMA
| A) | PREDDELA
| 1) | Zakoličba glavnih točk ceste
|  |  | 210 | m
| 2) | Postavitev horizontalnih prečnih profilov
|  |  | 25 | kom
| 3) | Demontaža - odstranitev obstoječega samostoječega
prometnega znaka (deponiranje na deponijo
gradbišča)
|  |  | 3 | kom
| 4) | Rušenje dreves do fi 15 cm in odvoz na deponijo
na razdalji do 10 km
|  |  | 26 | kom
| 5) | Rušenje dreves od fi 15 do fi 40 cm, razžaganje
in odvoz na deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 21 | kom
| 6) | Demontaža obstoječe odbojne ograje na ovinku
vključno z deponiranjem na razdalji do 10 km
|  |  | 55 | m
| 7) | Rušenje obstoječih cestnih požiralnikov iz
betonskih cevi z LTŽ rešetko in transport
materiala na deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 4 | kom
| 8) | Zarez asfalta v deb. do 10 cm
|  |  | 45 | m
| 9) | Rušenje propusta, betonska cev fi 30 cm
|  |  | 13 | m
| 10) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm
vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo na
razdalji do 10 km
|  |  | 1222 | m2
| 11) | Rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 cm,
komplet z betonsko podlago, vključno z odvozom na
deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 110 | m
| 12) | Rušenje in odvoz obstoječe kanalete pri dovozu,
vključno z odvozom na deponijo na razdalji do 10
km
|  |  | 4 | m
| 13) | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih
vodov: meteorne kanalizacije, plinovoda,
vodovoda, kabelskega razdelilnega sistema -
obračun po dejanskih stroških
|  |  | 1 | ocena
14) Rušenje kamnitih zidov vključno z zidom ob kapelici
in stopnic ter odvoz na deponijo
- obračun po dejanskih stroških
|  |  | 1 | ocena
| 15) | Demontaža in kasnejša ponovna montaža obstoječe ograje ob kapelici
- obračun po dejanskih stroških
|  |  | 6 | m
===============
| B) | ZEMELJSKA DELA
| 1) | Izkop humusa v debelini do 20 cm (upoštevan tudi
izkop humusa pri pilotni steni in saniranem
opornem zidu)
|  |  | 152 | m3
| 2) | Široki strojni izkop materiala III.-IV.
kategorije v debelini do 50 cm, z nakladanjem,
odvozom in razkladanjem na deponijo na razdalji
do 10 km (material pod porušenim asfaltom)
|  |  | 1150 | m3
| 3) | Široki strojni izkop materiala V.-VI.kategorije z
nalaganjem, odvozom in razkladanjem materiala na
deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 435 | m3
| 4) | Dobava in polaganje politlaka 200 g/m2, "filc"
|  |  | 779 | m2
| 5) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
do točnosti 3 cm
|  |  | 1535 | m2
| 6) | Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev
zelenih površin s travnim semenom (humusiranje
upoštevano tudi pri pilotni steni in saniranem
opornem zidu) - uporabi se izkopan humus
|  |  | 530 | m2
| 7) | Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega
izkopanega humusa na deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 46 | m3
===============
| C) | ZGORNJI USTROJ
| 1) | Dobava, vgrajevanje in utrjevanje tamponskega
materiala I. kvalitete v povprečni debelini 45 cm
|  |  | 800 | m3
| 2) | Dobava in vgraditev predfabriciranih robnikov iz
cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm, v
betonski temelj
|  |  | 206 | m
| 3) | Dobava in vgraditev predfabriciranih radialnih
robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
v betonski temelj
|  |  | 53 | m
| 4) | Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega
materiala s finim peskom v deb. 3 cm na točnost
+- 1 cm
|  |  | 1535 | m2
| 5) | Bitumenski premaz stikov asfalta
|  |  | 45 | m
| 6) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v
debelini 6 cm
|  |  | 1410 | m2
| 7) | Dobava in polaganje sloja asfaltbetona v debelini
4 cm
|  |  | 1410 | m2
| 8) | Asfaltiranje mulde širine 50 cm
|  |  | 93 | m
| 9) | Dobava in vgraditev mikroarmiranega, aeriranega
betona, metličen cementni beton v debelini 15 cm,
C25/35, Dmax 16 mm, XF4, XC4, PV-II, armiran s
sintetičnimi vlakni (min 5 kg/m3), vgrajen na PVC
folijo debeline 0,20 mm
|  |  | 6.75 | m3
===============
| D) | METEORNA KANALIZACIJA
| 1) | Postavitev profilov z označbo višin na mestih
predvidenih jaškov in požiralnikov
|  |  | 17 | kom
| 2) | Strojno-ročni (80%-20%) zemlje III. in IV.
kategorije, izkop jarka za kanalizacijo, globine
do 1,70 m širine 0,80 do 1,00 m s premetom, ročni
izkop ob komunalnih vodih - upoštevan izkop do
spodnjega roba zgornjega ustroja
|  |  | 228 | m3
| 3) | Planiranje dna jarka ročno
|  |  | 158 | m2
| 4) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, SN8,
vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona,
fi 200 mm, polnoobbetonirane cevi
|  |  | 82 | m
| 5) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, SN8,
vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona,
fi 250 mm, polnoobbetonirane cevi,
|  |  | 21 | m
| 6) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, SN8,
vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona,
fi 300 mm, polnoobbetonirane cevi
|  |  | 52 | m
| 7) | Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, SN8,
vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona,
fi 400 mm, polnoobbetonirane cevi,
|  |  | 15 | m
| 8) | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC
cevi, krožnega prereza fi 60 cm, globine 1.55 m,
z LTŽ povoznim pokrovom
|  |  | 2 | kom
| 9) | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC
cevi, krožnega prereza fi 80 cm, globine 1.55 m,
z LTŽ povoznim pokrovom
|  |  | 1 | kom
| 10) | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PVC
cevi, krožnega prereza fi 80 cm, globine 2.20 m,
z LTŽ povoznim pokrovom
|  |  | 1 | kom
| 11) | Kompletna izdelava priključkov plastičnih cevi na
revizijske jaške in požiralnike
|  |  | 28 | kom
| 12) | Kompletna izdelava temenskega priključka
meteornih voda iz požiralnikov na meteorni kanal
|  |  | 3 | kom
| 13) | Kompletna dobava, izdelava in montaža požiralnika
iz PE cevi z LTŽ povozno rešetko D 400
|  |  | 13 | kom
| 14) | Zasip jarka po položitvi cevi v plasteh do 30 cm,
komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan
nasip do spodnjega roba zgornjega ustroja
|  |  | 121 | m3
| 15) | Kompletna izdelava plitve rigole, zapoljnjene s
filtrskim materialom od 0-60 mm, z drenažno cevjo
MIDREN DN 100 mm
|  |  | 254 | m
| 16) | Kompletna izdelava kanalete (pri hišnem dovozu
kjer je bila predhodno odstranjena)
|  |  | 4 | m
| 17) | Dvig obstoječega pokrova kanalizacije in plina na
predvideno višino
|  |  | 7 | kom
| 18) | Nalaganje in odvoz viška materiala na deponijo do
10 km
|  |  | 101 | m3
| 19) | Tlačna preizkušnja kanala
|  |  | 170 | m
| 20) | Geodetski posnetek kanala z izrisom
|  |  | 170 | m
===============
| E) | PILOTNA STENA
| 1) | Zakoličba pilotov
|  |  | 15 | kom
| 2) | Strojno ročni izkop materiala III. in IV. ktg,
širina izkopa do 1.00 m, z odrivom na deponijo
gradbišča (v celoti se uporabi za zasip)
|  |  | 17.2 | m3
| 3) | Opomba: Vse izkope je potrebno izvajati kampadno,
odsekovno, dolžine max. 3.00 m. Ob izvedbi je
potrebno predvideti odpiranje oz. varovanje
obstoječega zida in opornega zidu.
| 4) | Dobava, montaža in demontaža opaža za gredo
|  |  | 40.5 | m2
| 5) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi Midren DN100
|  |  | 16.5 | m
| 6) | Vrtanje lukenj za pilote fi 50 cm
|  |  | 112 | m
| 7) | Opomba: Globino pilotov na samem mestu, za vsak
pilot posebej, določi geolog.
| 8) | Zasip zidu s filtrskim materialom frakcij 16-32 mm
|  |  | 7.2 | m3
| 9) | Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12 mm
|  |  | 1248.5 | kg
| 10) | Dobava in polaganje rebraste armature nad fi 12 mm
|  |  | 4368.1 | kg
| 11) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,
S4, XF2, za gredo zidu
|  |  | 13.8 | m3
| 12) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,
S4, XF2 za pilote
|  |  | 19.3 | m3
| 13) | Kompletna obdelava pilotnih glav
|  |  | 15 | kom
| 14) | Dobava in vgrajevanje drenažnega betona debeline
15 cm (frakcij 16-32 mm)
|  |  | 2.1 | m3
| 15) | Dobava in vgrajevanje PVC folije (med drenažnim
betonom in torkretom)
|  |  | 10 | m2
| 16) | Betonski torkret med piloti v vidnem delu (med
robniki in spodnjim delom grede), v debelini 15 cm
|  |  | 1.9 | m3
| 17) | Dobava in vgrajevanje mreže Q131 med piloti v
vidnem delu (med robniki in spodnjim delom
grede), 3kg/m3
|  |  | 38 | kg
| 18) | Dobava in vgrajevanje - uvrtavanje sider fi 14 v
pilote na razdalji 40 cm, uvrtavanje v vidnem
delu (med robniki in spodnjim delom grede), 5
kg/m'
|  |  | 113 | kg
| 19) | Zasip z izkopanim materialom (porabi se ves
izkopani material od pilotne stene ter 8 m3 od
izkopa pri sanaciji opornega zidu)
|  |  | 24 | m3
===============
| F) | SANACIJA ZIDU - KAMNITA OBLOGA
| 1) | Strojno ročni izkop materiala III. in IV. ktg,
globina jarka do 1.00 m, širina izkopa do 1.00 m
(delno se uporabi za zasip)
|  |  | 65 | m3
| 2) | Opomba: Izkope za temelje mora pregledati
geomehanik. Delo je potrebno izvajati kampadno,
po odsekih dolžine max. 3.00 m. Oz. dolžine
določiti ob izvedbi ob prisotnosti geomehanika in
odgovornega projektanta statike.
| 3) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15,
d=10 cm
|  |  | 3.7 | m3
| 4) | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža,
vključno z vencem
|  |  | 191 | m2
| 5) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,
S4, XF2, v gredo, steno in venec opornega zidu -
betonirati po odsekih dolžine 3,00 m
|  |  | 47.3 | m3
| 6) | Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12 mm
|  |  | 1991 | kg
| 7) | Dobava in polaganje rebraste armature nad fi 12 mm
|  |  | 305 | kg
| 8) | Dobava in polaganje mrežaste armature (po razrezu)
|  |  | 2717 | kg
| 9) | Dobava in polaganje POLITLAK polsti - dva sloja
(odporen na vodo) - med kamnitim zidom in
armiranobetonsko oblogo
|  |  | 367 | m2
| 10) | Dobava, polaganje - vstavljanje v opaž JUVIDUR
cevke fi 25 mm, L= 250 mm
|  |  | 21 | kom
| 11) | Vrtanje lukenj v nosilno zemljino dolžin cca. 10
m - vrtanje, vgrajevanje, napenjanje in potrebno
odranje, na medosni razdalji 3.00 m
|  |  | 210 | m
| 12) | Dobava in vgrajevanje sider z injektiranjem
betona - sidra SIS 32/30, samonosina pasivna IBO
sidra, nominalna sila 250 kN, sila loma 320 kN,
predvidena vgradnja sider pod naklonom 10-15
stopinj ter dolžine cca. 12 m - dejanski naklon,
dolžino ter potek sidranja določi geomehanik
|  |  | 21 | kom
| 13) | Opomba: Detajl pritrditve sidra na betonsko
oblogo in ojačitve v steni je potrebno
prilagoditi tehnologiji sidranja skupaj z
izvajalcem del. Sila v sidru 187 kN
(nefaktorirano), oz. 219 kN (faktorirano z vsemi
predpisanimi varnostnimi faktorji).
| 14) | Zasip za opornim zidom z izkopanim materialom
|  |  | 35 | m3
| 15) | Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega
izkopanega materiala na deponijo na razdalji do
10 km
|  |  | 22 | m3
| 16) | Opomba: Točno koto temeljenja določiti ob izvedbi
ob prisotnosti geomehanika in statika. Koto
temeljenja predvidenih temeljev prilagoditi koti
obstoječih temeljev. Količine betona in armature
so določene glede na predvideno (projektirano)
stanje in se glede na dejansko koto temeljenja
lahko spremenijo!
===============
| G) | DOVOZ NA PARCELI ŠT. 87/4
| 1) | Zakoličba glavnih točk ureditve vključno z
opornim zidom
|  |  | 13 | kom
| 2) | Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z
nalaganjem in odvozom na deponijo na razdalji do
10 km
|  |  | 16 | m2
| 3) | Rušenje obstoječega betonskega zidu vključno z
nalaganjem in odvozom na deponijo na razdalji do
10 km
|  |  | 6.6 | m
| 4) | Odstranitev obstoječih grmovnic
|  |  | 10 | m2
| 5) | Široki strojni izkop humusa, v debelini 30 cm, z odmetom na
deponijo gradbišča, delno se uporabi za zasip (za
opornim zidom)
|  |  | 17 | m3
| 6) | Široki strojni izkop materiala III.-IV.kategorije
v debelini 50 cm, z nakladanjem, odvozom in
razkladanjem materiala na deponijo na razdalji do
10 km (material pod obstoječim asfaltom)
|  |  | 28 | m3
| 7) | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
do točnosti +- 3 cm
|  |  | 51 | m2
| 8) | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I.
kvalitate v povprečni debelini 45 cm
|  |  | 23 | m3
| 9) | Dobava in vgraditev predfabriciranih robnikov iz
cementnega betona s prerezom 8/25 cm, v betonski
temelj
|  |  | 8 | m
| 10) | Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega
materiala s finim peskom v deb. 3 cm na točnost
+- 1 cm
|  |  | 50 | m2
| 11) | Dobava in polaganje sloja asfaltbetona v debelini
4 cm
|  |  | 49 | m2
| 11) | Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza v
debelini 6 cm
|  |  | 49 | m2
| 12) | Odstranitev in ponovno polaganje betonskih plošč
dimenzij 40/40/5 (7 m2 deponirati pri lastniku)
|  |  | 18 | m2
| 13) | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15,
d=10 cm
|  |  | 1.63 | m3
| 14) | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XD1,
S4, XF2 za peto in steno zidu
|  |  | 6.8 | m3
| 15) | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža
za gredo in steno zidu
|  |  | 54.4 | m2
| 16) | Dobava in polaganje rebraste armature do fi 12 mm
|  |  | 244 | kg
| 17) | Dobava in polaganje mrežaste armature Q188
|  |  | 134 | kg
| 18) | Dobava in vgrajevanje drenažne cevi Midren DN100
|  |  | 17 | m
| 19) | Zasip za opornim zidom z izkopanim humusom
|  |  | 16 | m3
| 20) | Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega
izkopanega humusa na deponijo na razdalji do 10 km
|  |  | 37 | m3
===============
| H) | OSTALA DELA, OPREMA
| 1) | Dobava in postavitev potrebne začasne prometne
signalizacije iz strani upravljalca ceste
|  |  | 1 | ocena
| 2) | Dobava in posaditev grmovnic - panešpljica cca
3-4 kom/m2
|  |  | 1225 | kom
| 3) | Dobava in postavitev zaščitne mreže brežin
|  |  | 360 | m2
| 4) | Ponovna postavitev prometnih znakov (prej
deponirani na deponiji gradbišča)
|  |  | 3 | kom
| 5) | Dobava in postavitev odbojne ograje s pridržnico
|  |  | 61 | m
| 6) | Dobava in postavitev vroče cinkane varovalne
ograje višine h=1.05 m, na/ob pilotni steni
|  |  | 38 | m
| 7) | Talna obeležba na vozišču (pri razširjenem ovinku
- cesta na Grad)
|  |  | 28 | m
| 8) | Kompletna prestavitev celotne kapelice s temelji (v komadu),
dimenzije kapelice š=1.60 x d=1.60 m x cca h=3.00 m,
po tehnologiji izvajalca
- prestavitev za 1.60 m
- pred ponudbo obvezen ogled
|  |  | 1 | ocena
| 9) | OPORNI ZID ZAPORNA STENA V P19:
Kompletna izdelava opornega zidu višine 5.00 m
(4.6 x 0.2 m stena + 0.60 x 0.80 m peta zidu)
iz C 25/30, dolžine 1.45 m, vključno z izkopom,
armaturo (120kg/m3), dvostranskim opažem (15.00 m2),
podložnega betona v debelini (10 cm= 0.25m3)
vključno z uvrtavanjem sider fi 20/40, dolžine sider 40 cm,
sidra se uvrtavajo v obstoječi zid in pilono steno
|  |  | 1 | ocena
| 9) | OPORNI ZID PRED KAPELICO:
Kompletna izdelava opornega zidu višine 1.00 m
(0.6 x 0.15 m stena + 0.40 x 0.50 m peta zidu)
iz C 25/30 (0.61m3), dolžine 4.70 m, vključno z izkopom,
armaturo (60kg/m3), dvostranskim opažem (9.40 m2),
podložnega betona v debelini (10 cm= 0.47m3)
|  |  | 1 | ocena
| 10) | Čiščenje terena po končanih gradbenih delih
|  |  | 1 | ocena
| 11) | Geodetski posnetek izvedenega stanja z izrisom
|  |  | 1 | ocena
===============
| 12) | Projektantski nadzor
|  |  | 60 | ure
| 12) | Izdelava PID projekta
|  |  | 1 | kom